(pieczęć wykonawcy)

# PAKIET 1 - IGŁY INIEKCYJNE, STRZYKAWKI, PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH,
# PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW INFUZYJNYCH I KRWI

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Igła j. u. 0,5 x 25, sterylna	30	op. / (100 szt)
2.	Igła j. u. 0,6 x 30, sterylna	10	op. / (100 szt)
3.	Igła j. u. 0,7 x 30, sterylna	30	op. / (100 szt.)
4.	Igła j. u. 0,8 x 40, sterylna	150	op. / (100 szt)
5.	Igła j. u. 0,9 x 40, sterylna	60	op. / (100 szt)
6.	Igła j. u. 1,1 x 40, sterylna	90	op. / (100 szt)
7.	Igła j. u. 1,2 x 40, sterylna	500	op. / (100 szt)
8.	Igła j. u. 0,45 x 16, sterylna	30	op. / (100 szt)
9.	Igła do wlewów dożylnych „Motylek” od 0,5-1,2 , sterylna lub w rozmiarze 0,4-1,1	20	szt.
10.	Strzykawka 1 ml TBC, sterylna, z igłą	3000	szt.
11.	Strzykawka j. u. 1 ml, Insul. bez igły, podziałka 100 jednostek, sterylna	3000	szt.
12.	Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 2 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone centralnie. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,1 ml. Przedłużona skala do 2,2 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.	28000	szt.
13.	Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 5ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,2 ml. Przedłużona skala do 5,5 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.	45000	szt.
14.	Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 10 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,5 ml. Przedłużona skala do 11 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.	29500	szt.
15.	Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 20 ml. Przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 1 ml. Przedłużona skala do 22 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.	25000	szt.
16	Cewnik rektalny sterylny z otworem lub dwoma otworami bocznym rozm.24x300,	20	Szt.
17	Cewnik rektalny sterylny z otworem lub dwoma otworami bocznym rozm. 30 x400	10	Szt.
18	Szpatułka laryngologiczna, sterylna, / pakowana pojedynczo	7500	Szt.
19	Kompres absorbujący włókninowy, do opatrunku ran, rozmiar 10x20cm	100	Szt.
20	Kompres absorbujący włókninowy, do opatrunku ran, rozmiar 20x40cm	100	Szt.
21	Stazy gumowe zwykłe na rolce	140	Szt.
22	Jednorazowe majtki flizelinowe do badań diagnostycznych, rozmiar L	1000	Szt.
23	Stabilizator do rurek Intubacyjnych z wysokiej jakości materiałów, posiadający regulowany uchwyt pozwalający na łatwe i szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej lub maski Krtaniowej. Rzepy umożliwiające sprawne i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy pacjenta, dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie substancji z jamy ustnej, / wprowadzenie sondy żołądkowej, przy jednocześnie prowadzonej wentylacji	20	Szt.
24	Łącznik do obwodu oddechowego jednorazowego użytku	8	Szt.
25	Jednorazowe papierowe miarki do mierzenia noworodków	1335	Szt.
26	Stazy do pobierania krwi z automatyczną samo zaciskającą się klamrą pozwalająca na stopniowe uwalnianie ucisku przez naciśnięcie	20	Szt.
27	Strzykawka Janetta 100 ml, sterylna	1100	szt.
28	Strzykawka j. u. 50 ml do pomp infuzyjnych przeźroczysta ,sterylna	1000	szt.
29	Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce	3500	szt.
30	Kranik trójdrożny sterylny	1500	Szt.
31	Zestaw do kolografii bez barytu niesterylny	150	Szt.
32	Kieliszek do podawanie leków z tworzywa sztucznego, pojemność 10-20 ml lub 25ml lub 30 ml Z podziałką co 5ml	90000	Szt.
33	Miski nerkowate jednorazowego użytku	4275	Szt.
34	Worek na zwłoki dla dorosłych	300	Szt.
35	Strzykawka j. u. 50 ml do pomp infuzyjnych zaciemniona, sterylna	1500	szt.
36	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych sterylny, komora / kroplowa wolna od ftalanów DEHP	36650	szt.
37	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, zaciemniony sterylny, komora kroplowa wolna od ftalanów DEHP	150	szt
38	Przyrząd do przetoczeń krwi sterylny, komora kroplowa wolna od pcv oraz ftalanów DEHP	2100	szt.
39	Przedłużacz do pomp inf. 150 cm, przeźroczysty, sterylny	2200	szt.
40	Przedłużacz do pomp inf. 150 cm, zaciemniony, sterylny	700	szt.
					SUMA:

Walory użytkowe igieł:
Ostrość : 0-3
Łatwość rozpakowywania asortymentu: 0-3

Walory użytkowe strzykawek:
1. Szczelność: 0-3
2. Funkcjonalność polegająca na łatwości użytkowania: 0-3

Walory użytkowe poz. 36-40
1. Szczelność: 0-3
2. Łatwość rozpakowywania asortymentu: 0-3

............................. dnia .................................	..................................................................
 (podpis osoby uprawnionej do składania
  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

### (pieczęć wykonawcy)

# PAKIET 2 - KANIULE I POZOSTAŁY SPRZĘT

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Kaniula dożylna sterylna 24 G	900	Szt
2	Kaniula dożylna sterylna 22 G	5000	szt.
3	Kaniula dożylna sterylna 20 G (dostępne w dwóch rozmiarach)	10000	szt.
4	Kaniula dożylna sterylna 18 G (dostępne w dwóch rozmiarach)	3900	szt.
5	Kaniula dożylna sterylna 17 G	350	szt.
6	Kaniula dożylna sterylna 16 G	50	szt.
7	Kaniula dożylna sterylna 14 G	45	szt.
8	Korek do kaniul dożylnych, sterylny	23000	Szt
9	Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów 200) możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu :21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu ; bez lateksu, połączenia Luer Slip i Luer Lock	3400	Szt.
10	Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45 µm ze standardowym kolcem, sterylny, z zastawką zabezpieczającą lek po rozłączeniu strzykawki	4000	szt.
11	Dren do pompy objętościowej Infusomat Space	30	szt.
12	Jednorazowy zestaw do ekstrypacji sterylny, stripper (zgłębnik metalowy), uchwyt, 3 głowice, nakładka	300	szt.
13	Korek do kaniul dożylnych combi	13800	Szt
14	Koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych	200	Szt.
15	Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 5ml roztworu 0,9% NaCl zakręcona korkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70% IPA w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych.	20	Szt.
16	Aparat do przygotowywania leków w systemie zamkniętym typu Ecoflac connect umożliwiający bezpośrednie przeniesienie z fiolki do pojemnika z płynem oraz równoczesne podłączenie zestawu do przetoczeń	20	Szt.
17	Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej. Nakłucie tętnicy metodą Selingera. W zestawie igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej, prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej, cewnik z FEP, skrzydełka mocujące na proksymalnym odcinku cewnika. Rozmiar igła 20G, 80 mm / Kaniula 0.95 x 50 mm i 22G, 80 mm / Kaniula 0.80 x 50 mm /	10	Szt.
18	Sterylna osłona na głowicę USG długości ok. 60 cm. W składzie zestawu wymagane są sterylne gumki i samoprzylepne taśmy mocujące osłonę, sterylny żel do USG 15 – 20 g oraz sterylna serweta minimum 35 x 35 cm	100	Szt.
19	Kranik 3-drożny z przedłużaczem mikro bez zawartości DEHP 10 cm o zakończeniu Luer-Loc, wykonany z poliamidu, odporne na pękanie, wyposażony w identyfikator wyczuwalny i optyczny pozycji otwarty-zamknięty oraz w trójramienne białe pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników z płynnym mechanizmem obrotowym zapewniającym skokową zmianę pozycji co 45 stopni w zakresie 360 stopni, kompatybilny z krótkim wkłuciem dożylnym, z wkłuciem centralnym i ze strzykawkami Luer-Lock i Luer, jak i przedłużaczami do kroplówek i płynów krwiopochodnych.	1600	Szt.
20	Intradyn zestaw F7. Kopmponenty: / - zestaw prowadnikowyF7, z kranikiem 3-drożnym / - wąż ochronny 2 m / - worek 15 x 30 cm / - skalpel Fig. 11		Szt.
						SUMA

1. Wytrzymałe opakowania, nie ulegające przypadkowemu uszkodzeniu (folia, papier)
        Parametry wymagane do kaniul:
        2. Na opakowaniu mają znajdować się dane co do produktu: rozmiar, producent
        3. Materiał kaniul ma zapobiegać uszkodzeniu przy przebijaniu skóry (tylny szlif igły)
        4. Kaniule wykonane z poliuretanu
        5. Mają posiadać minimum 4 paski kontrastujące w RTG – wzdłuż kaniul
        6. Port dodatkowych wstrzyknięć zamykany koreczkiem
        7. Zatyczka z filtrem hydrofobowym hamująca wypływ krwi lub równoważne rozwiązanie( zabezpieczające przed wypływem krwi
        8. Samozamykający się port
        9. Okres przydatności do użycia min 3 lata od daty produkcji
        10. Dodatkowym kryterium oceniającym jakość produktu będzie zaświadczenie potwierdzające, że materiał użyty do produkcji kaniul przeszedł badań na kompatybilność biologiczną.

        Parametry wymagane do korka i zastawki:
       1. Koreczek i zastawka w celu pełnej kompatybilności musi pochodzić od tego samego producenta co kaniule.

      Walory użytkowe: 0-3

        Walory użytkowe dla poz. 10-16:
        - łatwość użytkowania
        - szczelność połączeń

............................. dnia ................................. ..................................................................
 (podpis osoby uprawnionej do składania
   oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)
# PAKIET 3 – KANIULE, KRANIK PIĘCIODROŻNY

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producenT / Numer katalogowy
1	Kaniula dożylna typ Neoflon, sterylna 26 G, 19 mm x 0,6mm,przepływ 13 ml/min.	1200	szt
2	Kranik pięciodrożny (rampa), sterylny, wyposażony w zawory / kulkowe odcinające	18	szt
3	Igła do nakłucia lędźwiowego / Rozmiary 0,7x38, 0,7x63,0,7x90,0,9x63	6	szt
						SUMA

Parametry wymagane do pkt 1
Na opakowaniu mają znajdować się dane co do produktu:
- rozmiar, producent
- materiał kaniul ma zapobiegać uszkodzeniu przy przebijaniu skóry( tylny szlif igły),
- kaniule wykonane z teflonu,
        - okres przydatności do użycia min. trzy lata od daty produkcji,
- dodatkowym kryterium oceniającym jakość produktu będzie dokument badań laboratoryjnych lub klinicznych powyższych kaniul
- bezpieczne opakowanie typu Tyvek.
Koreczek w cel pełnej kompatybilności musi pochodzić od tego samego producenta co kaniule.

Parametry wymagane do pkt 2:
- funkcjonalność polegająca na łatwości użytkowania
- szczelność przy podłączeniu przedłużaczy od pomp infuzyjnych

 Walory użytkowe: 0-3

Walory użytkowe igieł:
Ostrość : 0-3
Łatwość rozpakowywania asortymentu: 0-3

............................. dnia ................................. ..................................................................
  (podpis osoby uprawnionej do składania
  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 4 - SPRZĘT ANESTEZJOLOGICZNY

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Rurka intubacyjna bez mankietu, sylikonowana, półprzezroczysta / (o zwiększonym poślizgu), ustno / nosowa. rozmiar od 2,0 – 6,0	45	szt.
2	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej / klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu lub systemem automatycznym regulującym ciśnienie wewnątrz mankietu, sterylna z atraumatycznym otworem Murph'ego, sterylna rozm. od 6,5 – 10,0	140	szt.
3	Rurka intubacyjna z mankietem i odsysaniem z nad mankietu o obniżonej / przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem z otworem Murphy'ego o wygładzonych wszystkich krawędziach / wewnątrztchawicznych, z gładkimi połączeniami mankietu z rurką, balonik / kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju manietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 6 do 9mm co 0,5mm	110	szt.
4	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal lub systemem automatycznie regulującym ciśnienie w mankiecie typu Lanz z wewnętrznym mandrynem rozmiar od 6,0 – 10,0	25	szt.
5	Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z mankietem / niskociśnieniowym z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu Soft Seal lub systemem automatycznie regulującym ciśnienie w / mankiecie typu Lanz z wewnętrznym samoblokującym mandrynem otworem na prowadnicę rozmiar od 6-10,00	38	szt
6	Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana , / Zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z mankietem niskociśnieniowym, posiadający sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na / prowadnicę seldingera, pakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu rozmiary: 7,0mm,8,0mm,9,0mm	18	szt
7	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z drutem rozm. 4,0 sterylna	15	szt.
8	Rurka dooskrzelowa lewa typu Robert- Show sterylna rozm. 28 F, 32F, 35, 37, 39 F	2	szt.
9	Rurka dooskrzelowa prawa typu Robert- / Show sterylna rozm. 28 F, 32F, 35, 37, 39 F	1	szt.
10	Łącznik obrotowy, kątowy „ kominek” 15mm, wielorazowy	15	szt.
11	Łącznik obrotowy „kominek” jednorazowy	160	szt
12	Dren standardowy z trokarem, sterylny, rozm. 24 F, 28F	2	szt.
13	Dren standardowy bez trokara, sterylny rozm. od 16F do 36F	2	szt
14	Linia do kapnografii ok. 2,4 metra, sterylna	300	szt.
15	Filtr do kapnografii, sterylny - pułapka wodna	10	szt.
16	Złącze umożliwiające ominięcie filtra oddechowego na czas aktywnego nawilżani, bez rozłączania obwodu	5	szt
17	Linia do ogrzewacza płynów infuzyjnych i krwi Hotline	2	szt
18	Przepływowy aparat do ćwiczeń oddechowych z regulacją przepływu z / możliwością podłączenia tlenu posiadający uchwyt pozwalający na powieszenie na ramie łóżka	10	szt
19	Opaska do mocowania rurki tracheostomijnej, miekka, szeroka	100	szt
20	Prowadnica Boungie 15Fr.	65	Szt.
21	Uchwyt do stabilizacji rurki intubacyjnej, zmywalny, pokryty hipoalergiczną warstwą klejącą, do rurek o rozmiarze 7-8,5mm	230	szt
					SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 5 – CEWNIKI, MASKI TLENOWE, SYSTEM DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH,
### SYSTEM DO INHALACJI, NEBULIZACJI, DO NAWILŻACZA RESPIRATOROWEGO, CZUJNIKI JEDNORAZOWE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Maska tlenowa pediatryczna z odłączalnym drenem tlenowym dł. 210 cm, zaopatrzony w miękkie złącza, ściśle dopasowane do przyłączy reduktorów tlenowych, mikrobiologicznie czysty	40	szt.
2	Standardowy przewód tlenowy o dł. min.200cm, mikrobiologicznie czysty	100	szt.
3	Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 325ml zawierający sterylną wodę lub sól fizjologiczną. Pojemnik wyposażony w 4 boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji ultradźwiękowej. W zestawie głowica łącząca reduktor tlenowy z pojemnikiem.	230	szt
4	Sterylny filtr oddechowy elektostatyczny, bakteryjno- wirusowy / bez możliwości nawilżania masa 19 -20g przestrzeń martwa 35-36mm skuteczność filtracji bakteryjno -wirusowej min. 99, 999% zakres objętości oddechowych 150-1200 ml z portem do kapnografii	1500	Szt.
5	Sterylny filtr oddechowy mechaniczny bakteryjno- wirusowy z odrębną wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania nie mniej niż 34mg/l dla VT 500 ML zakres objętości oddechowych 300-1500ml, masa 49-50g, z potrem do kapnografii / utrata wilgoci max 6mg/l przy VT 500	520	Szt.
6	Pętle do naczyń wykonywane w 100 % z silikonu nieprzepuszczalne / dla RTG, dł. 38cm kolor czerwony, jednorazowego użytku, bezlateksowe, / op. max 10 szt.	25	Szt.
7	Komfortowe i bezpieczne rurki CPAP do stosowania w pediatrii wykonane z / miękkiego silikonu z piankową gąbką redukującą ciśnienie przepływu oraz z / bocznymi skrzydełkami pozwalającymi na umocowanie rurki / na główce dziecka: / Rozmiar L dla noworodków powyżej 1500g Rozmiar S dla noworodków poniżej 1500g Rozmiar XS dla noworodków poniżej 1000g	28	Szt.
8	Przewód do manometru do mierzenia RR w rurkach tracheostomijnych / intubacyjnych	10	szt
9	Maska o budowie trójpanelowa posiadająca trzywarstwowy filtr wykonany z polipropylenu o filtracji FFP2 filtrująca patogeny przenoszone przez krew (aerozole) do 0,5 mikrona oraz zapewniająca ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, odporne na przesiąkanie płynu, czas stosowania 8h, pakowana pojedynczo
10	Zestaw dwukanałowy do dializy poliuretanowy sterylny, 3,8 mm x 16 cm, / cewniki z silikonowymi ramionami z nadrukowanymi objętościami wypełnienia	8	Szt.
11	Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implementacji o średnicy 14,5F, zapewniający przepływy 450 ml/min, wykonany z carbothane TM, o przekroju „podwójne D”, z symetryczną końcówką „Spiral Z” Długość 19cm, 23cm, 28cm, 33cm, 55cm.	20	Szt.
12	Sterylny zestaw do jej unostomii, przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik ze / znacznikiem, otworem dystalnym i proksymalnym, stożkowy łącznik z nasadką zamykającą, silikonowy mankiet, dysk do przyszycia do powłok, / rozszczepiona igła, rozszczepiona igła z tępym mandrynem	8	Szt.
13	Zestaw do gastrostomii, przezroczysty, silikonowany zgłębnik z podziałką, rozm. 20, dług. 20 lub23 cm, silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, silikonowy wewnętrzny balon mocujący 14, 16, 18, 20, 22	20	Szt.
14	Zestaw do nakłucia nadłonowego rozm. 12 Fr, cewnik Foley 100% silikonowy, igła trokar nierozrywalna, sterylny	4	Szt.
15	Układ oddechowy noworodkowy do respiratora SECHRIS 8,5 mm sterylny	1	Sz.
16	Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 160cm z PE (polietylenu), kolanko z portem luer lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonych zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22mm złącza 22mm F , sterylny	80	Szt.
17	Pończochy przeciwzakrzepowe małe	3	Szt.
18	Pończochy przeciwzakrzepowe średnie	8	Szt.
19	Pończochy przeciwzakrzepowe duże	8	Szt.
20	Zestaw przeznaczony do zakładania cewników pępowinowych. / Zestaw zawiera: / 1) bezpieczna igła 18G; 2) bezpieczna igła 20G; 3) skalpel, 4) 2 obłożenia; / 5)przezroczyste rozdzierane obłożenie (easy peel) 40x40cm; 6) ręczniki; / 7)nożyczki zgięte; 8) 8 wacików 10x10cm; 9) 8 wacików 5x5cm; / 10) przezroczysta miseczka 60ml; 11) czerwona miseczka 60 ml; / 12) obłożenie zewnętrzne; 13) instrukcja; 14) taśma do pępowiny 4mm x 80 cm; 15) taśma mierząca; 16) kleszcze zagięte, 17) kleszcze proste; 18) pęseta neonatologiczna prosta zagięta; 19) pęseta neonatologiczna prosta; 20) pęseta zębata neonatologiczna; 21) imadło chirurgiczne; 22) 2 stripy; 23) strzykawka 1 ml; 24) strzykawka 3 ml; 25) rozszerzacz do pępka; 26) szwy 3.0 ; / 27) opakowanie zewnętrzne; 28) taca	3	szt.
21	Neonatologiczny worek zabezpieczający przed hipotermią. Polietylenowy, zamykany, sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu. Worek posiada regulowany kaptur, idealnie dopasowany do głowy dziecka. Podwójna warstwa polietylenu. Dopasowująca się pianka stabilizuje pozycję dziecka i ułatwia przenoszenie. Centralne otwieranie. Worek dla dzieci od 1 kg - 2,5 kg oraz powyżej 2,5 kg.	3	szt
						SUMA

............................. dnia ................................. ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy ….........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 6 – DRENY, CEWNIKI, WORKI DO MOCZU, POZOSTAŁY SPRZĘT

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony odłączączanym łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. Rozmiary: CH 08-CH 24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia.	20	szt.
2	Dren T-Kehr z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony odłączączanym łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. W miejscu połaczenia ramion dwa większe otwory drenujące. Rozmiary: CH 08-CH24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia.	10
3	Dren brzuszny, otrzewnowy wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja na długości 10cm- 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termowrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39	66	szt.
4	Dren Redona wykonany z medycznego PCV z zieloną linią RTG na całej długości, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy czytnik głębokości -co 1 cm-w odległości 5 cm od zakończenia perforacji.Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Długość 500mm, rozmiary CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dren dostepny w wersji z ostrym trokarem wykonanym ze stali nierdzewnej. Sterylny, pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier.	500	szt.
5	Butelka do długotrwałego odsysania ran, typ REDON z podciśnieniem 200 lub 250 ml	900	szt.
6	Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, długość od 1,5 – 2,1 metrów, średnica wew. 5mm, przezroczysty, sprężysty , w trakcie odsysania nie może / dochodzić do zapadania się ścian, z końcówką lekko zagiętą, zakończoną tępo	680	szt.
7	Zgłębnik żołądkowy, sterylny, z podziałką / rozm. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28	290	szt
8	Cewnik Foleya dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką. Łącznik kodowany kolorystycznie. Na cewniku nadrukowany: rozmiar, średnica, pojemność balonu. Pakowany podwójnie: folia z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: / - CH 6 - CH 10, dł 270mm, z prowadnicą	120	szt.
9	Cewnik Foleya dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką. Łącznik kodowany kolorystycznie. Na cewniku nadrukowany: rozmiar, średnica, pojemność balonu. Pakowany podwójnie: folia z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: / - CH 12 - CH 30, dł. 400mm.	120	szt
10	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z PCV. Otwór końcowy, dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z tłoczoną nazwą producenta. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary CH 6 - CH 10 o długości 40cm	200	szt.
11	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z PCV. Otwór końcowy, dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z tłoczoną nazwą producenta. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary / CH 12 - CH 24 o długości 50 i 60cm.	1000	szt
12	Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych z PCV. Otwór końcowy, dwa otwory boczne naprzemianległe. Pięciostopniowy (schodkowy) łącznik z kontrolą odsysania kodowany kolorystycznie . Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary CH 6 - CH 18 o długości 60cm.	1000	szt.
13	Cewnik do karmienia niemowląt przez nos / z podziałkami, sterylny, rozm. 5F, 6F, 8F, 10F, 12F	26	szt.
14	Cewnik Tiemann wykonany z PCV. Zagięta końcówka, dwa otwory boczne. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru ze znacznikiem kierunku zagięcia końcówki. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary CH 8 - CH 24 o długości 40cm.	7	szt.
15	Cewnik Nelaton wykonany z PCV. Zamknięty koniec, dwa otwory boczne. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z tłoczoną nazwą producenta. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary CH 6 - CH 24 o długości 40cm.	40	szt.
16	Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 500ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 150cm , zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia.	3500	szt
17	Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Komora kolekcyjna z białą tylną scianą oraz filtrem hydrofobowym, podzielona na dwie komory pośrednie, ze skalą co 1ml w zakresie 3ml - 40ml, co 5ml w zakresie 40 - 100ml oraz co 10ml w zakresie 100 - 500ml. Wyposażona w filtr hydrofobowy, obrotowy zawór spustowy oraz podwójny system mocowania (wieszak oraz regulowane taśmy). Wymienny worek zbiorczy o pojemności 2000ml ze skalą co 100ml, z filtrem hydrofobowym, zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym typu poprzecznego "T" mocowanym w otwartej zakładce. Dren o długości 120cm wzmocnionym spiralą antyzagięciową przy wyjściu z komory, z klamrą zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek. Sterylny, opakowanie podwójne: folia, folia/papier z napisami w języku polskim.	330	szt
18	Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty	500	szt
19	Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny mikrobiologicznie czyste	20	Szt.
20	Opaska identyfikacyjna dla noworodków wykonane z tworzywa nie wywołującego odparzeń, uczuleń, alergii, typu Karasiński	1350	Szt.
21	Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych	8200	szt
22	Maska tlenowa bez drenu	1050	szt
23	Dren tlenowy wykonany z PCV, bez zawartości lateksu. Dren o przekroju gwiazdkowym z pięcioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Dostępny o długości 4,26m	530	szt.
24	Maska tlenowa z rezerwuarem tlenowym i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne z silikonowymi zastawkami, obrotowy łącznik do worka z silikonową zastawką. Worek o pojemności 1000ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: XL	100	szt.
25	Maska tlenowa z rezerwuarem tlenowym i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne z silikonowymi zastawkami, obrotowy łącznik do worka z silikonową zastawką. Worek o pojemności 1000ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: L	35	Szt.
26	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych. Wykonany z medycznego PCV. Miękkie końcówki donosowe, dren o długości 200cm, o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim.	1250	S zt.
27	Maska tlenowa z drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S, M, L, XL	250	szt.
28	Zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej dla dorosłych wyposażony w celindryczny nebulizator skalowany do 5ml, dren tlenowy o dł. powyżej 210cm, mikrobiologicznie czysty	280	szt.
29	Zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej (dla dzieci), pediatryczny wyposażony w owalny nebulizator, odłączalny dren tlenowy o dł. 210cm, / mikrobiologicznie czysty	200	szt.
30	Zestaw do nakłucia jamy brzusznej z trokarem 20F	3	szt
31	Zestaw do nakłucia jamy brzusznej z trokarem 24F	3	Szt.
32	Zawieszka do worków na mocz	95	szt.
33	Woreczek sterylny do pobierania moczu dla dziewczynek	300	szt.
34	Woreczek sterylny do pobierania moczu dla chłopców	250	szt
35	Cewnik Foleya trójdrożny, wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką. Łącznik kodowany kolorystycznie. Na cewniku nadrukowany: rozmiar, średnica, pojemność balonu. Pakowany podwójnie: folia z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: / CH 16 - CH 26 - dł. 400mm, balon 30ml	30	Szt.
36	Sterylna serwetka chłonna o wymiarach 40cm x 40cm, wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwetki: 630%. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy, graficzna instrukcja aplikacji folii oraz kod kreskowy.	3000	szt
37	Sterylna zatyczka do cewników pakowana pojedynczo	800	szt.
38	Rurka ustno-gardłowa / ”Guedel„ jednorazowa sterylna rozm. od 4cm- do 11 cm	150	Szt.
39	Rurki nosowo-gardłowe, jednorazowego użytku, wszystkie rozmiary	20	Szt.
40	Przewody do cystoskopu lub resektoskopu- pojedyncze stosowane w lecznictwie zamkniętym na oddziałach urologicznych do płukania pęcherza lub po zabiegu elektroresekcji	100	szt.
41	Worki na zwłoki dla dzieci i niemowląt, białe na suwak	5	szt.
42	Sterylna szczoteczka chirurgiczna do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi. Wykonana w całości z polietylenu. Oszczotkowanie o zróżnocowanej długości (krótsze na środku), korpus z 4 wgłębieniami na palce po każdej stronie, zapewniającymi pewny chwyt szczotki. Wymiary całkowite: 80 x 45 x 35mm (+/-3mm), czyścik do paznokci o dł. ok. 80mm. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowana pojedynczo: folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 2cm). Na opakowaniu napisy w j. polskm. Opakowanie zbiorcze 40 szt. w formie dyspensera.	2500	szt.
43	Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, skalowany co 50ml (cyfrowo co 100ml). Wyposażony w tekturowy uchwyt dopasowujący się do kształtu z mozliwością zamknięcia oraz zastawkę zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści z wnętrza. Wewnątrz opakowania graficzna i opisowa instrukcja uzycia. Niesterylny, pakowany pojedynczo: folia, zbiorczo 50 szt.	1000	szt.
44	Jednorazowe majtki flizelinowe, (bez dziury) min. gramatura 40 g, Rozmiar uniwersalny, kolor granatowy	700	Szt.
45	Indywidualny pakiet ochrony biologicznej. / W skład pakietu wchodzi kompletny kombinezon ochronny z dodatkowymi butami, panoramiczne gogle ochronne umożliwiające jednoczesne noszenie szkieł korekcyjnych, 2 pary rękawiczek nitrylowych, maska o właściwościach ochronnych w klasie P3 z filtrem mechanicznym i zaworem oddechowym posiadająca certyfikat wyrobu medycznego oraz worek na odpady medyczne. Całość zamknięta w formie małego zafoliowanego pakietu, opatrzonego instrukcją obsługi. Rozmiar: L i XL.	100	szt.
46	Maska krtaniowa rozmiar 3, 4, 5 (do wyboru przez Zamawiającego)	30	szt
47	Osłony jednorazowe sterylne na uchwyty do lamp operacyjnych, średnica zewnętrzna dysku plastikowego 11,8-12,0cm, uniwersalne do uchwytów o średnicy 20-40mm, pakowane pojedynczo (opakowanie 100 szt)	100	szt
48	Szyna palcowa - składa się z szyny aluminiowej oraz wykładziną z gąbki. Rozmiar 200x20 mm / Szyna składa się z dwóch warstw materiału: Zewnętrzna warstwa aluminium, Wewnętrzna warstwa miękkiej pianki polietylenowej o grubości 5 mm	60	szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)
### PAKIET 7 – PIELUCHOMAJTKI

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Pieluchomajtki dla dorosłych rozm. L, XL, chłonność min. 2200 ml, oddychające na całej powierzchni, posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe; falbanki boczne z elastycznej przędzy, obwód w pasie L – 92-160cm, XL – 130-170 cm	20000	Szt
2	Pieluchomajtki dla noworodków od 2-5 kg z wycięciem na pępek	7800	szt.
3	Podkład ginekologiczny niejałowy, rozmiar 34x9 a 10 szt. wykonany z materiałów nadających się do sterylizacji	3400	szt.
					SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 8 – TESTY DO STERYLIZACJI

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Biologiczny test fiolkowy do sterylizacji parowej / Odczyt po 24 godzinach	50	szt.
2	Test wieloparametrowy klasy V do sterylizacji parowej	50	szt.
3	Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną, taśma w rozmiarze 19mm x 50/55mm	2	szt
4	Taśma neutralna / taśma w rozmiarze 19mm x 50/55mm	2	szt
5	Sporal S	10	szt
6	Sporal A	5	szt
7	Test Bowie-Dick	5	szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 9 - ELEKTRODA ENDOKAWITARNA I INTRODUKTOR

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Elektroda endokawitarna, sterylna 5F	5	szt.
2.	Introduktor, sterylny 6 F	5	szt.
						SUMA

Punkt 1 i 2 musi być kompatybilny

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)
### PAKIET 10 - OSTRZA DO SKALPELI

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Ostrza do skalpeli, sterylne nr 10 x 100 szt.	15	szt.
2	Ostrza do skalpeli , sterylne nr 11 x100 szt.	7	szt.
3	Ostrza do skalpeli , sterylne nr 15 x 100 szt.	2	szt.
4	Ostrza do skalpeli , sterylne nr 20 x 100 szt.	7	szt.
5	Ostrza do skalpeli , sterylne nr 21 x 100 szt.	4	szt.
6	Ostrza do skalpeli , sterylne nr 22 x 100 szt.	2	szt.
7	Ostrza do skalpeli , sterylne nr 23 x 100 szt.	2	szt.
						SUMA

Walory użytkowe: 0-3
- ostrza ze stali nierdzewnej
- wygrawerowana nazwa producenta na pojedynczym ostrzu, numer i wzór ostrza na pojedynczym opakowaniu
- funkcjonalność (ostrość)
- łatwość rozpakowywania

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 11 - OBŁOŻENIA RANY I POLA OPERACYJNEGO, UBIÓR OCHRONNY, BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ZESTAWY OPERACYJNE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Czepek chirurgiczny typu ligo o gramaturze min. 26g/m². Kolor zielony lub niebieski, rozmiar L	2500	szt
2	Czepek chirurgiczny męski z podwójną wstawką pochłaniającą pot na całej szerokości czoła, ściągnięty z tyłu lekką gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 50 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kolor zielony lub niebieski	1300	szt
3	Maska chirurgiczna wiązana na troki, 4-warstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, wyposażona w osłonę na oczy, technologia Anti-Fog, zabezpieczona w okulary przed parowaniem, wodoodporna – technologia Splash Resistant, pakowana w kartonik w formie podajnika NORMA: PN EN 14683 IIR	8000	szt.						4232
4	Czepek pielęgniarski włókninowy, okrągły, ściągany gumką, kolor / zielony lub niebieski, niesterylny	100	szt.
5	Ochraniacz na buty foliowy, antypoślizgowy, niesterylny	1000	szt.
6	Sterylny zestaw do ciecia cesarskiego. Sterylny zestaw ProcedurePak zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu Tyvek z klapką min 5 mm ułatwiający otwieranie , zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. W skład zestawu wchodzą: / 1) obłożenie chirurgiczne do cięcia cesarskiego o wymiarach 180 x 300 cm, wykonane z chłonnego i mocnego dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56 g/m2. W części centralnej serwety znajduje się otwór w kształcie trapezu o wym. 23 x 33 x 23 cm wypełniony folią chirurgiczną. Otwór ten okala worek o wym. 70 x 80 cm z usztywnionym brzegiem przechwytujący płyny. Worek posiada zawór do podłączenia drenu. Odporność na przenikanie cieczy min 115 cm H2O – 1 szt. / 2) osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm, chłonna 65 x 85 cm, o gramaturze folia PE 60 mikronów oraz włóknina 27 g/m2 – 1 szt. / 3) Serweta wzmocniona na stolik 150 x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu, obszar chłonny o wymiarach 75 x 190 cm, wykonana z włókniny 30 g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów >= 100 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 177/163 kPa, poziom absorpcji 2,1 g/dm2, klasa palności – Class I > 3,5 s w strefie krytycznej – 1 szt. / 4) taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gram. 40 g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5 N/25 mm o wymiarach 9 x 49 cm – 1 szt. od strony folii. Przylepność do skóry 1,5N/25mm – 1 szt. / 5) Kocyk dziecięcy 90 x 120 cm, biały – 1 szt. / 6) Ostrze chirurgiczne nr 20 – 2 szt. / 7) Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej, przewód o długości 320 cm ERBE – 1 szt. / 8) Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie płynów min 190 cm H2O. Wytrzymałość na rozerwanie dla obu stref min 98 kPa – 3 szt. / 9) Papier krepowy 60 x 60 cm – 1 szt. / 10) Strzykawka 5 ml, dwuczęściowa L/S – 1 szt. / 11) Igła iniekcyjna 21G 40 mm RB – 1 szt. / 12) Igła iniekcyjna 21G 50 mm RB – 1 szt. / 13) Torba papierowa o wymiarach 9 x 17,5 cm – 1 szt. / 14) Kompres laparotomijny o wymiarach 45 x 45 cm, 4 warstwowy, 20 nitkowy, z nitką RTG- 5 szt. / 15) Kompres gazowy 10 cm x 10 cm – 17-nitkowy, 8-warstwowy, z nitką RTG – 30 szt. / Fartuch XL – 1 szt. zapakowany w papier krepowy umieszczony poza zawinięciem zestawu.	250	szt
7	Maska chirurgiczna wiązana na troki typu kaczy dziób. Trójwarstwowa włóknina polipropylenowa, hypoalergiczna odporna na przesiąkanie, skuteczność filtracji bakteryjnej >=98%, w złożeniu szerokość min. 105 mm. Pakowana w kartonik w formie podajnika po 50 szt.	2	karton
						SUMA

WYMAGANIA OGÓLNE
Poz. 6 Obłożenia operacyjne, sterylne, jednorazowe wykonane muszą być z włóknin barierowych, minimum dwuwarstwowych, gdzie warstwa górna jest wchłanialna, warstwa dolna nieprzesiąkalna - folia PE . Włókniny muszą spełniać wymogi normy PN - EN 13795: 1,2,3. Wymagane parametry:odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : min. 1600 mm słupa wody.
Wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro =>min.150/180 kPa 3.Gramatura: min 63 g/m2
Zespolenie serwet potrzebnych do wykonania gotowego obłożenia powinno być wykonane za pomocą dwustronnych taśm lepnych (nie dopuszcza się zespolenia za pomocą zgrzewu termicznego)
Serwety proste z włóknin barierowych minimum dwuwarstwowych, gdzie warstwa górna jast wchłanialna, warstwa dolna nieprzesiąkalna - folia PE ,sterylne z taśmami lepnymi lub bez z otworami otoczonymi taśmami lepnymi, występujące pojedynczo oraz będącymi zawinięciem obłożeń operacyjnych oraz zestawów obłożeń operacyjnych, a także użytych do produkcji osłon na kończyny. 1.Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : min. 1600 mm słupa wody.

Wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro =>min.150/180 kPa 3.Gramatura: min 63 g/m2

Osłona na stolik Mayo w kształcie worka o wymiarach min. 79x140cm. Zewnętrzna warstwa chłonna wykonana z włókniny wiskozowej o gram. min. 27 g/m2 , warstwa wewnętrzna - folia PE - ułatwiająca nakładania worka- o grubości min. 60 mikronów
Ściereczki chłonne – gramatura – min 52 g/m2
Folia operacyjna poliuretanowa /poliestrowa- będąca również elementem wyposażenia obłożeń operacyjnych : grubość max. 0,025mm oraz paro przepuszczalności nie mniejszej niż MVTR 1450g/m24h , szerokość aplikatorów po obu stronach : min 15 mm
Wymagania formalne :
Opakowanie jednostkowe obłożeń operacyjnych powinno być wyposażone w samoprzylepna naklejkę ( identyfikator wyrobu ) w celu wklejenia do protokołu operacyjnego
Dowodem spełnienia/ potwierdzenia w/w parametrów krytycznych będzie dołączenie danych technicznych (np. karty danych technicznych ) wystawionych przez producenta gotowych wyrobów zawierających również inne parametry zgodne z norma PN-EN 13795 :3
W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć próbki w minimalnej ilości handlowej (1 opakowanie ) oraz katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym , a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość) W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy .
Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment, certyfikat CE oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych
Poz. nr 3 nr - Włóknina PPSB min. trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana bez mikrowłosków, niepowodująca uczuleń, z usztywnieniem na nos. Maska spełniająca wymagania normy EN 14683 w typie IIR.
W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć próbki w minimalnej ilości handlowej (1 opakowanie) oraz katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym , a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość).
Poz. 1 - Włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2
Poz. 2 - Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2 nieprzemakalność min. 60 cm H2O wytrzymałość na rozerwanie min. 100 KPa, wstawki nieprzemakalne wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego gramaturze nie mniejszej niż 30g/m2.

.............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 12 - OBŁOŻENIA RANY I POLA OPERACYJNEGO, UBIÓR OCHRONNY, BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ZESTAWY OPERACYJNE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Sterylna osłona na przewody medyczne o rozmiarze 12-17cm x 200-250cm, wykonana z folii polietylenowej, zaopatrzona w długą kolorową taśmę samoprzylepną oraz tekturowym pierścieniem prowadzącym ułatwiającym sterylne założenie	260	Szt.
2	Pokrycie higieniczne, jednorazowe, papierowe, w rolce z perforacją umożliwiające podział na sekcję o szer. min 50 cm, dł. 50 m	1050	Szt.
3	Pokrycie higieniczne, jednorazowe, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, w rolce z perforacją umożliwiające podział na sekcję, o rozmiarze min 1 sekcji 49 x 36cm (rolki)	200	Szt.
4	Podkład jednorazowy biały na stół operacyjny, w rozmiarze 80x210cm wielowarstwowy, wykonane z grubej chłonnej bibuły oklejone z jednej strony folią PE- o gramaturze 38 g, nie rozrywający się przy naciąganiu, wzmocniony 48 podłużnymi nitkami.	3500	Szt.
5	Aspirator podłogowy (ssak podłogowy) jednorazowego użytku usuwający płyny z podłogi sali operacyjnej - aspirator podłogowy ze zdejmowanym uchwytem posiadający wypustki które powodują nie przyleganie do podłogi, nadaje się do czyszczenia podłóg podczas zabiegów oraz bezpośrednio po zabiegach z dużą ilością płynów, zawiera dren odsysający o dł. min. 182 cm	5	Szt.
6	Osłona 3 – częściowa z folii polietylenowej na ramię C RTG: / Część górna o wym. 100x160cm o gramaturze 65 g/m2. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu. / Część dolna o wym. 80x150cm o gramaturze 65 g/m2. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu. 2 x taśma przylepne o wym. 3 x 100 cm.	10	Szt.
7	Fartuch foliowy bez rękawów	3000	Szt.
8	Fartuch higieniczny, włókninowy, niesterylny, rozm. XXL lub XL.	10000	Szt.
9	Zestaw uniwersalny, skład: / a) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170 x 240 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 30x80cm, zintegrowana z organizatorami przewodów. / b) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170x180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 50x80cm, zintegrowana z organizatorami przewodów. / c) 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75x90cm i gramaturze 96 g/m2. / d) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30x30cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45g/m2. / e) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10x50cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m2. / f) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60x140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. / g) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150x190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej – 63 g/m2.	150	Szt.
10	Serweta chirurgiczna jałowa 3 warstwowa o gramaturze 75g/m2 o wymiarach 150x180cm z taśmą samoprzylepną. Zgodna z normą PE-EN13795	350	Szt.
11	Serweta chirurgiczna jałowa 3 warstwowa o gramaturze 75g/m2 o wymiarach 100x150cm z taśmą samoprzylepną. Zgodna z normą PE-EN13795	320	Szt.
12	Prześcieradło higieniczne z włókniny polipropylenowej o rozm. 90x140cm	2000	Szt.
13	Prześcieradło, jednorazowe, włókninowe, niesterylne 200x 150	3000	Szt.
14	Poszwa jednorazowa, włókninowa, niesterylna 210 x150 lub 160 x210cm	700	Szt.
15	Podkład higieniczny z wkładem chłonnym z celulozy 60 x 90cm zabezpieczający bieliznę pościelową i materac, pakowane po 30 szt. typu Seni- Soft	15500	Szt.
16	Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne dł. 50, szer. 38 cm na fotel ginekologiczny 50 szt.	50	szt
17	Zestaw dla noworodków / kocyk 160 x75,podkład 80x60, serweta 60 x 60, czapeczka	720	Szt.
18	Zestaw do operacji stawu biodrowego w składzie: / a) 1 x serwta samoprzylepna o wymiarach 200x260 cm, z wycięciem ”U” o wymiarach 8,5x85cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów / b) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170x 240 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów. / c) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30x30cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45g/m2. / d) 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m2. / e) 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm. / f) 1 x wzmocniona osłona - serweta (worek) na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60x140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. / g) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150x190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m2. łączna gramatura w strefie chłonnej - 63g/m2.	1	Szt.
19	Serweta (worek) na stolik Mayo – o wymiarach 80x140cm wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60x140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.	150	Szt.
20	Sterylne obłożenie: / Serweta samoprzylepna trzywarstwowa (spunbond + meltblown + spunbond)w rozmiarze 200 cm x 280 cm z otworem Ø 10 cm, przylepny w centralnej części serwety. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m2 z dodatkowym wzmocnienie w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.	20	Szt.
21	Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g.	100	Szt.
22	Sterylny zestaw do przepukliny. W skład zestawu wchodzą: / Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: / a) -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm b) -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm c) -2 x wysoko chłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2 d) - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm e) -1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typuspunlace o gramaturze 68g/m2 f) -1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm / wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania g) -1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. h) -2x Serweta operacyjna z gazy 17N 6W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką / I) -20szt Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG / J) -5szt Tupfer gazowy z nitką RTG 17N 15cm x 15cm / k) -2szt Ostrze chirurgiczne, nr 20 / l) -1x Elektroda czynna jednorazowa z uchwytem i dwoma przyciskami, nożykiem, kabel z wtykiem 3- pinowym, kontatybilny z diatermią Erbe VIO 3, Erbe VIO 300 D / ł) -1x Dren Redona wykonany z medycznego PVC w kolorze transparentnym, wyposażony w pasek kontrastujący w promieniach RTG, ze znacznikami głębokości i perforacją krzyżową na długości 14cm, rozmiar CH 8, długość 70cm / m) -1x Fartuchy chirurgiczne sterylne - L – 130cm. Pełnobarierowy fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMMS o gramaturze 45g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5-13cm na jednej części fartucha i 6,5-7,5cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą PN-EN 13795 w zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 53,3cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 227kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 99,7N / n) -2x Fartuchy chirurgiczne sterylne - X L – 150 cm wzmocniony / Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min.38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. / Spełniać musi aktualne normy PN-EN 13795	500	Szt.

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 13 – POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa 1000 ml kolor czerwony	600	Szt.
2	Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa 2000 ml kolor czerwony	1800	Szt.
3	Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa 700 ml kolor czerwony	900	szt.
4	Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa 200 ml kolor czerwony	100	szt.
						SUMA

Pojemnik z pokrywą uniemożliwiającą ponowne otwarcie. Otwór wrzutowy w pokrywie zabezpieczony dodatkową pokrywą, po całkowitym zamknięciu uniemożliwiający ponowne otwarcie. Pojemnik musi posiadać atest dopuszczający do stosowanie w celach składowania i utylizacji odpadów medycznych. Pojemniki muszą posiadać naklejkę, dzięki której możliwe będzie opisanie pojemnika w następujące informacje: miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów, datę otwarcia/zamknięcia pojemnika, znak identyfikacyjny osoby zamykającej.

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 14 – IGŁY DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH, IGŁY DO STYMULACJI NERÓW, ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR / PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx103 mm.	70	Szt.
2	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR / PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx88 mm.	500	Szt.
3	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR / PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx103 mm.	80	Szt.
4	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o dwupłaszczyznowym atraumatycznym szlifie, atraumatyczne 26G dł. 88 cm	120	Szt.
5	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR / PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 26 G x115 mm	15	Szt.
6	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR / PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 26 G x 90 mm	30	Szt.
	Prowadnica dla igieł podpajęczynówkowych 27G	80	Szt.
8	Specjalistyczne igły do znieczuleń podpajęczynowych typu Quinke – o rozmiarze 22G dł. 88 mm jałowe.	5	Szt.
9	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych; zawartość wykonana z materiałów spełniających normy CE: 1. igła zewnątrzoponowa ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy z mandrynem 2. cewnik z miękką końcówką typu Soft Tip, atraumatyczny, z otworami bocznymi, ze znacznikiem kontroli położenia, o rozmiarze 18G 3. filtr płaski zamykany korkiem 4. łącznik do cewnika 5. niskooporowa, plastikowa strzykawka o pojemności 10ml. Całość w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylną ścianką, jałowa.	5	Szt.
10	Zestaw do punkcji opłucnej z zastawką antyrefluksową, w składzie: cienkościenna kaniula punkcyjna śr. 1,8, dł. 80 mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka trzyczęściowa 60ml, worek 2,0L.	5	Szt.
11	Cystofix (zestaw do cystostomii) 15CH	120	Szt.
12	Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły). Echogeniczna powierzchnia igły 360o na dł. 20 mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu na uchwycie. Igła ze szlifem 30o 22G x 80mm.	20	Szt.
13	Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły). Echogeniczna powierzchnia igły 360o na dł. 20 mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu na uchwycie. Igła ze szlifem 30o 22G x 50mm.	10	Szt.
14	Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły). Echogeniczna powierzchnia igły 360o na dł. 20 mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu na uchwycie. Igła ze szlifem 30o 20Gx100mm.	10	Szt.
15	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym jednokanałowy 16G x 20cm.	10	Szt.
16	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym dwukanałowy 7Fx20cm z zestawem obłożeniowym pakowanym osobno w składzie j.w.	40	Szt.
17	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym trójkanałowy 7Fx20cm	50	Szt.
18	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym czterokanałowy 8Fx20cm	50	Szt.
19	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera pediatryczny dwukanałowy z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, igła Seldingera 5Fx20cm	40	Szt.
19	Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego dla dorosłych z otworami bocznymi oraz systemem unieruchamiania igły podpajęczynówkowej 27G w igle zewnątrzoponowej 18G. Igła podpajęczynówkowa z osłoną centrującą igłę spiralną w igle zewątrzoponowej, końcówka igły wchodzi prosto przez dodatkowy otwór igły Tuchy. Strzykawka niezawierająca latexu 10ml, końcówka luer, do metody spadku oporu, płaski filtr zewnątrzoponowy 0,2um. Cewnik z miękką końcówką.	2	Szt.
21	Dren do pompy objętościowej Infusomat Space podstawowy.	40	Szt.
22	Zestawy do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthysa / - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm / - cewnik (2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu / - kontrastuje w promieniach RTG / - koreczek zamykający / - folia ochronna na cewniku / - podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika / - worek 2,0 l / - strzykawka trzyczęściowa 60 ml z końcówką lock / - kranik trójdrożny	3	Szt.
23	Zestaw do cewnikowania żył centralnych antybakteryjny metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym pięciokanałowy 12Fx20cm, kanały 16/18/18/18/12G	15	Szt.

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 15 - SPRZĘT LABORATORYJNY

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	szkiełka nakrywkowe 20x20 mm	10000	szt.
2	pojemnik na mocz jałowy 120 ml z podziałką i zakrętką	2150	szt.
3	pojemnik na mocz niejałowy 120 ml z podziałką i zakrętką	4500	szt.
4	szkiełka mikrosk. podstawowe gładkie 76x26x1 mm cięte	8000	szt.
5	probówki ps okrągłodenne 16x100 mm sterylne z korkami	1000	szt.
6	probówki ps do odwirowania moczu 12 ml z wgłębieniem (banieczką)	12000	szt.
7	probówki ps 4ml 12x75 mm okrągłodenne	7000	szt.
8	probówka eppendorf 1,5 ml	4000	szt.
9	kapilara do gazometrii z heparyną litową poj. 220-230 μl, długość 150 mm, średnica zewnętrzna 2,2 mm, średnica wewnętrzna 1,4 mm, lub poj.220μl, długość 125mm,średnica 2,3mm	7000	szt.
10	kapturki (korki) do zamykania kapilar do gazometrii (wymiary kapilary pozycja nr 10)	3000	szt.
11	eza bakteriologiczna sterylna 10ul, pakowane po 20szt.	5000	szt.
12	wymazówka drewniana sterylna pakowana indywidualnie	3000	szt.
13	wymazówka w probówce sterylna z ps	1600	szt.
14	wymazówka sterylna z żelem transportowym z podłożem amies lub stuart	700	szt
15	wymazówka z żelem sterylna cieńka okulistyczna	90	szt
16	pojemniki do kału z łopatką o poj. 20-30 ml	50	szt
17	kuwetki pomiarowe do koaglulometrów optycznych k-optic	200	szt
18	kuweta mikro do spektrofotometrów o poj. 0,5-2,5 ml z dwiema ściankami optycznie gładkimi	800	szt
19	Pojemnik z pokrywą do przechowywania drobnego sprzętu laboratoryjnego (probówek, końcówek do pipet itp.)	3	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 16 – KATETERY DO EMBOLEKTOMII I TROMBEKTOMII

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Kateter do embolektomii i trombektomii jednokanałowy sterylny, rozm. 3F, długość 80cm i powyżej 80 cm	3	szt.
2	Kateter do embolektomii i Trombektomii jednokanałowy sterylny, rozm. 4F,długość 80cm	3	szt.
3	Kateter do embolektomii i Trombektomii jednokanałowy sterylny, rozm. 6F,długość 80cm	2	szt.
4	Kateter do embolektomii i Trombektomii jednokanałowy sterylny, rozm. 5F,długość 80cm	3	szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 17 - RTG

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / Brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Błony RTG o wymiarach 3x 4 cm – błony zębowe	10	Op
2.	Zestaw (utrwalacza + wywoływacza) do obróbki zdjęć zębowych do stomatologicznej wywoływarki RTG / Zestaw do ciemni półautomatycznej	7	zestaw
3.	Błona RTG typu Fujifilm „Dl-HL3” o wymiarach: / 35,6 x 43,2 -100 / 25,7x36,4-150	1 / 1	op. / op.
						SUMA

Uwaga.
Zamawiający wyposażony jest w kamerę laserową Fuji Medical Dry Laser Imager DRY PIX 4000

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 18 - PAPIERY REJESTRACYJNE DO SPRZĘTU, ŻELE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Papier do aparatu EKG AsCard A4 o wymiarach 112x25	550	szt.
2	Papier do aparatu KTG Philips series 50 A o wymiarach 150x100x150	100	szt.
3	Papier Videoprinter Sony UPP 110x20 lub równoważny. Czułość papieru: standardowa	15	szt.
4	Papier do EKG ASPEL RED 6cm	40	szt
5	Papier do EKG ZOOL 8000-0300 składanka	20	szt
6	Żel do USG 500 ml	300	szt.
7	Żel do EKG 250 ml	30	szt
8	Papier do defibrylatora Philips HEARTSTART MRx z nadrukiem 50x30,5 kratka na zewnątrz rolki	20	szt
9	Papier do defibrylatora Lifepak15. Rozmiar 106x23	20	szt
10	Żel sterylny przeznaczony do zabiegów medycznych oraz jako środek sprzęgający do badań USG. Nieszkodliwy dla tkanki ludzkiej, nie uszkadza gumy, metalu, narzędzi i urządzeń medycznych oraz tkanin syntetycznych. / Zastosowanie: zakładanie cewników, badania endoskopowe, badania proktologiczne, badania urologiczne, badania ginekologiczne, badania USG, w zabiegach laserowych w dermatologii estetycznej, w zabiegach chirurgicznych, w fizjoterapii ultradźwiękowej. Pakowany w saszetkach od 5-20g, sterylne.	30	szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

PAKIET 19 - SPRZĘT DIALIZACYJNY

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją / cytrynianową- MULITIFITRATE / KIT CI CA (CVVHD 1000)	15	szt.
2.	Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją / heparynową MULITIFITRATE / KIT 4 (CVVHDF – 600)	3	Szt.
3.	Igły plastikowe typu SPIKE o dł. 72 mm	300	szt
4.	Worki na filtrat 10 l z zaworem spustowym	10	Szt.
5.	Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltracji o średnicy 135 F o / dł. 15cm, 20 cm, 24 cm	5	szt.
6.	Dwukanałowe sylikonowe cewniki dializacyjne „ czasowe” o śr 11,5 F / o długościach 15 cm, 20cm, 24 cm	5	szt.
7.	Rozdzielacz do hemofiltracji 2x4	1	szt
8.	Dren do substytutu	1	Szt.
9	Zestaw Multifiltrate Ci – Ca EMIC2	5	Szt.
10	Zestaw do plazmaferezy leczniczej składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów: / - zmodyfikowanej kasety integrującej 3 dreny: tętnicy, żylny, filtratu / - plazmofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 0,6 m2 / - drenu substytucyjnego osocza (albumin) / - worka na filtrat o poj. 10 l / MULTIFILTRATE KIT 16 MPS P 2dry	20	Szt.
11	Zestaw do duodiafiltracji	10	Szt.
12	Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: / - zmodyfikowanej kasety integrującej, 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą spike z napowietrzaniem) / - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 / - drenu dializatu / - drenu substytutu	10	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 20 – ZAMKNIĘTY SYSTEM POBIERANIA KRWI

Poz. 1-15 i 24-27: Parametry graniczne dotyczące zamkniętego systemu pobierania krwi (niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty):
- metoda pobierania krwi – (aspiracyjno-próżniowa)
- wszystkie pozycje do systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta
- igła na stałe połączona z holderem sterylne
- zamknięcie eliminujące efekt areozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem
- przystosowanie systemu zamkniętego do posiadanej aparatury laboratoryjnej – analizatory, mieszadła, statywy do OB
- probówki wykonane z tworzywa sztucznego
- utylizacja przez spalanie

Lp.	Asortyment		Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto		Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 8,0-9,0 ml, śred. do 16 mm		1500	szt.
2	Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 4,5-5,0 ml, śred. do 13 mm		30000	szt.
3	Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 2,5-3,0 ml, śred. do 13 mm		1000	szt.
4	Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 1,0-1,5 ml, śred. do 9 mm		3400	szt.
5	Probówki z aktywatorem krzepnięcia z żelem o poj. 1,0-1,5 ml, śred. do 9mm		200	szt.
6	Probówki z heparyna litową o poj. 1,0-1,5 ml, śred. do 9 mm		1000	szt.
7	Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 2,5-3,0 ml, śred. do 11 mm		26000	szt.
8	Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 1,0-1,5 ml, śred. do 9 mm		50	szt.
9	Probówki do oznaczania pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu lub heparyna o poj. 2,0-3,0 ml		1400	szt.
10	Probówki do koagulologii o poj. 2,5-3,0 ml, śred. do 13 mm		6000	szt.
11	Probówki do OB o poj. 2,0-2,5 ml		5500	szt.
12	Rurki do OB ze skalą		3500	szt.
13	Igły systemowe 20G		34500	szt.
14	Igły systemowe 21G		100	Szt.
15	Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną, wenflonem		10000	szt.
16	Adaptery do podawania leku		100	szt.
17	Mikrometoda z EDTA 200 μl		3300	szt.
18	Mikrometoda do biochemii z żelem 200 μl		1500	szt.
19	Mikrometoda do OB 200 μl		800	szt.
20	Probówka na 20μl krwi z 1000μl związku hemolizującego do oznaczenia glukozy		15000	szt.
21	Probówki do liczenia retikulocytów		50	szt.
22	Probówki do analizy gazometrycznej krwi o poj. 1 ml, sterylne		1300	szt
23	Statyw do probówki śred. 13 mm z uchwytem, 50 miejscowe		5	szt
24	Statyw do probówki śred. 17 mm z uchwytem, 50 miejscowe		5	Szt.
25	Probówki do kogulologi o pojemności 1,0-1,5ml średnica do 9mm		100	Szt.
26	Probówki z fluorkiem sodu o poj. 2,5-3,0mm, o średnicy 13mm		1000	Szt.
27	Probówki z fluorkiem sodu o poj. 1,0-1,5ml mm, o średnicy do 9mm		50	Szt.
28	Adaptery umożliwiające pełny rozmaz krwi bez użycia dodatkowych elementów		500	Szt.
29	Filtry do odpowietrzania strzykawek do gazometrii		500	Szt.
30	Końcówki do pipet 200 μl		4000	szt.
31	Końcówki do pipet 1000 μl		3000	szt.
32	Końcówki do pipet 5000 μl		100	szt.
33	Nakłuwacz automatyczny igłowy (21G, głębokość nakłucia 1,8 mm)		11000	szt
34	Nakłuwacz automatyczny nożykowy (szerokość nakłucia 1,5 mm i głębokość 1,2 mm)		3000	szt
35	Pipetki jednorazowe 3,5 ml		2000	szt
36	Statywy do przechowywania probówek średnica 13 i 16		10	Szt.
							SUMA
Lp.		Wymagane parametry graniczne							Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych
									Tak			Nie
1		Metoda pobierania krwi - (aspiracyjno-próżniowa)
2		Wszystkie pozycje do systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta
3		Igła na stałe połączona z holderem sterylne
4		Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem
5		Przystosowanie systemu zamkniętego do posiadanej aparatury laboratoryjnej – analizatory, mieszadła, statywy do OB.
6		Probówki wykonane z tworzywa sztucznego
7		Utylizacja przez spalanie

Parametry oceniane w kryterium funkcjonalność:
Lp.	Opis	Parametry oferowane	Punktacja
1.	Połączenie zestawu igły z probówką / - mocowanie gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku, po przekręceniu w prawo probówki / - inne rozwiązania np. zacisk igły z probówką		20 pkt / 0 pkt
2.	Słup krwi w probówkach pediatrycznych / - najwyższy słup krwi w probówkach pediatrycznych / - inne		20 pkt / 0 pkt

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w liczbie 3 szt., z wyłączeniem poz. nr 23, 24 i 36.
Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 21 poz. 5, 18, 25 terminu ważności min. 6 miesięcy.
Parametry graniczne zamkniętego systemu pobierania krwi dotyczą poz. 1-16 i 25-28.

............................. dnia .................................
    ..................................................................
   (podpis osoby uprawnionej do składania
   oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Uwaga.
Nieodpłatne przekazanie 3 pojemników transportowych na probówki systemowe i 3 tace do transportu materiału pobranego.

Termin dostawy ….........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 21 – JEDNORAZOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Ręczniki składane, papierowe o wielkości 25x23cm, pakowane po / 200 listków	100 kartonów	karton / (20 x 200 listków)
						SUMA

............................. dnia .................................	..................................................................
   (podpis osoby uprawnionej do składania
   oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy ….........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 22 – ELEKTRODY EKG

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Elektrody EKG jednorazowe dla dorosłych x 50 szt.	500	szt.
2	Elektrody EKG jednorazowe dla dzieci x 50 szt.	5	szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 23 – FARTUCHY, FOLIE CHIRURGICZNE, ZESTAWY

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 15 x 27 cm lub 15x28cm, wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantuje bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich zabiegów, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu.	20	szt.
2	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 40 x 41 cm lub 40x42, wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantuje bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich zabiegów, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu.	20	szt.
3	Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wym. 37 x 105 cm lub / 33x110, lub 37x120cm wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego służącego do zabezpieczenia kończyny podczas operacji, dodatkowo dwie taśmy lepne do zamontowania osłony na kończynie	40	szt
4	Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 Fartuch przeznaczony do operacji generujących niewielką ilość płynów. Na zewnętrznym opakowaniu dwie samoprzylepne etykiety dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Długość fartucha:130,150 cm. ( +/- 5 cm ) Fartuch musi spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3.	3100	szt
5	Sterylny zestaw do odbierania porodu - skład zestawu: / a) 10 x kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm z włókniny kompresowej o gramaturze 30 g/m2 / b) 1 x ręcznik celulozowy 30 cm x 40 cm / c) 1 x serweta o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 / d) 1 x serweta do owinięcia noworodka o wymiarach 90 cm x 100 cm, wykonana z miękkiej i chłonnej włókniny w kolorze białym,o gramaturze 60 g /m2 / e) 1 x serweta pod pośladki o wymiarach 90 cm x 92 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, wyposażona w szeroką zakładkę (min. 18 cm), która umożliwia aseptyczną aplikację serwety pod pośladki pacjentki, wyposażona w zintegrowany worek do przechwytywania płynów o wymiarach 55 x 55 cm, wyposażony w miarkę (min. 3500 ml) i sztywnik do modelowania brzegu / f) 1 x serweta o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z nieprzemakalnego chłonnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 w ( stanowiąca wewnętrzne owinięcie zestawu) / Całość owinięta w papier krepowy o min. wymiarach 70 x 70 cm / Ułożenie poszczególnych komponentów, po otwarciu zestawu, powinno być zgodne z powyższą listą: gdzie „a” jest pierwszą warstwą od góry, a „f” ostatnią i jednocześnie stanowi osłonę stolika instrumentarium / Dopuszcza się tolerancję rozmiarów +/- 3 cm / Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	300	Szt.
6	Sterylny zestaw do opercji kolana: Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji. Obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 109,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie), wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa. / Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm / 2 ręczniki 30 x 40 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm / 1 serweta operacyjna, 2-warstwowa 150 x 180 cm / 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm 1 pasek samoprzylepny foliowy 10 x 50 cm 1 serweta ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego 225 x 320 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów	120	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 24 – STERYLNE , JEDNORAZOWE NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE DO USUNIĘCIA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Igła Veressa z podłączenie typu luer, dł.150mm, stalowa do wytworzenia odmy w jamie otrzewnowej.	15	szt.
2	Troakar 10/11 mm, bezpieczny z automatyczną blokadą, podłączeniem typu luer, odcinającym zaworem	2	szt.
3	Troakar 5/6 mm. bezpieczny z automatyczną blokadą, podłączeniem typu luer, odcinającym zaworem.	2	szt
4	Nożyczki Metzenbauma, trzon 5mm, obrotowy 360º, dł. trzonu 31-33cm, / zakrzywione ze złączem do kauteryzacji	5	szt.
5	Kleszczyki preparacyjne ( prepariusz), zakrzywione, ze złączem do kauteryzacji, trzon 5mm obrotowy 360º, dł. 31-33 cm.	3	Szt.
6	Kleszczyki przytrzymujące, tępe, trzon 5mm obrotowy 360º,dł. 31-33 cm, atraumatyczne ( blokada zatrzaskowa), ze złączem do kauteryzacji	5	Szt.
7	Kleszczyki przytrzymujące, tępe, okienkowe, trzon 5mm obrotowy 360º,dł. 31-33 cm, atraumatyczne ( blokada zatrzaskowa), ze złaczem do kauteryzacji.	3	Szt.
8	Elastyczny woreczek z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce do usuwania kamieni np. przy uszkodzonym pęcherzyku laparoskopowym woreczek ekstrakcyjny 200ml, średnica 5cm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu.	60	Szt.
9	Endoskopowy zestaw ssąco - płuczący kaniula 5mm, długość kaniuli 34 cm, na dystalnej części kaniuli 8 otworów bocznych oraz jeden centralny, sterowany opisanymi przyciskami, przyłącza do 1 lub 2 butli, zaciski na obu drenach do butli, długość drenu do butli min 3,4m, system niskooporowy dwuuszczelkowy, jednorazowy	3	Szt.
10	Preparat przeciw roszeniu optyki endoskopowej,składający się s z butelki z płynem 4% alkoholu i wysokochłonnej gąbki z warstwą kleju z tyłu. łatwo otwierające się opakowanie, sterylny	250	Szt.
11	Odciągi chirurgiczne silikonowe naczyniowe,nieprzepuszczalne dla RTG, jednorazowego użytku o wym.1,5mmx1mmx40cm, czerwone / Odciągi gotowe do użycia tj. sterylne,	25	Szt.
12	Zestaw do drenażu opłucnej trzykomorowy / do aktywnego lub biernego drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i / zastawką wodną o budowie kompaktowej, wysokość do 25 cm, sterylny lub Zestaw do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach: / - wyskalowana komora (co 10 ml do objetości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna poj. 2000 ml) - sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika - automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, - płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni) - możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu - gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, - monitor przecieku powietrza od 1 do 7 - port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek - przystosowany do zawieszenia na łóżku - zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku	5	Szt.
13	Klipsy tytanowe do laparoskopu, sterylne (do Klipsownicy STORZ) / pakowane po 6 szt.	750	Szt.
						SUMA

UWAGA!
Daty ważności produktów minimum 3 lata.

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 25 – AKCESORIA DO DIATERMII

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 108 cm2, pakowane po 5szt., opak. Zbiorcze 50 szt.	21 op. zbiorczych	op.
2	Elektroda czynna jednorazowa do diatermii chirurgicznych z uchwytem z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość kabla 3- 3,5 m, sterylna, uniwersalny wtyk 3-pinowy ,pakowane pojedyńczo, kompatybilny z diatermią ERBE VIO 3, SPECTRUM EMED	6500	Szt.
3	Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, długość ok. 165 mm, końcówka 1mm komatybilne z kablami bipolarnymii do diatermii ERBE ICC 300, ERBE VIO 300 D, Emed- SPECTRUM	1	Szt.
4	Kabel bipolarny dł. 3 - 4 m, wtyk 1-pinowy, wielorazowy kompatybilny z diatermią ERBE ICC 300, ERBE VIO 300D	1	Szt.
5	Kabel do elektrod biernych jednorazowych, dł 3 - 4 m, wtyk do diatermii ERBE ICC 300 i ERBE VIO 300 D	1	Szt.
6	Elektroda czynna monopolarna typ żagielek, część robocza 20x25mm, długość 120mm, do uchwytu 2,4mm	2	szt
7	Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, wtyk 3-pin, długość kabla 3 – 4 m, wielorazowy kompatybilny z diatermią ERBE VIO 3, EMED- SPECYRUM	1	Szt.
8	Nakładka do odsysania dymów do stosowania z elektrodą czynną kontatybilną z diatermią ERBE VIO 3, ERBE VIO 300D	1000	Szt.
9	Filtr wstępny do odsysania dymów do stosowania przy urządzeniu IES 3 ERBE	1000	Szt.
10	Zestaw drenów do LAP IES 3 z zaworem trąbkowym,dł 3m	500	Szt.
11	Filtr główny , IES 3	1	Szt.
12	Aplikator do argonu dł 100mm z wysuwaną i chowaną elektrodą szpatułkową, przyciski cięcie i koagulacja, dodatkowy przycisk do zmiany ustawień, zintegrowany z kablem i filtrem	24	Szt.
13	Aplikator do argonu dł 350mm z wysuwaną i chowaną elektrodą szpatułkową, przyciski cięcie i koagulacja, dodatkowy przycisk do zmiany ustawień, zintegrowany z kablem i filtrem	24	Szt.
14	Narzędzie do zamykania naczyń, trzpień obrotowy , długość 350mm, ergonomiczna rączka z aktywną ręczną możliwością blokady noża,podstawa nieruchomaz warstwą izolacji ceramicznej ,średnica trzpienia 5mm pakowane po 5 szt	12	Szt.
15	Narzędzie do zamykania naczyń, trzpień obrotowy , długość 200mm, ergonomiczna rączka z aktywną ręczną możliwością blokady noża,podstawa nieruchoma z warstwą izolacji ceramicznej ,średnica trzpienia 5mm pakowane po 5 szt	12	Szt.
16	Elektroda kulkowa do uchwytu czynnego, śr.2,4mm,wielorazowa, prosta,asortyment o / śr.3mm,4mm,5mm, 6mm dł 110mm- do 115mm	12	Szt.
17	Elektroda kulkowa do uchwytu czynnego, śr.2,4mm,wielorazowa, prosta,asortyment o / śr2mm,.3mm,4mm,5mm, 6mm dł 40mm	12	Szt.
18	Elektroda kulkowa do uchwytu czynnego, śr.2,4mm,jednorazowa, prosta,asortyment o / śr.3mm,4mm, 5mm dł110mm -po 10szt	1op. A 10 szt.	Szt.
19	Elektroda kulkowa do uchwytu czynnego, śr.2,4mm,jednorazowa, prosta,asortyment o / śr.3mm,4mm, 5mm dł 40mm -po 10szt (opakowanie 50szt)	1 op. a 50 szt.	Szt.
20	Elektroda pętla ,wolframowa do uchwytu czynnego, śr.2,4mm,jednorazowa, prosta,asortyment o śr.10mm,15,mm , 20mm dł od135mm do140mm -po 10szt	1 op. a 10 szt.	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 26 – POJEMNIKI HISTOPATOLOGICZNE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Pojemniki na wycinki histopatologiczne wykonane z PS z nakrętką 30 ml	300	szt
2	Pojemniki na wycinki histopatologiczne wykonane z PS z nakrętką 200 ml	120	szt
3	Pojemnik na wycinki histopatologiczne z PS z wciskaną pokrywą / zapobiegającą wydostanie się cieczy na zewnątrz poj. 500 ml	30	szt
4	Pojemnik na wycinki histopatologiczne z PS z wciskaną pokrywą / zapobiegającą wydostanie się cieczy na zewnątrz 1000 ml	20	szt
5	Pojemnik na wycinki histopatologiczne z PS z wciskaną pokrywą / zapobiegającą wydostanie się cieczy na zewnątrz 2500 ml lub 2000ml	1	szt
6	Pojemnik na wycinki histopatologiczne z PS z wciskaną pokrywą / zapobiegającą wydostanie się cieczy na zewnątrz 5000 ml	7	szt
7	Pojemnik 20 ml z 10% formaliną, z zakręcaną nakrętką	350	szt
8	Pojemnik ok. 50 ml z 10% formaliną, z zakręcaną nakrętką	1600	szt
9	Pojemnik ok 250ml z 10 % formaliną z zakręcaną nakrętką	300	szt
10	Pojemnik ok 500ml z 10 % formaliną z zakręcaną nakrętką	150	szt
11	Pojemnik ok 1000ml z 10 % formaliną z zakręcaną nakrętką	150	szt

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 27 – AKCESORIA DO RESUSCYTACJI

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Przewody typu T do resuscytacji niemowląt do jednorazowego użytku. / Przewód z zaworem do regulacji ciśnienia PEEP.	30	szt
2.	Maski do resuscytacji niemowląt do jednorazowego użytku. / Rozmiar: 50mm, 60 mm, 72 mm	10 / 40 / 60	Szt. / Szt. / Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 28 – RESUSCYTATORY JEDNORAZOWE I WIELORAZOWE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Resuscytator silikonowy dla dorosłych / worek o poj. 1700ml silikonowy i rezerwuar 2700 ml, maska nr 5. zawór 60 mbar z możliwością zamiany zaworu na 40mbar (do wyboru przez Zamawiającego). /Wszystkie części z silikonu (i polisulfonu) są autoklawowalne do 134oC. Poza rezerwuarem PCV	12	kpl
2	Resuscytator silikonowy dla dzieci / worek o poj. 470 ml silikonowy, rezerwuar 2700 ml, maska nr 1,2,3. Zawór 40mbar / Wszystkie części z silikonu (i polisulfonu). Są autoklawowalne do 134oC. Poza rezerwuarem PCV	5	kpl
3	Resuscytator silikonowy dla niemowląt / worek o poj. 300 ml silikonowy, rezerwuar 900 ml, maska nr 0,1,2. Zawór 40 mbar./ Wszystkie części z silikonu (i polisulfonu). Są autoklawowalne do 134oC. Poza rezerwuarem PCV	5	kpl
4	Resuscytator jednorazowy	20	Kpl.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 29 – SPRZĘT DO ANESTEZJOLOGII

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Zamknięty system do odsysania z rurką intubacyjną CH12/14/16 dł. 54cm, 60cm,CH18 dł. 54 cm i rurki tracheostomijnej CH12/14/16, dł. 34 cm, z możliwością stosowania min. przez 72h (dla rozmiaru CH18 min. 48h), z oznaczeniem czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. min. 5cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką, posiada widoczne oznaczenia głębokości skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność cewnika. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca 100% szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny.	200	Szt.
2	Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny, zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik ”Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch.	150	Szt.
3	Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja). / Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. / Rękojeść z wbudowanym źródłem światła -dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Nieograniczony termin przydatności do użytku. Pakowanie folia-folia.	110	Szt.
4	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0. produkt sterylny.	180	Szt.
5	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. Sztuczny nos, dwustronna powierzchnia wymiany z piankowym wkładem. Nawilżacz posiadający port z zastawką do odsysania oraz podłączenia tlenu, czysty mikrobiologicznie. Poj. wew. 17ml, waga max 5g, zakres objętości oddechowej Vt=50-1000ml. Utrata wilgoci przy VT1000ml =max 15,5mg/l	120	Szt.
6	Łącznik tzw. „martwa przestrzeń” rozciągliwy, dł. 15cm, rozmiar 15F-22M/22F	180	Szt.
7	Cewnik Thorax do drenażu opłucnej, w zestawie trokar, dostępny w rozmiarach CH10-CH32, sterylny	5	Szt.
8	Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej dł. w zakresie 90-300 cm, w komplecie 2 rury rozciągalne, twarde zakończenia od strony aparatu, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, układ mikrobiologicznie czysty, o średnicy 22mm.	130	Szt.
9	System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, o poniższych cechach: / -silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o poj. Min. 45 ml / - znacznik pozycyjny widoczny w badaniu RTG / - część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą. / - port irygacyjny (kolor niebieski) / - port do pobierania próbek na drenie z silikonowym zabezpieczeniem klapą / - cewnik przezierny dla promieni RTG o dł. 160cm +/-5 cm, min. / -czas użytkowania 29dni / - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone / -urządzenie nie zawiera lateksu. / Zawartość zestawu: / - min. 3 worki o poj. 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego / - podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową / - w opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o poj. 45ml, zacisk irygacyjny / - instrukcja obsługi w języku polskim.	2	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 30 – SPRZĘT RÓŻNY

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Łącznik schodkowy do drenów niesterylny pakowany po 10 szt. / Rozm 3,0- 4,0	420	szt.
2	Łyżka jednorazowego użytku do laryngoskopu światłowodowego typu Miller rozmiar 00-2, Mclntosh 1-4, biologicznie czyste, termin ważności 10 lat, kompatybilne z zaoferowanymi rękojeściami (zgodność z normą DIN EN ISO7376-3) średnica światłowodu 5 mm (do wyboru przez zamawiającego).	400	szt.
3	Kateter do histerosalpingografii rozm. 8F, sterylny	22	szt
4	Okularki ochronne do fototerapii zapewniające całkowitą ochronę przed światłem, bezpieczne, aby się nie przemieszczały, nie zawierające lateksu, pasujące do kształtu głowy, dla noworodków i wcześniaków	150	szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 31 – WORKI STOMIJNE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Worek stomijny jednoczęściowy z otworem o średnicy pierścienia 90 mm, niejałowy otwarty lub zamknięty	80	szt.
2	Worek stomijny dwuczęściowy, niejałowy, otwarty lub zamknięty + płytka kompatybilna z workiem	40	szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 32 – SPRZĘT RÓŻNY I

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Adapter do sondy gastrostomijnej 16 Fr Y-Port/PEG, / poliuretanowy łącznik przeznaczony do podłączenia sondy gastrostomijnej. Niekompatybilny z luer lock, czy połączeniami typu IV.	10	szt.
2	Łącznik schodkowy do drenów o średnicy wew. od 4,8- 14,3 mm, / pakowany pojedynczo, sterylny	800	szt.
3	Łącznik do drenów Y / polipropylenowy sterylny, pasujący d o drenów 6 - 13 mm	90	szt.
4	Linia infuzyjna z filtrem 15 μm w komorze kroplowej, zaciskiem / rolkowym i zastawką zwrotną typu Luer (210cm) odpowiednie do / wlewów grawitacyjnych, kompatybilna z pompą objętościową Alaris	10	szt
5	Linia do infuzji krwi z 1 górnym rozgałęzieniem typu Y, komorą kropolową w linii z filtrem 20 μm i zastawką zwrotną typu luer (285cm), odpowiednia do wlewów grawitacyjnych, kompatybilna z pompą objętościową Alaris.	20	szt
6	Zestaw do żywienia dojelitowego z systemem worków metodą grawitacyjną typ Nutrifix Multispike	100	Szt.
7	Worki zabezpieczające do drenów, posiadające zawór zwrotny, pierścień samoprzylepny, dostępne w różnych rozmiarach	100	szt
8	Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu bez PCV w zakresie 0-250 z zastawką antyrefluksową. / Dren o długości 180cm	400	szt.
9	E series Strzykawka Enteralna z końcówką typu ENFIT przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENLock niezgodnym ze złączem typu Luer. / Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. Rozmiar: 60 ml. / Pakowany pojedynczo w folię. Produkt sterylizowany, ważność 5 lat.	580	szt.
10	Taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o lekkiej sprężystości: jednorodna, całkowicie niewchłanialnagramatura do 31g/m2, grubość nici do 0,10mm, dłygość min.450mm, szerokość min.12mm grubość do 0,5mm, wielkość porów 1,5x1,6mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce	5	szt
11	Filtr jednorazowy dozapobiegania skażeniu pompy i infekcji pacjenta / podczas odsysania i płukania pola operacyjnego przy Zabiegach / laparoskopowych (do pompy ssąco – płuczącej laparoskopu firmy STORZ)	14	szt.
12	Ostrza do Dermatomu, pakowane pojedynczo, jałowe, kompatybilne z / dermatomen firmy Braun	5	szt.
13	Pułapka wodna jednorazowego użytku do monitora Beneviev	34	szt.
14	Filtr oddechowy do respiratora SLE 2000 np. SLE typ nr kat. N2587 lub / równoważne	12	szt
15	Igła z kulką do przemywania ran pooperacyjnych, płukania zatok, przetok, ze / strzykawką typu Luer. Wersja zakrzywiona i prosta.	40	Szt.
16	Pisaki wodoodporne do opisywania probówek	350	szt.
17	Kateter moczowodowy pojedyńczy Pigtail rozmiar 4F, 5F, długość minimum 70 cm. Średnica pętli pęcherzowej 4cm.	4	Szt. / Szt.
18	PAKIET PORODOWY Skład zestawu: - 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 100 x 120 cm - 1 Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm - 2 ręczniki do rąk 33 x 33 cm - 1 podkład chłonny 57 x 90 cm - 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm - 4 rękawiczki nitrylowe L - 1 worek plastikowy na łożysko 30 x 40 cm - 6 kompresów z włókniny 4 warstwy 30g/m2, 7,5 x 7,5 cm - 1 gruszka gumowa 75ml / - 1 wkładka higieniczna (dla położnicy) 12x33cm - 1 wkładka higieniczna (dla noworodka) 7x23cm	2	szt.
19	Ustnik (złączka oddechowa) do kapnometru Emma	20	Szt.
20	Bezpieczny zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego / złożony z rurki do podłączenia ssania, pojemność ok. 40 ml z dodatkowym zamknięciem i etykietą, sterylny, 40 cm	200	szt.
21	Zestaw membrany nebulizatora i złącza typu "T" dla dorosłych jednopacjentowy	20	szt.
22	Łącznik do strzykawki EN-lock (5 szt w op.) / Złącze przejściowe złącze do ENLock (w formie lejka) Służy do połączenia ze strzykawką ENFiT oraz z zestawami do podaży diety ze złączem żeńskim ENFit w celu połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit i zastosowania ze zgłębnikami posiadającymi złącze typu ENLock.	200	szt
23	Zgłębnik do żywienia dożołądkowego i dojelitowego. / Części składowe - Przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika, wykonany z poliuretanu, z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG. Podziałka centymetrowa na przewodzie. - Łącznik umożliwiający połączenie z przyrządem do żywienia dojelitowego - Prowadnica umożliwiająca wprowadzenie zgłębnika do przewodu pokarmowego - Końcówka zgłębnika z dwoma bocznymi otworami oraz otworem kończącym przewód zgłębnika Rozmiar Ch 10/130 cm Produkt sterylizowany. Pakowany pojedynczo. Wolny od DEHP.	20	szt
24	Cewnik z kontrastującego w rtg PUR używany zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczy. Dostarczany razem z kranikiem typu Luer – Lock. Atraumatyczna końcówka obniża ryzyko uszkodzenia naczynia. Numeryczne oznaczenia od dystalnego końca od 4 do 25cm. Rozmiar Fr od 2,5 do 8	20	szt
25	Wzierniki do otoskopu. / Końcówki otoskopowe jednorazowe pasujące do wszystkich modeli otoskopów Welch Allyn. Rozmiar: / - duże o średnicy końcówki 4,25 mm / - małe o średnicy końcówki 2,75 mm / Pakowane w woreczkach (zgrzewkach) po 34 szt. jednego rodzaju.	17 / 22	op. / op.

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................
(pieczęć wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 33 – SPRZĘT RÓŻNY II

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Maski nadkrtaniowe żelowe, typu I-GEL, rozmiar od 1 do 5	20	Szt.
2	Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, z PE (polietylen), 2 rury rozciągliwe, dł.180 cm po rozciągnięciu, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 90 cm, kolanko z portem luer lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, złącza 22mmF z EVA (etylen octan winylu), złączka prosta 22mmM-22mmM, bezlateksowy worek oddechowy poj.2 litry, sterylny	100	Szt.
3	Zestaw do toalety jamy ustnej na 24h, co użytku co 8h. Składający się z 3 szczoteczek: 1 szczoteczka z małą główką z wbudowaną opcją odsysania oraz 2 szczoteczki służące do pędzlowania ( gumowa gółwkaz wbudowaną funkcją odsysania. Każda z 3 szczoteczek pakowana w osobne opakowania wraz z patyczkiem z gąbką do nawilżania ust oraz kubeczkiem na płyn.	130	Szt.
4	Maska anestetyczna, transparentna, dostępna min. w rozmiarach 0-6, z mankietami uszczelniającymi odpowiadającymi pod względem kolorystycznym wspomnianym rozmiarom, wyprofilowana anatomicznie, wyposażona w zlokalizowane w centralnej części min. trzy ciągłe cylindryczne linie ożebrowania umożliwiającego jej stabilne i bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym środowisku, wyraźnie oznakowana wytłoczonym logo producenta umieszczonym w części maski stycznej do nasady nosa, oraz naniesionym na maskę numerem seryjnym, co umożliwia zapis i nadzór pacjenta, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologiczne czysta, pakowana folia-folia, opakowanie musi zawierać perforację w części środkowej, która ułatwia jego bezpieczne otwarcie.	100	szt.
5	Maska anestetyczna jednorazowa z pompowanym mankietem / Rozmiar 3, 4 , 5	700	szt
6	Maska anestetyczna Economy w rozm. 3-6 dla dorosłych, kodowana kolorystycznie, z miękką poduszką, przezroczystą obudową i kodowanym pierścieniem mocującym. Mikrobiologicznie czysta. Pakowana folia-folia.	700	Szt.
7	Maska Varifit do wentylacji nieinwazyjnej, niewentylowana, dla dwuprzewodowych aparatów oddechowych, rozm. S, M, L. Maska z podkładką wykonaną z żelu pęcherzykowego AirGel ograniczająca do minimum nacisk na skórę, z elastycznym zaczepem paska nagłownego, zkolankowym złączem przewodu wentylacyjnego, obracające się w zakresie 360 st. Mikrobiologicznie czysta. Pakowana folia-folia.	1	Szt.
8	Maska tracheostomijna Ecolite dla dorosłych z polipropylenu, bez PCV, ftalanów, z elastomerowym, bezciśnieniowym mankietem uszczelniającym, z regulacją za pomocą gumki. Mikrobiologicznie czysta. Pakowana folia-folia.	10	Szt.
9	Zestaw nebulizatora z maską tracheostomijną. Nebulizator Cirrus 2 o poj. 10 ml, wyskalowany co 2 ml, działający w pozycji poziomej i pionowej. Maska tracheostomijna Ecolite dla dorosłych wykonana z polipropylenu, bez PCV, bez ftalanów, z elastomerowym, bezciśnieniowym mankietem uszczelniającym. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany folia-folia.	10	Szt.
10	Zestaw nebulizatora z maską tlenową i drenem. Nebulizator Cirrus 2 o poj. 10 ml skalowany co 2 ml, działający w pozycji poziomej i pionowej; maska tlenowa Ecolite wykonana z poilpropylenu, bez PCV, bez ftalanów, z elastomerowym, bezciśnieniowym mankietem uszczelniającym z podwójnym podbródkiem w rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych. Dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2,1 m Mikrobiologicznie czysty. Pakowany folia-folia.	20	Szt.
11	Jednoczęściowa rurka oddechowa Guedela o konstrukcji jednoczęściowej, sztywnym korpusie z miękką atraumatyczną końcówką zmniejszającą ryzyko uszkodzenia tkanki, kodowana kolorystycznie w 9 rozmiarach: 000, 00, 0, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5. Sterylne. Pakowane folia-folia.	300	Szt.
12	Jednorazowy układ resuscytacyjny BVM dla niemowląt z workiem 280 ml i z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H2O oraz maseczką w rozmiarze 1. Mikrobiologicznie czysty.	3	Szt.
13	Jednorazowy układ resuscytacyjny BVM pediatryczny z workiem 550 ml i z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H2O oraz maseczką w rozmiarze 1. Mikrobiologicznie czysty.	3	Szt.
14	Jednorazowy układ resuscytacyjny BVM dla dorosłych z workiem oddechowym 1 l i z maską w rozmiarze 4. Mikrobiologicznie czysty.	3	Szt.
15	Jednorazowy układ resuscytacyjny BVM dla dorosłych z workiem oddechowym 1,5 l i z maską w rozmiarze 5. Mikrobiologicznie czysty.	3	Szt.
16	Oddechowa maska krtaniowa Solus niskooporowa z mankietem niskociśnieniowym ze zintegrowaną linią z funkcją nadmuchiwania. Rozmiar 3, 4, 5.Sterylna.
17	Jednorazowy układ resuscytacyjny BVM pediatryczny z workiem 550 ml i z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H2O oraz maseczką w rozmiarze 3. Mikrobiologicznie czysty.	3	Szt.

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 34 – SPIROMETRIA

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Pneumotachograf do spirometru typu Pneumo 2000RS	700	szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 35 – SPRZĘT RÓŻNY III

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Pojedynczy przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi. / Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze: dł. linii płuczącej 150 cm, biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem, jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥200 Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem, wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu:linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/ monitor. Opakowanie pojedyncze, sterylne.	50	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 36 – JEDNORAZOWE KOMPRESY CHŁODZĄCE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Kompres chłodzący (zimny) jednorazowy. / Suchy lód w woreczku foliowym. Kompres jest aktywowany poprzez ściśnięcie torebki kciukami w odpowiednim miejscu. Suchy lód nie wymaga przechowywania w lodówce. Kompres działa od 20 min do 40 min. / Wymiary 14,5 cm x 11 cm	50	Szt.
2	Kompres chłodzący (zimny) jednorazowy. / Suchy lód w woreczku foliowym. Kompres jest aktywowany poprzez ściśnięcie torebki kciukami w odpowiednim miejscu. Suchy lód nie wymaga przechowywania w lodówce. Kompres działa od 20 min do 40 min. / Wymiary 20-25 cm x 14-16 cm	50	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 37 – RĘKAWICE MYJĄCE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Rękawica myjąca duża, nasączona środkiem myjąco-dezynfekującym o neutralnym pH 5,5 , aktywowanym pod wpływem wody. Rozmiar rękawicy 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5cm) i grubości nie mniej niż 0,5 cm, zaokrąglony kształt ( nie prostokątna) zwężana w nadgarstku co zapobiega zsuwaniu się, zgrzewana termicznie a nie zszywana, wykonana z podkładów watolinowych o gramaturze 100g/m², załączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającym możliwość stosowania myjek dla niemowląt x 20 szt.	2100	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 38 – DRENY, IGŁA

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Dren łączący do ssaka, Sterylny długość 1,8 – 2,2 metra,	600	szt.
2	Dren łączący do ssaka, Sterylny długość 3 metry	1000	szt.
3	Igła do aspiracji szpiku kostnego z 18G	2	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 39 – OSTRZA STERYLNE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Ostrza sterylne jednorazowe kompatybilne z napędami firmy Stryker Universal Driver i Cordless Driver (piła oscylacyjna + wiertarka Stryker CORE) o szerokości krawędzi tnącej 9,0 mm, 5,5 mm, grubości cięcia 0,51 mm i 0,33 mm i max głębokości cięcia 25,00 mm i 18 mm	50	szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 40 – CZUJNIK SPO2 DO NIHON KOHDEN

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Czujnik SPO2 jednorazowego użytku – do Nihon Kohden – jednorazowy dla noworodków (<3kg), dla dorosłych (>30kg), klejowy / bezklejowy	42	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 41 – ELEKTRODY DO APARATU TENS

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Elektrody do aparatu TENS / Samoprzylepne elektrody do urządzenia typu TENS z kablem PIN 2 (bolce o średnicy 2mm). Rozmiar 4x10 cm. Zestaw zawiera 4 sztuki elektrod.	25	Kpl.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 42 – SPRZĘT ENDOSKOPOWY - PAKIET CZĘŚCIOWY

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Test ureazowy do szybkiego wykrywania Helicobacter Pylori / łatwy w obsłudze, wyraźna tabela odczytu testu, szybko wybarwiający się, wygodny w przechowywaniu (nie wymagający przechowywania w lodówce)	420	szt
2	Kleszcze biopsyjne kompatybilne z endoskopami firmy Olympus pokryte warstwą hydrofilną, do wyboru z igłą i bez igły do pracy z kanałem maks. Ø 2,8 mm, elastyczne, z łyżeczkami pozwalającymi pobierać odpowiednią ilość tkanki , z podwójnym okienkiem i ząbkami lub bez, wyraźnie oznakowana data przydatności do użycia (sterylizacji), typ. / Długość narzędzia 1550mm lub 1600 mm, 2300mm / Kleszcze muszą posiadać możliwość do wykonywania biopsji stycznej.	650	Szt.
3	Szczotki do mycia endoskopów kompatybilne z endoskopami firmy Olympus, powlekane, ze szczotką jedno lub dwustronną, elastyczne, odporne na odkształcenia. Długość robocza 2200mm lub 2300mm	600	szt
4	Tubus+obturator do anoskopu pakowane pojedynczo, wykonane z gładkiego materiału, a brzegi delikatnie wygładzone i zaokrąglone. Łatwe we wprowadzaniu, kompatybilne z anoskopem firmy Heine.	25	szt
5	Ustniki – wygodne, wykonane z bezpiecznego materiału, trwałe, pakowane pojedynczo z możliwością użycia taśmy unieruchamiającej odpinanej	800	szt
6	Pętla do polipektomii kompatybilna z endoskopami firmy olympus i diatermią firmy olympus. odpowiednia giętkość, łatwość otwierania i zamykania pętli i wsuwania do osłony. Wygodna rękojeść, skala pomiarowa. Długie terminy ważności. Możliwość wyboru różnych kształtów, grubości i wielkości pętli	90	szt.
7	Zaworki biopsyjne jednorazowego użytku , przeznaczony do podłączania do wlotu kanału biopsyjnego kompatybilne z bronchofiberoskopem model BF-Q180 firmy Olympus,	100	szt
8	Zaworki ssące jednorazowego użytku do mocowania do cylindra endoskopów, kompatybilne z bronchofiberoskopem model BF-Q180 firmy olympus,	200	szt
9	Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku kompatybilne z bronchofiberoskopem firmy Olympus, metalowa końcówka kontrastująca przy fluoroskopii, bardzo cienkie nylonowe włosie i optymalna twardość szczotki, średnica szczotki 2,0 mm, długość szczotki 10 mm, min. śr. kanału roboczego 2,0 mm, dł. robocza 1150 mm szt	180	Szt.
10	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku 2,0mm, łyżeczki ząbkowane z igłą. Szczypce muszą posiadać możliwość do wykonywania biopsji stycznej. Długość narzędzia 1150. Kompatybilne z bronchoskopem firmy Olympus	80	szt
11	Igły do ostrzykiwania: Wykonane w technologii zapewniającej odporność na załamania Wyposażone w fabryczne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem igły w kanale endoskopu, Posiadające mechanizm blokujący położenie igły Dostępne długości robocze: 200 i 240 cm lub 180cm i 230cm Dostępne średnice osłonki: 1.8 i 2.3 mm, Dostępne średnice ostrza igły: 23 i 25 G, Dostępne długości ostrza igły: 4 i 6 cm,	20	Szt.
12	Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku / kompatybilne z endoskopami firmy Olympus, z klipsem fabrycznie załadowanym do zestawu i gotowy do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu, z możliwością otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem; dostępne długości robocze (1550 mm do 2400 mm); współpracujący z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm; posiadające funkcję rotacji; oznakowanie terminu ważności.	10	szt
13	Zestawy do opaskowania żylaków. / Zestaw zawierający min. 5 podwiązek, z materiału hypoalergicznego; wyposażony w dren przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji; zestaw zawierający mechaniczną i dźwiękową sygnalizację momentu uwolnienia podwiązki; kompatybilne z endoskopami firmy Olympus; oznakowanie terminu ważności	18	szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 43 – ZESTAWY JEDNORAZOWE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Zestaw do cewnikowania : / -serweta do owinięcia zestawu 50 cm x 60 cm / -serwety z laminatu barierowego o rozmiarze 50cm x 60cm z otworem o średnicy 5cm i z nacięciem / -rękawice nitrylowe w rozmiarze M – 1 para / -tupfery kule 17N 20x 20 5szt / - kompresy gazowe 17N8W 7,5 x 7,5 ( o gramaturze min 1,2g )- 8szt / -pęseta plastikowa 13cm – 1 szt / -pean plastikowy 13,5-14,5cm -1szt / -pojemnik plastikowy 125ml – 1szt / - strzykawka napełniona wodą jałową i 10% roztworem gliceryny- 10ml- 1szt. / -strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą-6ml-1szt / Opakowanie typu twardy blister. Strzykawki zapakowane osobno razem z blistrem w dodatkowym opakowaniu oznaczonym etykietą podwójną typu TAG z możliwością przyklejenia na dokumentację.	800	szt.
2	Zestaw do zmiany opatrunku: / -kompresy gazowe 17N12W 7,5 x 7,5 ( o gramaturze min 1,6g ) -6szt / -rękawice nitrylowe w rozmiarze M- 1 para / -serweta z laminatu 45cm x 45 cm / -opatrunek z wkładem chłonnym 10cm x 8cm / -opakowanie typu twardy blister	30
3	Zestaw do usuwania szwów: / -worek foliowy na odpady 240mm x 270mm / -rękawice lateksowe M / -kompresy włókninowe 30g 4W 7,5 x 7,5 -2 szt / - tupfer kula 17N 20x206szt. / -pęseta plastikowa zielona i niebieska po 1szt / -ostrze nr 11	40
4	Zestaw do wkłucia lędźwiowego-: / -serweta 75 x45 / -serweta z laminatu dwuwarstwowego barierowego dla płynów o gramaturze 56g/m2 o wymiarze 50cm x 60cm z otworem o średnicy 10cm / - strzykawka 3ml / -strzykawka 5ml / -igła 1,2 x 40 / -igła 0,5 x 25 / -kompres włókninowy 30g 4W 7,5 x 7,5-10szt / -opatrunek w wkładem chłonnym 7,2 x 5 / -pęseta plastikowa / -opakowanie typu twardy blister	1000
5	Zestaw do wkłucia centralnego: / - serweta 75 x 45 / -serweta z laminatu dwuwarstwowego barierowego dla płynów o gramaturze 56g/m2 o wymiarze 45cm x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu / -kompresy gazowe 17N8W 7,5 x 7,5 ( o gramaturze min 1,2g ) - 10szt / - tupfery kule 17N 20 x 20 -10szt / -peseta plastikowa 13cm- 1szt / -strzykawka 10ml / -strzykawka 20ml / -igła 1,2 x 40 / -igła 0,8 x 40 / -ostrze nr 11 / -imadło metalowe 13cm / -opakowanie typu twardy blister	140
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 44– CZUJNIK DO POMIARU SATURACJI

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Czujnik do pomiaru saturacji dla pacjentów poniżej <3kg i > 40kg do kardiomonitora Philips C3, pulsoksymetru Nellcor, kardiomonitora Emtel	70	Szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 45 – OSŁONKI DO GŁOWIC
Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Osłonka pudrowana do głowic endowaginalnych	1800	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 46 – SPRZĘT RÓŻNY IV

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Ostrza jednorazowe, uniwersalne, kompatybilne z maszynką Medline x 50 szt.	12	szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 47 – WKŁAD DO WANIENEK

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Wkład do wanienek noworodkowych / – worek foliowy x 25 szt.	100	szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 48 – SPRZĘT JEDNORAZOWY DO URZĄDZENIA PRECISION FLOW PLUS VAPOTHERM

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Jednorazowy układ pacjenta do VAPOTHERM / - jednorazowe urządzenie przepływu wody / - kaseta przepływu pary i rurki doprowadzające niskiego przepływu Low Flow od 1 do 81/min	20	szt.
2	Standardowe kaniule: / - dla wcześniaków < 700 g MN1100A / - dla noworodków < 1100 g MN1100B / - SOLO pojedynczy wtyk 700-1100 g MI1300 / - dla niemowląt średnia > 1100 g MI1300B	50	szt.
						SUMA

Poz. 1 i 2 muszą być kompatybilne z urządzeniem Precision Flow Plus Vapotherm.

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 49 – SPRZĘT RÓŻNY V

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Papier do defibrylatora TEC 8300 i 5631	20	szt.
2	Adapter dróg oddechowych do pomiaru CO2, kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami Nihon Kohden, dla pacjentów zaintubowanych, ilościowa metoda pomiaru, dla dorosłych o wadze min 7 kg, objętość martwa: max 4 mL.	10	szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 50 – WZIERNIKI

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Wziernik jednorazowego użytku Cusco – sterylne, szerokość łyżki 20 mm (S)	300	szt.
2	Wziernik jednorazowego użytku Cusco – sterylne, szerokość łyżki 26 mm (M)	1400	szt.
3	Wziernik jednorazowego użytku Cusco – sterylne, szerokość łyżki 30 mm (L)	300	szt.
						SUMA

............................. dnia .................................	..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy ….......................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 51 – WKRĘTY TYTANOWE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Wkręt kaniulowany do stopy płasko-koślawej ø 8÷12mm ze skokiem co 1mm. Implant o kształcie / stożkowym z gwintowanym profilem i otworami do przerastania, co najmniej 4 kanałki / zabezpieczające przed obrotem. Gniazdo sześciokątne. Materiał: stop tytanu. Instrumentarium / wyposażone w przymiary z przeziernymi rękojeściami Anatomiczny kształt ze specjalnym zagłębieniem w środkowej części implantu pozwalający na stabilniejsze zakotwiczenie w zatoce stępu, / - 4 promieniowe wybrania wzdłuż implantu ułatwiające wprowadzenie	12	Szt.
2	Wkręty kotwiczące stożkowe (kotwice barkowe) do rekonstrukcji stożka rotatorów stau barkowego, tytanowe, stożkowe, nie wymagające wiercenia wstępnego. Wkręty o specjalnym dwukrotnym gwincie stożkowym dla poprawy wytrzymałości na wyrywanie i skrócenia czasu wkręcania implantu. 3 rozmiary średnicy zewnętrznego gwintu stożkowego 3 / 5 / 6,5mm. Wkręty o ostrym grocie stożka w celu ułatwienia pozycjonowania i wkręcania implantu. Wkręty o końcówce sześciokątnej (męskie złącze) o rozmiarze 2,8mm do połączenia implantu z wkrętakiem, końcówka sześciokątna wyposażona w 2 osobne oczka o zaokrąglonych krawędziach, umożliwiające przewleczenie nici chirurgicznych rozmiarze #2 USP (050mm); specjalny wkrętak kaniulowany, wyposażony w dwa rodzaje nacechowanych znaczników: pionowy - wskazujący orientację oczek na nici w implancie oraz poziomy - wskazujący zagłębienie wkręcanego w kość implantu; wkrętak powinien posiadać możliwość nawinięcia nadmiaru nici oraz posiadać mechanizm pozwalający na klinowanie nici w korpusie wkręta. Nacięcie gwintu, gwint dwukrotny z obniżeniem wysokości jednej nitki.	24	Szt.
3	Wkręty tytanowe interferencyjne twarde do stabilizacji więzadła krzyżowego przedniego / z główką o średnicy 6mm i długości 30mm	30
4	Wkręty tytanowe interferencyjne twarde do stabilizacji więzadła krzyżowego przedniego / z główką o średnicy 8mm i długości 30mm	30
5	Wkręty tytanowe interferencyjne miękkie do stabilizacji więzadła krzyżowego przedniego, o średnicy 7mm i długości 30mm	30
6	Drut Kirschnera ze stali implantacyjnej spełniający normy i dyrektywy UE, jednostronnie zakończony ostrzem typu trokar (trójgraniec) o średnicy 0,8 ;1,0; 1,2;1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,5; 3,0 i długości 310mm	10
7	Drut Kirschnera ze stali implantacyjnej spełniający normy i dyrektywy UE, jednostronnie zakończony ostrzem typu trokar (trójgraniec) o średnicy 0,8 ;1,0; 1,2;1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,5; 3,0 i długości 150mm	10
						SUMA

Termin dostawy ….......................

* W pakiecie 51 możliwość zamiany ilości pomiędzy poszczególnymi punktami

............................. dnia .................................	..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 52 – OBŁOŻENIA

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Jałowy zestaw podstawowy serwety niezawierające celulozy i wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. / Skład : / - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm / - 1 górna samoprzylepna serweta o wym. 150x240cm / - 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 170x180cm / - 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 75x90cm / - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm / - 4 ręczniki 30x40cm / Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. / Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1	100	szt.
2	Jałowy zestaw do chirurgii dłoni/ stopy - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. / Skład : / - 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm / - 1 serweta wzmocniona do chirurgii dłoni/stopy o wym. 220 x 320 cm z elastycznym otworem o średnicy 3 cm (wzmocnienie 150x150cm) / - 2 ręczniki 30x40cm / Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1	100	szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................