PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA EDNOSKOPII  UKŁADU POKARMOWEGO WYPOSAŻENIE

| Rodzaj wyposażenia | Dezynfekcja (środek myjąco dezynfekcyjny) | Mycie | Inne czynności/uwagi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umywalki z okolicą rozprysku wody, armatura sanitarna, muszla klozetowa, deska sedesowa | 1 x dz + wrp | - | przy silniejszym zabrudzeniu , przy zabrudzeniu typu kamień, rdza zastosować odpowiednie środki |  |  |  |
| Kosze na odpady | 1 x dz + wrp - cały kosz |  | Wymiana worków 1 x dz + wrp zgodnie z kolorem kodów |  |  |  |
| kozetki lekarskie blaty zabiegowe | -Po każdym zabiegu 1 x dz + wrp 1 x dz + wrp | - | po każdym zabiegu dezynfekcję wykonuje personel pracowni, szpital zapewnia środek 1 x dz + wrp wykonuje firma, środek zapewnia firma |  |  |  |
| wózki transportowe | 1 x dz + wrp | - | Zwrócić uwagę na kółka i miejsca trudno dostępne (dezynfekcja) |  |  |  |
| Meble, szafki : - z lekami, ze sprzętem medycznym powierzchnie zewnętrzne wnętrze po opróznieniu krzesła w gabinecie badań | 1 x dz+ wrp 1 x m +wrp | - | Powierzchnie zewnętrzne wykonuje personel firmy, środek myjąco-dezynfekcyjny zapewnia firma Wnętrze dezynfekuje personel pracowni, środek zapewnia szpital |  |  |  |
|  | 1 x dz +wrp | - | - |  |  |  |
| Szafa przeznaczona do przechowywania endoskopów | 1 x dz - powierzchnie zewnętrzne 1 x dz +w rp -wnętrze szafy |  | Powierzchnie zewnętrzne wykonuje personel firmy, środek myjąco-dezynfekcyjny zapewnia firma Wnętrze dezynfekuje personel pracowni, środek zapewnia szpital |  |  |  |
|  |  | - | Wg instrukcji szpitala |  |  |  |
| Pojemniki urządzenia ssącego zawierające jednorazowe wkłady | Po wyjęciu wkładu. | - |  |  |  |  |
| Dozowniki na mydło, ręczniki, papier toaletowy | Przed kolejnym uzupełnieniem - całość 1x dz obudowa dozownika | - | - |
| Zlewozmywaki | 1 x dz + wrp | - | przy silniejszym zabrudzeniu , przy zabrudzeniu typu kamień, rdza zastosować odpowiednie środki |  |  |  |
| Drzwi klamki i okolice dotykowe drzwi | wrp | 1 x t + wrp | - |  |  |  |
|  | 1 x dz + wrp | - | - |  |  |  |
| Parapety | 1 x dz + wrp | - | - |  |  |  |
| Kaloryfery | wrp | 1 x t + wrp | - |  |  |  |
| Szafki, regały, biurka, krzesła | wrp | 1 x dz - pow poziome 1 x t całośc |  |  |  |  |
| Aparaty telefoniczne | 1 x dz + wrp | - | - |  |  |  |
| Lampy i urządzenia biurowe |  | 1 x dz | - |  |  |  |
| Komputery | 1 x dz + wrp | - |  |  |  |  |
| Tablice informacyjne |  | 1 x m | - |  |  |  |
| Lampy oświetleniowe sufitowe | - | 1 x k + wrp | - |  |  |  |
| Lustra i osłony żarówek nad lustrami | - | 1 x dz | - |  |  |  |
| Okna i żaluzje | - | 1 x k + wrp | - |  |  |  |
| Włączniki, wyłączniki, kontakty, gniazda, listwy, przedłużacze | - | 1 x t | - |
| Wyciągi wentylacyjne | - | 1 x k + wrp |  |  |  |  |
| Pajęczyny | - |  | Wrp omiatanie |  |  |  |

Dezynfekcja miejscowa doraźna.