(pieczęć wykonawcy)

# PAKIET 1 - IGŁY INIEKCYJNE, STRZYKAWKI, PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH,
# PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW INFUZYJNYCH I KRWI

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Igła j. u. 0,5 x 25, sterylna	30	op. / (100 szt)
2.	Igła j. u. 0,6 x 30, sterylna	10	op. / (100 szt)
3.	Igła j. u. 0,7 x 30, sterylna	30	op. / (100 szt.)
4.	Igła j. u. 0,8 x 40, sterylna	150	op. / (100 szt)
5.	Igła j. u. 0,9 x 40, sterylna	60	op. / (100 szt)
6.	Igła j. u. 1,1 x 40, sterylna	90	op. / (100 szt)
7.	Igła j. u. 1,2 x 40, sterylna	500	op. / (100 szt)
8.	Igła j. u. 0,45 x 16, sterylna	30	op. / (100 szt)
9.	Igła do wlewów dożylnych „Motylek” od 0,5-1,2 , sterylna lub w rozmiarze 0,4-1,1	20	szt.
10.	Strzykawka 1 ml TBC, sterylna, z igłą	3000	szt.
11.	Strzykawka j. u. 1 ml, Insul. bez igły, podziałka 100 jednostek, sterylna	3000	szt.
12.	Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 2 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone centralnie. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,1 ml. Przedłużona skala do 2,2 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.	28000	szt.
13.	Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 5ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,2 ml. Przedłużona skala do 5,5 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.	45000	szt.
14.	Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 10 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,5 ml. Przedłużona skala do 11 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.	29500	szt.
15.	Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 20 ml. Przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 1 ml. Przedłużona skala do 22 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.	25000	szt.
16	Cewnik rektalny sterylny z otworem lub dwoma otworami bocznym rozm.24x300,	20	Szt.
17	Cewnik rektalny sterylny z otworem lub dwoma otworami bocznym rozm. 30 x400	10	Szt.
18	Szpatułka laryngologiczna, sterylna, pakowana pojedynczo	7500	Szt.
19	Kompres absorbujący włókninowy, do opatrunku ran, rozmiar 10x20cm	100	Szt.
20	Kompres absorbujący włókninowy, do opatrunku ran, rozmiar 20x40cm	100	Szt.
21	Stazy gumowe zwykłe na rolce	140	Szt.
22	Jednorazowe majtki flizelinowe do badań diagnostycznych, rozmiar L	1000	Szt.
23	Stabilizator do rurek Intubacyjnych z wysokiej jakości materiałów, posiadający regulowany uchwyt pozwalający na łatwe i szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej lub maski Krtaniowej. Rzepy umożliwiające sprawne i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy pacjenta, dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie substancji z jamy ustnej, / wprowadzenie sondy żołądkowej, przy jednocześnie prowadzonej wentylacji	20	Szt.
24	Łącznik do obwodu oddechowego jednorazowego użytku	8	Szt.
25	Jednorazowe papierowe miarki do mierzenia noworodków	1335	Szt.
26	Stazy do pobierania krwi z automatyczną samo zaciskającą się klamrą pozwalająca na stopniowe uwalnianie ucisku przez naciśnięcie	20	Szt.
27	Strzykawka Janetta 100 ml, sterylna	1100	szt.
28	Strzykawka j. u. 50 ml do pomp infuzyjnych przeźroczysta ,sterylna	1000	szt.
29	Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce	3500	szt.
30	Kranik trójdrożny sterylny	1500	Szt.
31	Zestaw do kolografii bez barytu niesterylny	150	Szt.
32	Kieliszek do podawanie leków z tworzywa sztucznego, pojemność 10-20 ml lub 25ml lub 30 ml Z podziałką co 5ml	90000	Szt.
33	Miski nerkowate jednorazowego użytku	4275	Szt.
34	Worek na zwłoki dla dorosłych	300	Szt.
35	Strzykawka j. u. 50 ml do pomp infuzyjnych zaciemniona, sterylna	1500	szt.
36	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych sterylny, komora / kroplowa wolna od ftalanów DEHP	36650	szt.
37	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, zaciemniony sterylny, komora kroplowa wolna od ftalanów DEHP	150	szt
38	Przyrząd do przetoczeń krwi sterylny, komora kroplowa wolna od pcv oraz ftalanów DEHP	2100	szt.
39	Przedłużacz do pomp inf. 150 cm, przeźroczysty, sterylny	2200	szt.
40	Przedłużacz do pomp inf. 150 cm, zaciemniony, / sterylny	700	szt.
					SUMA:

Walory użytkowe igieł:
Ostrość : 0-3
Łatwość rozpakowywania asortymentu: 0-3

Walory użytkowe strzykawek:
1. Szczelność: 0-3
2. Funkcjonalność polegająca na łatwości użytkowania: 0-3

Walory użytkowe poz. 36-40
1. Szczelność: 0-3
2. Łatwość rozpakowywania asortymentu: 0-3

............................. dnia .................................	..................................................................
 (podpis osoby uprawnionej do składania
  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 2 – CEWNIKI, MASKI TLENOWE, SYSTEM DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH,
### SYSTEM DO INHALACJI, NEBULIZACJI, DO NAWILŻACZA RESPIRATOROWEGO, CZUJNIKI JEDNORAZOWE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Maska tlenowa pediatryczna z odłączalnym drenem tlenowym dł. 210 cm, zaopatrzony w miękkie złącza, ściśle dopasowane do przyłączy reduktorów tlenowych, mikrobiologicznie czysty	40	szt.
2	Standardowy przewód tlenowy o dł. min.200cm, mikrobiologicznie czysty	100	szt.
3	Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 325ml zawierający sterylną wodę lub sól fizjologiczną. Pojemnik wyposażony w 4 boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji ultradźwiękowej. W zestawie głowica łącząca reduktor tlenowy z pojemnikiem.	230	szt
4	Sterylny filtr oddechowy elektostatyczny, bakteryjno- wirusowy / bez możliwości nawilżania masa 19 -20g przestrzeń martwa 35-36mm skuteczność filtracji bakteryjno -wirusowej min. 99, 999% zakres objętości oddechowych 150-1200 ml z portem do kapnografii	1500	Szt.
5	Sterylny filtr oddechowy mechaniczny bakteryjno- wirusowy z odrębną wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania nie mniej niż 34mg/l dla VT 500 ML zakres objętości oddechowych 300-1500ml, masa 49-50g, z potrem do kapnografii utrata wilgoci max 6mg/l przy VT 500	520	Szt.
6	Pętle do naczyń wykonywane w 100 % z silikonu nieprzepuszczalne dla RTG, dł. 38cm kolor czerwony, jednorazowego użytku, bezlateksowe, op. max 10 szt.	25	Szt.
7	Komfortowe i bezpieczne rurki CPAP do stosowania / w pediatrii wykonane z miękkiego silikonu z piankową gąbką redukującą ciśnienie przepływu oraz z bocznymi skrzydełkami pozwalającymi na umocowanie rurki na główce dziecka: / Rozmiar L dla noworodków powyżej 1500g / Rozmiar S dla noworodków poniżej 1500g / Rozmiar XS dla noworodków poniżej 1000g	28	Szt.
8	Przewód do manometru do mierzenia RR w rurkach tracheostomijnych intubacyjnych	10	szt
9	Maska o budowie trójpanelowa posiadająca trzywarstwowy filtr wykonany z polipropylenu o filtracji FFP2 filtrująca patogeny przenoszone przez krew (aerozole) do 0,5 mikrona oraz zapewniająca ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, odporne na przesiąkanie płynu, czas stosowania 8h, pakowana pojedynczo	50	szt
10	Zestaw dwukanałowy do dializy poliuretanowy sterylny, 3,8 mm x 16 cm, cewniki z silikonowymi ramionami / z nadrukowanymi objętościami wypełnienia	8	Szt.
11	Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implementacji o średnicy 14,5F, zapewniający przepływy 450 ml/min, wykonany z carbothane TM, o przekroju „podwójne D”, z symetryczną końcówką „Spiral Z” Długość 19cm, 23cm, 28cm, 33cm, 55cm.	20	Szt.
12	Sterylny zestaw do jej unostomii, przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik ze znacznikiem, otworem dystalnym i proksymalnym, stożkowy łącznik z nasadką zamykającą, silikonowy mankiet, dysk do przyszycia do powłok, rozszczepiona igła, rozszczepiona igła z tępym mandrynem	8	Szt.
13	Zestaw do gastrostomii, przezroczysty, silikonowany zgłębnik z podziałką, rozm. 20, dług. 20 lub23 cm, silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, silikonowy wewnętrzny balon mocujący 14, 16, 18, 20, 22	20	Szt.
14	Zestaw do nakłucia nadłonowego rozm. 12 Fr, cewnik Foley 100% silikonowy, igła trokar nierozrywalna, sterylny	4	Szt.
15	Układ oddechowy noworodkowy do respiratora SECHRIS 8,5 mm sterylny	1	Sz.
16	Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 160cm z PE (polietylenu), kolanko z portem luer lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonych zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22mm złącza 22mm F , sterylny	80	Szt.
17	Pończochy przeciwzakrzepowe małe	3	Szt.
18	Pończochy przeciwzakrzepowe średnie	8	Szt.
19	Pończochy przeciwzakrzepowe duże	8	Szt.
20	Zestaw przeznaczony do zakładania cewników pępowinowych. / Zestaw zawiera: / 1) bezpieczna igła 18G; 2) bezpieczna igła 20G; 3) skalpel, 4) 2 obłożenia; / 5)przezroczyste rozdzierane obłożenie (easy peel) 40x40cm; 6) ręczniki; / 7)nożyczki zgięte; 8) 8 wacików 10x10cm; 9) 8 wacików 5x5cm; / 10) przezroczysta miseczka 60ml; 11) czerwona miseczka 60 ml; / 12) obłożenie zewnętrzne; 13) instrukcja; 14) taśma do pępowiny 4mm x 80 cm; 15) taśma mierząca; 16) kleszcze zagięte, 17) kleszcze proste; 18) pęseta neonatologiczna prosta zagięta; 19) pęseta neonatologiczna prosta; 20) pęseta zębata neonatologiczna; 21) imadło chirurgiczne; 22) 2 stripy; 23) strzykawka 1 ml; 24) strzykawka 3 ml; 25) rozszerzacz do pępka; 26) szwy 3.0 ; / 27) opakowanie zewnętrzne; 28) taca	3	szt.
21	Neonatologiczny worek zabezpieczający przed hipotermią. Polietylenowy, zamykany, sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu. Worek posiada regulowany kaptur, idealnie dopasowany do głowy dziecka. Podwójna warstwa polietylenu. Dopasowująca się pianka stabilizuje pozycję dziecka / i ułatwia przenoszenie. Centralne otwieranie. Worek dla dzieci od 1 kg - 2,5 kg oraz powyżej 2,5 kg.	3	szt
						SUMA

............................. dnia ................................. ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy ….........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 3 – DRENY, CEWNIKI, WORKI DO MOCZU, POZOSTAŁY SPRZĘT

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony odłączączanym łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. Rozmiary: CH 08-CH 24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia.	20	szt.
2	Dren T-Kehr z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony odłączączanym łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. W miejscu połaczenia ramion dwa większe otwory drenujące. Rozmiary: CH 08-CH24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia.	10
3	Dren brzuszny, otrzewnowy wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja na długości 10cm- 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termowrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39	66	szt.
4	Dren Redona wykonany z medycznego PCV z zieloną linią RTG na całej długości, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy czytnik głębokości -co 1 cm-w odległości 5 cm od zakończenia perforacji.Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Długość 500mm, rozmiary CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dren dostepny w wersji z ostrym trokarem wykonanym ze stali nierdzewnej. Sterylny, pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier.	500	szt.
5	Butelka do długotrwałego odsysania ran, typ REDON / z podciśnieniem 200 lub 250 ml	900	szt.
6	Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, długość od 1,5 – 2,1 metrów, średnica wew. 5mm, przezroczysty, sprężysty , w trakcie odsysania nie może / dochodzić do zapadania się ścian, z końcówką lekko zagiętą, zakończoną tępo	680	szt.
7	Zgłębnik żołądkowy, sterylny, z podziałką / rozm. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28	290	szt
8	Cewnik Foleya dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką. Łącznik kodowany kolorystycznie. Na cewniku nadrukowany: rozmiar, średnica, pojemność balonu. Pakowany podwójnie: folia / z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: / - CH 6 - CH 10, dł 270mm, z prowadnicą	120	szt.
9	Cewnik Foleya dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką. Łącznik kodowany kolorystycznie. Na cewniku nadrukowany: rozmiar, średnica, pojemność balonu. Pakowany podwójnie: folia z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: CH 12 - CH 30, dł. 400mm.	120	szt
10	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z PCV. Otwór końcowy, dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z tłoczoną nazwą producenta. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary CH 6 - CH 10 o długości 40cm	200	szt.
11	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z PCV. Otwór końcowy, dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z tłoczoną nazwą producenta. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary CH 12 - CH 24 o długości 50 i 60cm.	1000	szt
12	Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych z PCV. Otwór końcowy, dwa otwory boczne naprzemianległe. Pięciostopniowy (schodkowy) łącznik z kontrolą odsysania kodowany kolorystycznie . Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary CH 6 - CH 18 o długości 60cm.	1000	szt.
13	Cewnik do karmienia niemowląt przez nos / z podziałkami, sterylny, rozm. 5F, 6F, 8F, 10F, 12F	26	szt.
14	Cewnik Tiemann wykonany z PCV. Zagięta końcówka, dwa otwory boczne. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru ze znacznikiem kierunku zagięcia końcówki. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary CH 8 - CH 24 o długości 40cm.	7	szt.
15	Cewnik Nelaton wykonany z PCV. Zamknięty koniec, dwa otwory boczne. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z tłoczoną nazwą producenta. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary CH 6 - CH 24 o długości 40cm.	40	szt.
16	Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 500ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 150cm , zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia.	3500	szt
17	Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Komora kolekcyjna z białą tylną scianą oraz filtrem hydrofobowym, podzielona na dwie komory pośrednie, ze skalą co 1ml w zakresie 3ml - 40ml, co 5ml w zakresie 40 - 100ml oraz co 10ml w zakresie 100 - 500ml. Wyposażona w filtr hydrofobowy, obrotowy zawór spustowy oraz podwójny system mocowania (wieszak oraz regulowane taśmy). Wymienny worek zbiorczy o pojemności 2000ml ze skalą co 100ml, z filtrem hydrofobowym, zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym typu poprzecznego "T" mocowanym w otwartej zakładce. Dren o długości 120cm wzmocnionym spiralą antyzagięciową przy wyjściu z komory, z klamrą zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek. Sterylny, opakowanie podwójne: folia, folia/papier z napisami / w języku polskim.	330	szt
18	Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty	500	szt
19	Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny mikrobiologicznie czyste	20	Szt.
20	Opaska identyfikacyjna dla noworodków wykonane / z tworzywa nie wywołującego odparzeń, uczuleń, alergii, typu Karasiński	1350	Szt.
21	Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych	8200	szt
22	Maska tlenowa bez drenu	1050	szt
23	Dren tlenowy wykonany z PCV, bez zawartości lateksu. Dren o przekroju gwiazdkowym z pięcioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Dostępny o długości 4,26m	530	szt.
24	Maska tlenowa z rezerwuarem tlenowym i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne z silikonowymi zastawkami, obrotowy łącznik do worka z silikonową zastawką. Worek o pojemności 1000ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: XL	100	szt.
25	Maska tlenowa z rezerwuarem tlenowym i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne z silikonowymi zastawkami, obrotowy łącznik do worka z silikonową zastawką. Worek o pojemności 1000ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: L	35	Szt.
26	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych. Wykonany z medycznego PCV. Miękkie końcówki donosowe, dren o długości 200cm, o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim.	1250	S zt.
27	Maska tlenowa z drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S, M, L, XL	250	szt.
28	Zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej dla dorosłych wyposażony w celindryczny nebulizator skalowany do 5ml, dren tlenowy o dł. powyżej 210cm, mikrobiologicznie czysty	280	szt.
29	Zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej (dla dzieci), pediatryczny wyposażony w owalny nebulizator, odłączalny dren tlenowy o dł. 210cm, / mikrobiologicznie czysty	200	szt.
30	Zestaw do nakłucia jamy brzusznej z trokarem 20F	3	szt
31	Zestaw do nakłucia jamy brzusznej z trokarem 24F	3	Szt.
32	Zawieszka do worków na mocz	95	szt.
33	Woreczek sterylny do pobierania moczu dla dziewczynek	300	szt.
34	Woreczek sterylny do pobierania moczu dla chłopców	250	szt
35	Cewnik Foleya trójdrożny, wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką. Łącznik kodowany kolorystycznie. Na cewniku nadrukowany: rozmiar, średnica, pojemność balonu. Pakowany podwójnie: folia z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: / CH 16 - CH 26 - dł. 400mm, balon 30ml	30	Szt.
36	Sterylna serwetka chłonna o wymiarach 40cm x 40cm, wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwetki: 630%. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy, graficzna instrukcja aplikacji folii oraz kod kreskowy.	3000	szt
37	Sterylna zatyczka do cewników pakowana pojedynczo	800	szt.
38	Rurka ustno-gardłowa ”Guedel„ jednorazowa sterylna rozm. od 4cm- do 11 cm	150	Szt.
39	Rurki nosowo-gardłowe, jednorazowego użytku, wszystkie rozmiary	20	Szt.
40	Przewody do cystoskopu lub resektoskopu- pojedyncze stosowane w lecznictwie zamkniętym na oddziałach urologicznych do płukania pęcherza lub po zabiegu elektroresekcji	100	szt.
41	Worki na zwłoki dla dzieci i niemowląt, białe na suwak	5	szt.
42	Sterylna szczoteczka chirurgiczna do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi. Wykonana w całości z polietylenu. Oszczotkowanie o zróżnocowanej długości (krótsze na środku), korpus z 4 wgłębieniami na palce po każdej stronie, zapewniającymi pewny chwyt szczotki. Wymiary całkowite: 80 x 45 x 35mm (+/-3mm), czyścik do paznokci o dł. ok. 80mm. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowana pojedynczo: folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 2cm). Na opakowaniu napisy w j. polskm. Opakowanie zbiorcze 40 szt. / w formie dyspensera.	2500	szt.
43	Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, skalowany co 50ml (cyfrowo co 100ml). Wyposażony w tekturowy uchwyt dopasowujący się do kształtu z mozliwością zamknięcia oraz zastawkę zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści z wnętrza. Wewnątrz opakowania graficzna i opisowa instrukcja uzycia. Niesterylny, pakowany pojedynczo: folia, zbiorczo 50 szt.	1000	szt.
44	Jednorazowe majtki flizelinowe, (bez dziury) min. gramatura 40 g, Rozmiar uniwersalny, kolor granatowy	700	Szt.
45	Indywidualny pakiet ochrony biologicznej. / W skład pakietu wchodzi kompletny kombinezon ochronny z dodatkowymi butami, panoramiczne gogle ochronne umożliwiające jednoczesne noszenie szkieł korekcyjnych, 2 pary rękawiczek nitrylowych, maska o właściwościach ochronnych w klasie P3 z filtrem mechanicznym i zaworem oddechowym posiadająca certyfikat wyrobu medycznego oraz worek na odpady medyczne. Całość zamknięta w formie małego zafoliowanego pakietu, opatrzonego instrukcją obsługi. Rozmiar: L i XL.	100	szt.
46	Maska krtaniowa rozmiar 3, 4, 5 (do wyboru przez Zamawiającego)	30	szt
47	Osłony jednorazowe sterylne na uchwyty do lamp operacyjnych, średnica zewnętrzna dysku plastikowego 11,8-12,0cm, uniwersalne do uchwytów o średnicy 20-40mm, pakowane pojedynczo (opakowanie 100 szt)	100	szt
48	Szyna palcowa - składa się z szyny aluminiowej oraz wykładziną z gąbki. Rozmiar 200x20 mm / Szyna składa się z dwóch warstw materiału: Zewnętrzna warstwa aluminium, Wewnętrzna warstwa miękkiej pianki polietylenowej o grubości 5 mm	60	szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 4 - OBŁOŻENIA RANY I POLA OPERACYJNEGO, UBIÓR OCHRONNY, BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ZESTAWY OPERACYJNE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Czepek chirurgiczny typu ligo o gramaturze min. 26g/m². Kolor zielony lub niebieski, rozmiar L	2500	szt
2	Czepek chirurgiczny męski z podwójną wstawką pochłaniającą pot na całej szerokości czoła, ściągnięty / z tyłu lekką gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 50 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kolor zielony lub niebieski	1300	szt
3	Maska chirurgiczna wiązana na troki, 4-warstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, wyposażona w osłonę na oczy, technologia Anti-Fog, zabezpieczona w okulary przed parowaniem, wodoodporna – technologia Splash Resistant, pakowana w kartonik / w formie podajnika NORMA: PN EN 14683 IIR	8000	szt.						4232
4	Czepek pielęgniarski włókninowy, okrągły, ściągany gumką, kolor zielony lub niebieski, niesterylny	100	szt.
5	Ochraniacz na buty foliowy, antypoślizgowy, niesterylny	1000	szt.
6	Sterylny zestaw do ciecia cesarskiego. Sterylny zestaw ProcedurePak zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu Tyvek z klapką min 5 mm ułatwiający otwieranie , zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, / nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. W skład zestawu wchodzą: / 1) obłożenie chirurgiczne do cięcia cesarskiego / o wymiarach 180 x 300 cm, wykonane z chłonnego / i mocnego dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56 g/m2. W części centralnej serwety znajduje się otwór w kształcie trapezu o wym. 23 x 33 x 23 cm wypełniony folią chirurgiczną. Otwór ten okala worek o wym. 70 x 80 cm z usztywnionym brzegiem przechwytujący płyny. Worek posiada zawór do podłączenia drenu. Odporność na przenikanie cieczy min 115 cm H2O – 1 szt. / 2) osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm, chłonna 65 x 85 cm, o gramaturze folia PE 60 mikronów oraz włóknina 27 g/m2 – 1 szt. / 3) Serweta wzmocniona na stolik 150 x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu, obszar chłonny o wymiarach 75 x 190 cm, wykonana z włókniny 30 g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów >= 100 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 177/163 kPa, poziom absorpcji 2,1 g/dm2, klasa palności – Class I > 3,5 s w strefie krytycznej – 1 szt. / 4) taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gram. 40 g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5 N/25 mm o wymiarach 9 x 49 cm – 1 szt. od strony folii. Przylepność do skóry 1,5N/25mm – 1 szt. / 5) Kocyk dziecięcy 90 x 120 cm, biały – 1 szt. / 6) Ostrze chirurgiczne nr 20 – 2 szt. / 7) Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej, przewód o długości 320 cm ERBE – 1 szt. / 8) Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części / i w rękawach, chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie płynów min 190 cm H2O. Wytrzymałość na rozerwanie dla obu stref min 98 kPa – 3 szt. / 9) Papier krepowy 60 x 60 cm – 1 szt. / 10) Strzykawka 5 ml, dwuczęściowa L/S – 1 szt. / 11) Igła iniekcyjna 21G 40 mm RB – 1 szt. / 12) Igła iniekcyjna 21G 50 mm RB – 1 szt. / 13) Torba papierowa o wymiarach 9 x 17,5 cm – 1 szt. / 14) Kompres laparotomijny o wymiarach 45 x 45 cm, 4 warstwowy, 20 nitkowy, z nitką RTG- 5 szt. / 15) Kompres gazowy 10 cm x 10 cm – 17-nitkowy, 8-warstwowy, z nitką RTG – 30 szt. / Fartuch XL – 1 szt. zapakowany w papier krepowy umieszczony poza zawinięciem zestawu.	250	szt
7	Półmaska filtrująca wykonana z włókniny polipropylenowej i poliestru oraz filtra wykonanego / z włókniny polipropylenowej mocowana na gumki, dobrze przylegająca zawiera sztywnik, maska spełnia wymogi EN 149:2001 FFP2, pakowana w kartonik / w formie podajnika po 20 szt.	200	Szt.
8	Ręczniki do rąk o wymiarze 30x40cm, wykonane / z pulpy celulozowej, białe, pakowane po 2 szt / w opakowaniu	1500	op.
						SUMA

WYMAGANIA OGÓLNE
Poz. 6 Obłożenia operacyjne, sterylne, jednorazowe wykonane muszą być z włóknin barierowych, minimum dwuwarstwowych, gdzie warstwa górna jest wchłanialna, warstwa dolna nieprzesiąkalna - folia PE . Włókniny muszą spełniać wymogi normy PN - EN 13795: 1,2,3. Wymagane parametry:odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : min. 1600 mm słupa wody.
Wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro =>min.150/180 kPa 3.Gramatura: min 63 g/m2
Zespolenie serwet potrzebnych do wykonania gotowego obłożenia powinno być wykonane za pomocą dwustronnych taśm lepnych (nie dopuszcza się zespolenia za pomocą zgrzewu termicznego)
Serwety proste z włóknin barierowych minimum dwuwarstwowych, gdzie warstwa górna jast wchłanialna, warstwa dolna nieprzesiąkalna - folia PE ,sterylne z taśmami lepnymi lub bez z otworami otoczonymi taśmami lepnymi, występujące pojedynczo oraz będącymi zawinięciem obłożeń operacyjnych oraz zestawów obłożeń operacyjnych, a także użytych do produkcji osłon na kończyny. 1.Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : min. 1600 mm słupa wody.

Wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro =>min.150/180 kPa 3.Gramatura: min 63 g/m2

Osłona na stolik Mayo w kształcie worka o wymiarach min. 79x140cm. Zewnętrzna warstwa chłonna wykonana z włókniny wiskozowej o gram. min. 27 g/m2 , warstwa wewnętrzna - folia PE - ułatwiająca nakładania worka- o grubości min. 60 mikronów
Ściereczki chłonne – gramatura – min 52 g/m2
Folia operacyjna poliuretanowa /poliestrowa- będąca również elementem wyposażenia obłożeń operacyjnych : grubość max. 0,025mm oraz paro przepuszczalności nie mniejszej niż MVTR 1450g/m24h , szerokość aplikatorów po obu stronach : min 15 mm
Wymagania formalne :
Opakowanie jednostkowe obłożeń operacyjnych powinno być wyposażone w samoprzylepna naklejkę ( identyfikator wyrobu ) w celu wklejenia do protokołu operacyjnego
Dowodem spełnienia/ potwierdzenia w/w parametrów krytycznych będzie dołączenie danych technicznych (np. karty danych technicznych ) wystawionych przez producenta gotowych wyrobów zawierających również inne parametry zgodne z norma PN-EN 13795 :3
W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć próbki w minimalnej ilości handlowej (1 opakowanie ) oraz katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym , a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość) W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy .
Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment, certyfikat CE oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych
Poz. nr 3 nr - Włóknina PPSB min. trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana bez mikrowłosków, niepowodująca uczuleń, z usztywnieniem na nos. Maska spełniająca wymagania normy EN 14683 w typie IIR.
W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć próbki w minimalnej ilości handlowej (1 opakowanie) oraz katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym , a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość).
Poz. 1 - Włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2
Poz. 2 - Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2 nieprzemakalność min. 60 cm H2O wytrzymałość na rozerwanie min. 100 KPa, wstawki nieprzemakalne wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego gramaturze nie mniejszej niż 30g/m2.

.............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 5 - OBŁOŻENIA RANY I POLA OPERACYJNEGO, UBIÓR OCHRONNY, BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ZESTAWY OPERACYJNE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Sterylna osłona na przewody medyczne o rozmiarze 12-17cm x 200-250cm, wykonana z folii polietylenowej, zaopatrzona w długą kolorową taśmę samoprzylepną oraz tekturowym pierścieniem prowadzącym ułatwiającym sterylne założenie	260	Szt.
2	Pokrycie higieniczne, jednorazowe, papierowe, w rolce z perforacją umożliwiające podział na sekcję o szer. min 50 cm, dł. 50 m	1050	Szt.
3	Pokrycie higieniczne, jednorazowe, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, w rolce z perforacją umożliwiające podział na sekcję, o rozmiarze min 1 sekcji 49 x 36cm (rolki)	200	Szt.
4	Podkład jednorazowy biały na stół operacyjny, w rozmiarze 80x210cm wielowarstwowy, wykonane z grubej chłonnej bibuły oklejone z jednej strony folią PE- o gramaturze 38 g, nie rozrywający się przy naciąganiu, wzmocniony 48 podłużnymi nitkami.	3500	Szt.
5	Aspirator podłogowy (ssak podłogowy) jednorazowego użytku usuwający płyny z podłogi sali operacyjnej - aspirator podłogowy ze zdejmowanym uchwytem posiadający wypustki które powodują nie przyleganie do podłogi, nadaje się do czyszczenia podłóg podczas zabiegów oraz bezpośrednio po zabiegach z dużą ilością płynów, zawiera dren odsysający o dł. min. 182 cm	5	Szt.
6	Osłona 3 – częściowa z folii polietylenowej na ramię C RTG: / Część górna o wym. 100x160cm o gramaturze 65 g/m2. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu. / Część dolna o wym. 80x150cm o gramaturze 65 g/m2. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu. 2 x taśma przylepne o wym. 3 x 100 cm.	10	Szt.
7	Fartuch foliowy bez rękawów	3000	Szt.
8	Fartuch higieniczny, włókninowy, niesterylny, rozm. XXL lub XL.	10000	Szt.
9	Zestaw uniwersalny, skład: / a) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170 x 240 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 30x80cm, zintegrowana z organizatorami przewodów. / b) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170x180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne / o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 50x80cm, zintegrowana z organizatorami przewodów. / c) 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna / o wymiarach 75x90cm i gramaturze 96 g/m2. / d) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30x30cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45g/m2. / e) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10x50cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m2. / f) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo / o wymiarach 80x140cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60x140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo / z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. / g) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150x190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej – 63 g/m2.	700	Szt.
10	Serweta chirurgiczna jałowa 3 warstwowa o gramaturze 75g/m2 o wymiarach 150x180cm z taśmą samoprzylepną. Zgodna z normą PE-EN13795	350	Szt.
11	Serweta chirurgiczna jałowa 3 warstwowa o gramaturze 75g/m2 o wymiarach 100x150cm z taśmą samoprzylepną. Zgodna z normą PE-EN13795	320	Szt.
12	Prześcieradło higieniczne z włókniny polipropylenowej / o rozm. 90x140cm	2000	Szt.
13	Prześcieradło, jednorazowe, włókninowe, niesterylne / 200 x 150	3000	Szt.
14	Poszwa jednorazowa, włókninowa, niesterylna 210 x 150 lub 160 x 210cm	700	Szt.
15	Podkład higieniczny z wkładem chłonnym z celulozy / 60 x 90 cm zabezpieczający bieliznę pościelową i materac, pakowane po 30 szt. typu Seni- Soft	15500	Szt.
16	Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne dł. 50, szer. 38 cm na fotel ginekologiczny 50 szt.	50	szt
17	Zestaw dla noworodków kocyk 160 x75,podkład 80x60, serweta 60 x 60, czapeczka	720	Szt.
18	Zestaw do operacji stawu biodrowego w składzie: / a) 1 x serwta samoprzylepna o wymiarach 200x260 cm, z wycięciem ”U” o wymiarach 8,5x85cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS / o gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów / b) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170x 240 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne / o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów. / c) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30x30cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45g/m2. / d) 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m2. / e) 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm. / f) 1 x wzmocniona osłona - serweta (worek) na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60x140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. / g) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150x190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m2. łączna gramatura w strefie chłonnej - 63g/m2.	1	Szt.
19	Serweta (worek) na stolik Mayo – o wymiarach 80x140cm wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym / o wymiarach 60x140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.	150	Szt.
20	Sterylne obłożenie: / Serweta samoprzylepna trzywarstwowa (spunbond + meltblown + spunbond)w rozmiarze 200 cm x 280 cm / z otworem Ø 10 cm, przylepny w centralnej części serwety. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny typu SMS / o gramaturze 50 g/m2 z dodatkowym wzmocnienie w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.	20	Szt.
21	Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g.	100	Szt.

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 6 – FARTUCHY, FOLIE CHIRURGICZNE, ZESTAWY

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 15 x 27 cm lub 15x28cm, wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantuje bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich zabiegów, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu.	20	szt.
2	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 40 x 41 cm lub 40x42, wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantuje bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich zabiegów, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu.	20	szt.
3	Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wym. 37 x 105 cm lub 33x110, lub 37x120cm wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego służącego do zabezpieczenia kończyny podczas operacji, dodatkowo dwie taśmy lepne do zamontowania osłony na kończynie	40	szt
4	Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 Fartuch przeznaczony do operacji generujących niewielką ilość płynów. Na zewnętrznym opakowaniu dwie samoprzylepne etykiety dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Długość fartucha:130,150 cm. ( +/- 5 cm ) Fartuch musi spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3.	3100	szt
5	Sterylny zestaw do odbierania porodu - skład zestawu: / a) 10 x kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm z włókniny kompresowej o gramaturze 30 g/m2 / b) 1 x ręcznik celulozowy 30 cm x 40 cm / c) 1 x serweta o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 / d) 1 x serweta do owinięcia noworodka o wymiarach 90 cm x 100 cm, wykonana z miękkiej i chłonnej włókniny w kolorze białym,o gramaturze 60 g /m2 / e) 1 x serweta pod pośladki o wymiarach 90 cm x 92 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, wyposażona w szeroką zakładkę (min. 18 cm), która umożliwia aseptyczną aplikację serwety pod pośladki pacjentki, wyposażona w zintegrowany worek do przechwytywania płynów o wymiarach 55 x 55 cm, wyposażony w miarkę (min. 3500 ml) i sztywnik do modelowania brzegu / f) 1 x serweta o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z nieprzemakalnego chłonnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 w ( stanowiąca wewnętrzne owinięcie zestawu) / Całość owinięta w papier krepowy o min. wymiarach 70 x 70 cm / Ułożenie poszczególnych komponentów, po otwarciu zestawu, powinno być zgodne z powyższą listą: gdzie „a” jest pierwszą warstwą od góry, a „f” ostatnią i jednocześnie stanowi osłonę stolika instrumentarium / Dopuszcza się tolerancję rozmiarów +/- 3 cm / Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	300	Szt.
6	Sterylny zestaw do opercji kolana: Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji. Obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 109,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie), wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa. / Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm / 2 ręczniki 30 x 40 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm / 1 serweta operacyjna, 2-warstwowa 150 x 180 cm / 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm 1 pasek samoprzylepny foliowy 10 x 50 cm 1 serweta ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego 225 x 320 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów	120	Szt.
7	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch musi posiadać nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia / w części przedniej fartucha i w rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , w rękawach 40,5 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnień 123 cm3 H2O, na rękawie 194 cm3 H2O; wytrzymałość na rozerwanie 155 kPa. Fartuch musi posiadać oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie / i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie / i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar fartucha, do wyboru przez Zamawiającego, oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość 120 cm (+/- 5 cm) i literowo S/M dla rozmiaru S/M lub dla rozmiaru L - 130 cm (+/- 5 cm) i literowo L dla rozmiaru L lub 150 cm (+/- 5 cm) - literowo XL dla rozmiaru XL.	300	szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 7 – SPRZĘT DO ANESTEZJOLOGII

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Zamknięty system do odsysania z rurką intubacyjną CH12/14/16 dł. 54cm, 60cm,CH18 dł. 54 cm i rurki tracheostomijnej CH12/14/16, dł. 34 cm, z możliwością stosowania min. przez 72h (dla rozmiaru CH18 min. 48h), z oznaczeniem czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. min. 5cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką, posiada widoczne oznaczenia głębokości skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność cewnika. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca 100% szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny.	200	Szt.
2	Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny, zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik ”Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch.	150	Szt.
3	Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja). / Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. / Rękojeść z wbudowanym źródłem światła -dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Nieograniczony termin przydatności do użytku. Pakowanie folia-folia.	110	Szt.
4	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0. produkt sterylny.	180	Szt.
5	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. Sztuczny nos, dwustronna powierzchnia wymiany z piankowym wkładem. Nawilżacz posiadający port z zastawką do odsysania oraz podłączenia tlenu, czysty mikrobiologicznie. Poj. wew. 17ml, waga max 5g, zakres objętości oddechowej Vt=50-1000ml. Utrata wilgoci przy VT1000ml =max 15,5mg/l	120	Szt.
6	Łącznik tzw. „martwa przestrzeń” rozciągliwy, dł. 15cm, rozmiar 15F-22M/22F	180	Szt.
7	Cewnik Thorax do drenażu opłucnej, w zestawie trokar, dostępny w rozmiarach CH10-CH32, sterylny	5	Szt.
8	Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej dł. w zakresie 90-300 cm, w komplecie 2 rury rozciągalne, twarde zakończenia od strony aparatu, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, układ mikrobiologicznie czysty, o średnicy 22mm.	130	Szt.
9	System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, o poniższych cechach: / -silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o poj. Min. 45 ml / - znacznik pozycyjny widoczny w badaniu RTG / - część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą. / - port irygacyjny (kolor niebieski) / - port do pobierania próbek na drenie z silikonowym zabezpieczeniem klapą / - cewnik przezierny dla promieni RTG o dł. 160cm +/-5 cm, min. / -czas użytkowania 29dni / - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone / -urządzenie nie zawiera lateksu. / Zawartość zestawu: / - min. 3 worki o poj. 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego / - podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową / - w opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o poj. 45ml, zacisk irygacyjny / - instrukcja obsługi w języku polskim.	2	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 8 – SPRZĘT RÓŻNY

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Adapter do sondy gastrostomijnej 16 Fr Y-Port/PEG, / poliuretanowy łącznik przeznaczony do podłączenia sondy gastrostomijnej. Niekompatybilny z luer lock, czy połączeniami typu IV.	10	szt.
2	Łącznik schodkowy do drenów o średnicy wew. od 4,8- 14,3 mm, pakowany pojedynczo, sterylny	800	szt.
3	Łącznik do drenów Y polipropylenowy sterylny, pasujący d o drenów 6 - 13 mm	90	szt.
4	Linia infuzyjna z filtrem 15 μm w komorze kroplowej, zaciskiem rolkowym i zastawką zwrotną typu Luer (210cm) odpowiednie do wlewów grawitacyjnych, kompatybilna z pompą objętościową Alaris	10	szt
5	Linia do infuzji krwi z 1 górnym rozgałęzieniem typu Y, komorą kropolową w linii z filtrem 20 μm i zastawką zwrotną typu luer (285cm), odpowiednia do wlewów grawitacyjnych, kompatybilna z pompą objętościową Alaris.	20	szt
6	Zestaw do żywienia dojelitowego z systemem worków metodą grawitacyjną typ Nutrifix Multispike	100	Szt.
7	Worki zabezpieczające do drenów, posiadające zawór zwrotny, pierścień samoprzylepny, dostępne w różnych rozmiarach	100	szt
8	Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu bez PCV w zakresie 0-250 / z zastawką antyrefluksową. Dren o długości 180 cm	400	szt.
9	E series Strzykawka Enteralna z końcówką typu ENFIT przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENLock niezgodnym ze złączem typu Luer. / Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. Rozmiar: 60 ml. / Pakowany pojedynczo w folię. Produkt sterylizowany, ważność 5 lat.	580	szt.
10	Taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o lekkiej sprężystości: jednorodna, całkowicie niewchłanialnagramatura do 31g/m2, grubość nici do 0,10mm, dłygość min.450mm, szerokość min.12mm grubość do 0,5mm, wielkość porów 1,5x1,6mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma / w plastikowej osłonce	5	szt
11	Filtr jednorazowy dozapobiegania skażeniu pompy / i infekcji pacjenta podczas odsysania i płukania pola operacyjnego przy zabiegach laparoskopowych (do pompy ssąco – płuczącej laparoskopu firmy STORZ)	14	szt.
12	Ostrza do Dermatomu, pakowane pojedynczo, jałowe, kompatybilne z dermatomen firmy Braun	5	szt.
13	Pułapka wodna jednorazowego użytku do monitora Beneviev	34	szt.
14	Filtr oddechowy do respiratora SLE 2000 np. SLE typ nr kat. N2587 lub równoważne	12	szt
15	Igła z kulką do przemywania ran pooperacyjnych, płukania zatok, przetok, ze strzykawką typu Luer. Wersja zakrzywiona i prosta.	40	Szt.
16	Pisaki wodoodporne do opisywania probówek	350	szt.
17	Kateter moczowodowy pojedyńczy Pigtail rozmiar 4F, 5F, długość minimum 70 cm. Średnica pętli pęcherzowej 4cm.	4	Szt. / Szt.
18	PAKIET PORODOWY Skład zestawu: - 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 100 x 120 cm - 1 Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm - 2 ręczniki do rąk 33 x 33 cm - 1 podkład chłonny 57 x 90 cm - 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm - 4 rękawiczki nitrylowe L - 1 worek plastikowy na łożysko 30 x 40 cm - 6 kompresów z włókniny 4 warstwy 30g/m2, 7,5 x 7,5 cm - 1 gruszka gumowa 75ml / - 1 wkładka higieniczna (dla położnicy) 12x33cm - 1 wkładka higieniczna (dla noworodka) 7x23cm	2	szt.
19	Ustnik (złączka oddechowa) do kapnometru Emma	20	Szt.
20	Bezpieczny zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego / złożony z rurki do podłączenia ssania, pojemność ok. 40 ml z dodatkowym zamknięciem i etykietą, sterylny, 40 cm	200	szt.
21	Zestaw membrany nebulizatora i złącza typu "T" dla dorosłych jednopacjentowy	20	szt.
22	Łącznik do strzykawki EN-lock (5 szt w op.) / Złącze przejściowe złącze do ENLock (w formie lejka) Służy do połączenia ze strzykawką ENFiT oraz z zestawami do podaży diety ze złączem żeńskim ENFit w celu połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit i zastosowania ze zgłębnikami posiadającymi złącze typu ENLock.	200	szt
23	Zgłębnik do żywienia dożołądkowego i dojelitowego. / Części składowe - Przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika, wykonany z poliuretanu, z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG. Podziałka centymetrowa na przewodzie. - Łącznik umożliwiający połączenie z przyrządem do żywienia dojelitowego - Prowadnica umożliwiająca wprowadzenie zgłębnika do przewodu pokarmowego - Końcówka zgłębnika z dwoma bocznymi otworami oraz otworem kończącym przewód zgłębnika Rozmiar Ch 10/130 cm Produkt sterylizowany. Pakowany pojedynczo. Wolny od DEHP.	20	szt
24	Cewnik z kontrastującego w rtg PUR używany zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczy. Dostarczany razem z kranikiem typu Luer – Lock. Atraumatyczna końcówka obniża ryzyko uszkodzenia naczynia. Numeryczne oznaczenia od dystalnego końca od 4 do 25cm. Rozmiar Fr od 2,5 do 8	20	szt
25	Wzierniki do otoskopu. / Końcówki otoskopowe jednorazowe pasujące do wszystkich modeli otoskopów Welch Allyn. Rozmiar: / - duże o średnicy końcówki 4,25 mm / - małe o średnicy końcówki 2,75 mm / Pakowane w woreczkach (zgrzewkach) po 34 szt. jednego rodzaju.	17 / 22	op. / op.

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 9 – SPIROMETRIA

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Pneumotachograf do spirometru typu Pneumo 2000RS	700	szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 10 – JEDNORAZOWE KOMPRESY CHŁODZĄCE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Kompres chłodzący (zimny) jednorazowy. / Suchy lód w woreczku foliowym. Kompres jest aktywowany poprzez ściśnięcie torebki kciukami w odpowiednim miejscu. Suchy lód nie wymaga przechowywania w lodówce. Kompres działa od 20 min do 40 min. / Wymiary 14,5 cm x 11 cm	50	Szt.
2	Kompres chłodzący (zimny) jednorazowy. / Suchy lód w woreczku foliowym. Kompres jest aktywowany poprzez ściśnięcie torebki kciukami w odpowiednim miejscu. Suchy lód nie wymaga przechowywania w lodówce. Kompres działa od 20 min do 40 min. / Wymiary 20-25 cm x 14-16 cm	50	Szt.
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 11 – SPRZĘT ENDOSKOPOWY - PAKIET CZĘŚCIOWY

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Test ureazowy do szybkiego wykrywania Helicobacter Pylori łatwy w obsłudze, wyraźna tabela odczytu testu, szybko wybarwiający się, wygodny w przechowywaniu (nie wymagający przechowywania w lodówce)	420	szt
4	Tubus+obturator do anoskopu pakowane pojedynczo, wykonane z gładkiego materiału, a brzegi delikatnie wygładzone i zaokrąglone. Łatwe we wprowadzaniu, kompatybilne z anoskopem firmy Heine.	25	szt
8	Zaworki ssące jednorazowego użytku do mocowania do cylindra endoskopów, kompatybilne / z bronchofiberoskopem model BF-Q180 firmy olympus,	200	szt
10	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku 2,0mm, łyżeczki ząbkowane z igłą. Szczypce muszą posiadać możliwość do wykonywania biopsji stycznej. Długość narzędzia 1150. Kompatybilne z bronchoskopem firmy Olympus	80	szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................

(pieczęć wykonawcy)

### PAKIET 12– CZUJNIK DO POMIARU SATURACJI

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Czujnik do pomiaru saturacji dla pacjentów poniżej <3kg i > 40kg do kardiomonitora Philips C3, pulsoksymetru Nellcor, kardiomonitora Emtel	70	Szt
						SUMA

............................. dnia .................................
        ..................................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania
        oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Termin dostawy …........................