Załącznik nr 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

Nazwa …........................................
Typ/model analizatora ..................................
Producent …........................................
Rok produkcji ….................................

Lp.	Nazwa parametru	Spełnienie warunku
		Tak	Nie
1	Metoda badań chemiluminescencja
2	Aparat kompaktowy, umożliwiający pracę na stole laboratoryjnym
3	Otrzymanie wyniku dla troponiny max. do 10 minut
4	Wydajność min 80 analiz/godz
5	Jednorazowe naczyńka reakcyjne
6	Raportowanie o niepoprawnym pipetowaniu lub prawdopodobieństwo wystąpienia skrzepu
7	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu
8	Możliwość podawania materiału badanego zarówno w probówkach pierwotnych jak i naczynkach wtórnych
9	Dane o materiałach kalibracyjnych i kontrolnych wczytywane automatycznie z kodów kreskowych do analizatora dla wszystkich testów
10	Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator lub być dla niego dedykowane ( walidacja ) z wyj. kontroli niezależnej
11	Program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (wykresy Levey-Jeningsa)
12	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych
13	Trwałość odczynników na pokładzie po otwarciu powyżej 4 tygodni
14	System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora
15	Analizator wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilania
16	Automatyczna transmisja danych z analizatora do LSI
17	Podłączenia analizatora do sieci na koszt dostawcy
18	Instrukcja obsługi analizatora i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją
19	Gwarancja na czas dzierżawy urządzenia obejmująca bezpłatne naprawy i przeglądy serwisowe
20	Możliwość zgłaszania awarii i usterek non-stop tj. 24/7. Możliwość kontaktu telefonicznego z inżynierem Serwisu/ Specjalistą Technicznym.
21	Usunięcie awarii przez serwis w ciągu 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia, pod warunkiem, że wykonawca zapewni analizator zastępczy na czas awarii.
22	Raportowanie o możliwym błędzie przeniesienia próbki
23	W przypadku utraty pamięci poziomu odczynników, wykonawca zwraca odczynniki w zakresie reklamacji
24	Analizator z CE nie starszy niż z 2014 r.
25	Oprogramowanie aparatu w języku polskim
26	Zapewnienie zewnątrz laboratoryjnej niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości dla oznaczanych parametrów na koszt oferenta
27	Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego – Eskulap Politechnika Poznań – Komunikacja dwukierunkowa
28	Stół mobilny pod w/w aparat
29	Wirówki do pozyskiwania surowicy / osocza do w/w aparatu - 4 szt. (dwie duże, dwie małe)

Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dwie lodówki (wysokość 160 cm) do przechowywania w/w odczynników (lodówka z górnym zamrażalnikiem klasy A+ lub AA+) oraz klimatyzator.

Niespełnienie ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

	Nazwa parametru oraz roczna ilość oznaczeń
lp.	Nazwa parametru	Ilość oznaczeń na 18 m-cy
1.	TSH	8600
2.	fT4	2000
3.	fT3	2000
4.	Witamina B12	700
5.	bHCG	1100
6.	Troponina	5500
7.	CEA	1200
8.	PSA	1600
9.	CA-125	800
10.	Ferrytyna	1200
11.	HBsAg	1300
12.	anty-HBs	700
13.	anty-HCV	1300
14.	Toxo IgG	600
15.	Toxo IgM	600
16.	HIV	700
17.	Prokalcytonina	1200
18.	AFP	400
19.	a-TPO	1500
20.	a-TG	800
21.	CA 19,9	700
22.	IgE cał.	1200
23.	Prolaktyna	500
24.	Vit. D	500
25.	PRO-BNP	700
26.	Insulina	100
27.	Estradiol	100
28.	Progesteron	100
29.	FSH	100
30.	Kortyzol	100
31.	LH	100
32.	Testosteron	100
33.	CA-153	100
34.	Kwas foliowy	100
35.	C-peptyd	100

Parametry oceniane w kryterium jakość:

Opis parametrów technicznych / parametry oceniane	Punktacja
1. Praca w trybie cito	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
2. Odczynniki płynne, gotowe do użycia tzn. nie wymagają wstępnego przygotowania	100% odczynników – 20 pkt. / 96% odczynników – 16 pkt. / mniej niż 96% odczynników – 0 pkt.