## Arkusz1
				Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 1 – CEWNIKI, MASKI TLENOWE, SYSTEM DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
SYSTEM DO INHALACJI, NEBULIZACJI, DO NAWILŻACZA RESPIRATOROWEGO, CZUJNIKI JEDNORAZOWE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Maska tlenowa pediatryczna z odłączalnym drenem tlenowym dł. 210 cm, zaopatrzony w miękkie złącza, ściśle dopasowane do przyłączy reduktorów tlenowych, mikrobiologicznie czysty	40	szt.
2.	Standardowy przewód tlenowy o dł. min.200cm, mikrobiologicznie czysty	100	szt.
3.	Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 325ml zawierający sterylną wodę lub sól fizjologiczną. Pojemnik wyposażony w 4 boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji ultradźwiękowej. W zestawie głowica łącząca reduktor tlenowy z pojemnikiem.	230	szt
4.	Sterylny filtr oddechowy elektostatyczny, bakteryjno- wirusowy / bez możliwości nawilżania masa 19 -20g przestrzeń martwa 35-36mm skuteczność filtracji bakteryjno -wirusowej min. 99, 999% zakres objętości oddechowych 150-1200 ml z portem do kapnografii	1500	Szt.
5.	Sterylny filtr oddechowy mechaniczny bakteryjno- wirusowy z odrębną wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania nie mniej niż 34mg/l dla VT 500 ML zakres objętości oddechowych 300-1500ml, masa 49-50g, z potrem do kapnografii / utrata wilgoci max 6mg/l przy VT 500	520	Szt.
6.	Pętle do naczyń wykonywane w 100 % z silikonu nieprzepuszczalne / dla RTG, dł. 38cm kolor czerwony, jednorazowego użytku, bezlateksowe, / op. max 10 szt.	25	Szt.
7.	Komfortowe i bezpieczne rurki CPAP do stosowania w pediatrii wykonane z / miękkiego silikonu z piankową gąbką redukującą ciśnienie przepływu oraz z / bocznymi skrzydełkami pozwalającymi na umocowanie rurki / na główce dziecka: / Rozmiar L dla noworodków powyżej 1500g Rozmiar S dla noworodków poniżej 1500g Rozmiar XS dla noworodków poniżej 1000g	28	Szt.
8.	Przewód do manometru do mierzenia RR w rurkach tracheostomijnych / intubacyjnych	10	szt
9.	Maska o budowie trójpanelowej posiadająca trzywarstwowy filtr wykonany z polipropylenu o filtracji FFP2 filtrująca patogeny przenoszone przez krew (aerozole) do 0,5 mikrona oraz zapewniająca ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, odporne na przesiąkanie płynu, czas stosowania 8h, pakowana pojedynczo	50	szt
10.	Zestaw dwukanałowy do dializy poliuretanowy sterylny, 3,8 mm x 16 cm, / cewniki z silikonowymi ramionami z nadrukowanymi objętościami wypełnienia	8	Szt.
11.	Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implementacji o średnicy 14,5F, zapewniający przepływy 450 ml/min, wykonany z carbothane TM, o przekroju „podwójne D”, z symetryczną końcówką „Spiral Z” Długość 19cm, 23cm, 28cm, 33cm, 55cm.	10	Szt.
12.	Sterylny zestaw do jej unostomii, przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik ze / znacznikiem, otworem dystalnym i proksymalnym, stożkowy łącznik z nasadką zamykającą, silikonowy mankiet, dysk do przyszycia do powłok, / rozszczepiona igła, rozszczepiona igła z tępym mandrynem	8	Szt.
13.	Zestaw do gastrostomii, przezroczysty, silikonowany zgłębnik z podziałką, rozm. 20, dług. 20 lub23 cm, silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, silikonowy wewnętrzny balon mocujący 14, 16, 18, 20, 22	20	Szt.
14.	Zestaw do nakłucia nadłonowego rozm. 12 Fr, cewnik Foley 100% silikonowy, igła trokar nierozrywalna, sterylny	4	Szt.
15.	Układ oddechowy noworodkowy do respiratora SECHRIS 8,5 mm sterylny	1	Sz.
16.	Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 160cm z PE (polietylenu), kolanko z portem luer lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonych zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22mm złącza 22mm F , sterylny	80	Szt.
17.	Pończochy przeciwzakrzepowe małe	3	Szt.
18.	Pończochy przeciwzakrzepowe średnie	8	Szt.
19.	Pończochy przeciwzakrzepowe duże	8	Szt.
20.	Zestaw przeznaczony do zakładania cewników pępowinowych. / Zestaw zawiera: / 1) bezpieczna igła 18G; 2) bezpieczna igła 20G; 3) skalpel, 4) 2 obłożenia; / 5)przezroczyste rozdzierane obłożenie (easy peel) 40x40cm; 6) ręczniki; / 7)nożyczki zgięte; 8) 8 wacików 10x10cm; 9) 8 wacików 5x5cm; / 10) przezroczysta miseczka 60ml; 11) czerwona miseczka 60 ml; / 12) obłożenie zewnętrzne; 13) instrukcja; 14) taśma do pępowiny 4mm x 80 cm; 15) taśma mierząca; 16) kleszcze zagięte, 17) kleszcze proste; 18) pęseta neonatologiczna prosta zagięta; 19) pęseta neonatologiczna prosta; 20) pęseta zębata neonatologiczna; 21) imadło chirurgiczne; 22) 2 stripy; 23) strzykawka 1 ml; 24) strzykawka 3 ml; 25) rozszerzacz do pępka; 26) szwy 3.0 ; / 27) opakowanie zewnętrzne; 28) taca	3	szt.
21.	Neonatologiczny worek zabezpieczający przed hipotermią. Polietylenowy, zamykany, sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu. Worek posiada regulowany kaptur, idealnie dopasowany do głowy dziecka. Podwójna warstwa polietylenu. Dopasowująca się pianka stabilizuje pozycję dziecka i ułatwia przenoszenie. Centralne otwieranie. Worek dla dzieci od 1 kg - 2,5 kg oraz powyżej 2,5 kg.	3	szt
				SUMA		0,00 zł

PAKIET 2 - OBŁOŻENIA RANY I POLA OPERACYJNEGO, UBIÓR OCHRONNY, BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU / I ZESTAWY OPERACYJNE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Czepek chirurgiczny typu ligo o gramaturze min. 26g/m². Kolor zielony lub niebieski, rozmiar L	2500	szt
2.	Czepek chirurgiczny męski z podwójną wstawką pochłaniającą pot na całej szerokości czoła, ściągnięty z tyłu lekką gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 50 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kolor zielony lub niebieski	1300	szt
3.	Maska chirurgiczna 3-warstwowa, pełnobarierowa zawiązywana na troki o dł min 45 cm, strona twarzowa wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, wygładzona wolna od mikrowłosków, pakowana w kartoniki max, 50 szt., co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie; kolor zielony lub niebieski	8000	szt
4.	Czepek pielęgniarski włókninowy, okrągły, ściągany gumką, kolor / zielony lub niebieski, niesterylny	1000	szt.
5.	Ochraniacz na buty foliowy, antypoślizgowy, niesterylny	1000	szt.
6.	Sterylny zestaw do ciecia cesarskiego. Sterylny zestaw ProcedurePak zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu Tyvek z klapką min 5 mm ułatwiający otwieranie , zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. W skład zestawu wchodzą: / 1) obłożenie chirurgiczne do cięcia cesarskiego o wymiarach 180 x 300 cm, wykonane z chłonnego i mocnego dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56 g/m2. W części centralnej serwety znajduje się otwór w kształcie trapezu o wym. 23 x 33 x 23 cm wypełniony folią chirurgiczną. Otwór ten okala worek o wym. 70 x 80 cm z usztywnionym brzegiem przechwytujący płyny. Worek posiada zawór do podłączenia drenu. Odporność na przenikanie cieczy min 115 cm H2O – 1 szt. / 2) osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm, chłonna 65 x 85 cm, o gramaturze folia PE 60 mikronów oraz włóknina 27 g/m2 – 1 szt. / 3) Serweta wzmocniona na stolik 150 x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu, obszar chłonny o wymiarach 75 x 190 cm, wykonana z włókniny 30 g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów >= 100 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 177/163 kPa, poziom absorpcji 2,1 g/dm2, klasa palności – Class I > 3,5 s w strefie krytycznej – 1 szt. / 4) taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gram. 40 g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5 N/25 mm o wymiarach 9 x 49 cm – 1 szt. od strony folii. Przylepność do skóry 1,5N/25mm – 1 szt. / 5) Kocyk dziecięcy 90 x 120 cm, biały – 1 szt. / 6) Ostrze chirurgiczne nr 20 – 2 szt. / 7) Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej, przewód o długości 320 cm ERBE – 1 szt. / 8) Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie płynów min 190 cm H2O. Wytrzymałość na rozerwanie dla obu stref min 98 kPa – 3 szt. / 9) Papier krepowy 60 x 60 cm – 1 szt. / 10) Torba papierowa o wymiarach 9 x 17,5 cm – 1 szt. / 11) Kompres laparotomijny o wymiarach 45 x 45 cm, 4 warstwowy, 20 nitkowy, z nitką RTG- 5 szt. / 12) Kompres gazowy 10 cm x 10 cm – 17-nitkowy, 8-warstwowy, z nitką RTG – 30 szt. / Fartuch XL – 1 szt. zapakowany w papier krepowy umieszczony poza zawinięciem zestawu.	250	szt
7.	Maska chirurgiczna wiązana na troki typu kaczy dziób. Trójwarstwowa włóknina polipropylenowa, hypoalergiczna odporna na przesiąkanie, skuteczność filtracji bakteryjnej >=98%, w złożeniu szerokość min. 105 mm. Pakowana w kartonik w formie podajnika po 50 szt.	2	karton	50
				SUMA		0,00 zł

WYMAGANIA OGÓLNE
Poz. 6 Obłożenia operacyjne, sterylne, jednorazowe wykonane muszą być z włóknin barierowych, minimum dwuwarstwowych, gdzie warstwa górna jest wchłanialna, warstwa dolna nieprzesiąkalna - folia PE . Włókniny muszą spełniać wymogi normy PN - EN 13795: 1,2,3. Wymagane parametry:odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : min. 1600 mm słupa wody.
Wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro =>min.150/180 kPa 3.Gramatura: min 63 g/m2
Zespolenie serwet potrzebnych do wykonania gotowego obłożenia powinno być wykonane za pomocą dwustronnych taśm lepnych (nie dopuszcza się zespolenia za pomocą zgrzewu termicznego)
Serwety proste z włóknin barierowych minimum dwuwarstwowych, gdzie warstwa górna jast wchłanialna, warstwa dolna nieprzesiąkalna - folia PE ,sterylne z taśmami lepnymi lub bez z otworami otoczonymi taśmami lepnymi, występujące pojedynczo oraz będącymi zawinięciem obłożeń operacyjnych oraz zestawów obłożeń operacyjnych, a także użytych do produkcji osłon na kończyny. 1.Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : min. 1600 mm słupa wody.

Wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro =>min.150/180 kPa 3.Gramatura: min 63 g/m2

Osłona na stolik Mayo w kształcie worka o wymiarach min. 79x140cm. Zewnętrzna warstwa chłonna wykonana z włókniny wiskozowej o gram. min. 27 g/m2 , warstwa wewnętrzna - folia PE - ułatwiająca nakładania worka- o grubości min. 60 mikronów
Ściereczki chłonne – gramatura – min 52 g/m2
Folia operacyjna poliuretanowa /poliestrowa- będąca również elementem wyposażenia obłożeń operacyjnych : grubość max. 0,025mm oraz paro przepuszczalności nie mniejszej niż MVTR 1450g/m24h , szerokość aplikatorów po obu stronach : min 15 mm
Wymagania formalne :
Opakowanie jednostkowe obłożeń operacyjnych powinno być wyposażone w samoprzylepna naklejkę ( identyfikator wyrobu ) w celu wklejenia do protokołu operacyjnego
Dowodem spełnienia/ potwierdzenia w/w parametrów krytycznych będzie dołączenie danych technicznych (np. karty danych technicznych ) wystawionych przez producenta gotowych wyrobów zawierających również inne parametry zgodne z norma PN-EN 13795 :3
W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć próbki w minimalnej ilości handlowej (1 opakowanie ) oraz katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym , a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość) W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy .
Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment, certyfikat CE oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych
Poz. nr 3 nr - Włóknina PPSB min. trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana bez mikrowłosków, niepowodująca uczuleń, z usztywnieniem na nos. Maska spełniająca wymagania normy EN 14683 w typie IIR.
W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć próbki w minimalnej ilości handlowej (1 opakowanie) oraz katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym , a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość).
Poz. 1 - Włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2
Poz. 2 - Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2 nieprzemakalność min. 60 cm H2O wytrzymałość na rozerwanie min. 100 KPa, wstawki nieprzemakalne wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego gramaturze nie mniejszej niż 30g/m2.

PAKIET 3 – JEDNORAZOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Ręczniki składane, papierowe o wielkości 25x23cm, pakowane po / 200 listków	100 kartonów	karton / (20 x 200 listków)
				SUMA		0,00 zł

PAKIET 4 – FARTUCHY, FOLIE CHIRURGICZNE, ZESTAWY

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 15 x 27 cm lub 15x28cm, wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantuje bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich zabiegów, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu.	20	szt.
2.	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 40 x 41 cm lub 40x42, wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantuje bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich zabiegów, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu.	20	szt.
3.	Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wym. 37 x 105 cm lub 33x110, lub 37x120cm wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego służącego do zabezpieczenia kończyny podczas operacji, dodatkowo dwie taśmy lepne do zamontowania osłony na kończynie	40	szt
4.	Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 Fartuch przeznaczony do operacji generujących niewielką ilość płynów. Na zewnętrznym opakowaniu dwie samoprzylepne etykiety dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Długość fartucha:130,150 cm. ( +/- 5 cm ) Fartuch musi spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3.	3100	szt
5.	Sterylny zestaw do odbierania porodu - skład zestawu: / a) 10 x kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm z włókniny kompresowej o gramaturze 30 g/m2 / b) 1 x ręcznik celulozowy 30 cm x 20 cm / c) 1 x serweta o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 (+/- 1) g/m2 / d) 1 x serweta do owinięcia noworodka o wymiarach 90 cm x 90 cm, wykonana z miękkiej i chłonnej włókniny w kolorze białym,o gramaturze 60 g /m2 / e) 1 x serweta pod pośladki o wymiarach 90 cm x 92 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 (+/-1) g/m2, wyposażona w szeroką zakładkę (min. 18 cm), która umożliwia aseptyczną aplikację serwety pod pośladki pacjentki, wyposażona w zintegrowany worek do przechwytywania płynów o wymiarach 55 x 55 cm, wyposażony w miarkę (min. 3500 ml) i sztywnik do modelowania brzegu / f) 1 x serweta o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z nieprzemakalnego chłonnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 (+/-1) g/m2 w ( stanowiąca wewnętrzne owinięcie zestawu) / Całość owinięta w papier krepowy o min. wymiarach 70 x 70 cm / Ułożenie poszczególnych komponentów, po otwarciu zestawu, powinno być zgodne z powyższą listą: gdzie „a” jest pierwszą warstwą od góry, a „f” ostatnią i jednocześnie stanowi osłonę stolika instrumentarium / Dopuszcza się tolerancję rozmiarów +/- 3 cm / Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	300	Szt.
6.	Sterylny zestaw do opercji kolana: Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 (+/-1) g/m2. Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji. Obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 109,5 (+/-1) g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie), wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa. / Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm / 2 ręczniki 30 x 40 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm / 1 serweta operacyjna, 2-warstwowa 150 x 180 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm 1 pasek samoprzylepny foliowy 10 x 50 cm 1 serweta ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego 225 x 320 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów	120	Szt.
7.	Zestaw ginekologiczny opakowanie 21 szt. 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta 2-warstwowa (podkład pod pacjenta) 75 cm x 120 cm 1 serweta do litotomii 175/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 (+/- 1) g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	2	op.
8.	Zestaw ginekologiczny opakowanie 14 szt.: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 (+/- 1) g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 (+/- 1) g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	2	op.
9.	Kieszeń na narzędzia chirurgiczna 1- komorowa o wymiarach 38 x 40 cm. Sterylna kieszeń na narzędzia 1- komorowa wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej, bez sztywnika. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Na dłuższym brzegu kieszeni znajduje się 5 cm pasek samoprzylepny pokryty klejem repozycjonowalnym wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Opakowanie zbiorcze 110 szt. w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.	1	op.
10.	Uchwyt do mocowania przewodów i drenów ( samoprzylepny ) o wymiarach 9 x 11 cm z trokami. Sterylny samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie zbiorcze 100 szt. w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.	1	op.
				SUMA		0,00 zł

PAKIET 5 – SPRZĘT RÓŻNY I

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Adapter do sondy gastrostomijnej 16 Fr Y-Port/PEG, / poliuretanowy łącznik przeznaczony do podłączenia sondy gastrostomijnej. Niekompatybilny z luer lock, czy połączeniami typu IV.	10	szt.
2.	Łącznik schodkowy do drenów o średnicy wew. od 4,8- 14,3 mm, / pakowany pojedynczo, sterylny	800	szt.
3.	Łącznik do drenów Y / polipropylenowy sterylny, pasujący d o drenów 6 - 13 mm	90	szt.
4.	Linia infuzyjna z filtrem 15 μm w komorze kroplowej, zaciskiem / rolkowym i zastawką zwrotną typu Luer (210cm) odpowiednie do / wlewów grawitacyjnych, kompatybilna z pompą objętościową Alaris	10	szt
5.	Linia do infuzji krwi z 1 górnym rozgałęzieniem typu Y, komorą kropolową w linii z filtrem 20 μm i zastawką zwrotną typu luer (285cm), odpowiednia do wlewów grawitacyjnych, kompatybilna z pompą objętościową Alaris.	20	szt
6.	Zestaw do żywienia dojelitowego z systemem worków metodą grawitacyjną typ Nutrifix Multispike	100	Szt.
7.	Worki zabezpieczające do drenów, posiadające zawór zwrotny, pierścień samoprzylepny, dostępne w różnych rozmiarach	100	szt
8.	Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu bez PCV w zakresie 0-250 z zastawką antyrefluksową. / Dren o długości 180cm	400	szt.
9.	E series Strzykawka Enteralna z końcówką typu ENFIT przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENLock niezgodnym ze złączem typu Luer. / Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. Rozmiar: 60 ml. / Pakowany pojedynczo w folię. Produkt sterylizowany, ważność 5 lat.	580	szt.
10.	Taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o lekkiej sprężystości: jednorodna, całkowicie niewchłanialnagramatura do 31g/m2, grubość nici do 0,10mm, dłygość min.450mm, szerokość min.12mm grubość do 0,5mm, wielkość porów 1,5x1,6mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce	5	szt
11.	Filtr jednorazowy dozapobiegania skażeniu pompy i infekcji pacjenta / podczas odsysania i płukania pola operacyjnego przy Zabiegach / laparoskopowych (do pompy ssąco – płuczącej laparoskopu firmy STORZ)	14	szt.
12.	Ostrza do Dermatomu, pakowane pojedynczo, jałowe, kompatybilne z / dermatomen firmy Braun	5	szt.
13.	Pułapka wodna jednorazowego użytku do monitora Beneviev	34	szt.
14.	Filtr oddechowy do respiratora SLE 2000 np. SLE typ nr kat. N2587 lub / równoważne	12	szt
15.	Igła z kulką do przemywania ran pooperacyjnych, płukania zatok, przetok, ze / strzykawką typu Luer. Wersja zakrzywiona i prosta.	40	Szt.
16.	Pisaki wodoodporne do opisywania probówek	350	szt.
17.	Kateter moczowodowy pojedyńczy Pigtail rozmiar 4F, 5F, długość minimum 70 cm. Średnica pętli pęcherzowej 4cm.	4	Szt.
18.	PAKIET PORODOWY / Skład zestawu: / - 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 100 x 120 cm / - 1 Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm / - 2 ręczniki do rąk 33 x 33 cm / - 1 podkład chłonny 57 x 90 cm / - 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm / - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm / - 4 rękawiczki nitrylowe L / - 1 worek plastikowy na łożysko 30 x 40 cm / - 6 kompresów z włókniny 4 warstwy 30g/m2, 7,5 x 7,5 cm / - 1 gruszka gumowa 75ml / - 1 wkładka higieniczna (dla położnicy) 12x33cm / - 1 wkładka higieniczna (dla noworodka) 7x23cm	2	szt.
19.	Ustnik (złączka oddechowa) do kapnometru Emma	20	Szt.
20.	Bezpieczny zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego / złożony z rurki do podłączenia ssania, pojemność ok. 40 ml z dodatkowym zamknięciem i etykietą, sterylny, 40 cm	200	szt.
21.	Zestaw membrany nebulizatora i złącza typu "T" dla dorosłych jednopacjentowy	20	szt.
22.	Łącznik do strzykawki EN-lock (5 szt w op.) / Złącze przejściowe złącze do ENLock (w formie lejka) Służy do połączenia ze strzykawką ENFiT oraz z zestawami do podaży diety ze złączem żeńskim ENFit w celu połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit i zastosowania ze zgłębnikami posiadającymi złącze typu ENLock.	200	szt
23.	Zgłębnik do żywienia dożołądkowego i dojelitowego. / Części składowe / - Przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika, wykonany z poliuretanu, z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG. Podziałka centymetrowa na przewodzie. / - Łącznik umożliwiający połączenie z przyrządem do żywienia dojelitowego / - Prowadnica umożliwiająca wprowadzenie zgłębnika do przewodu pokarmowego / - Końcówka zgłębnika z dwoma bocznymi otworami oraz otworem kończącym przewód zgłębnika / Rozmiar Ch 10/130 cm / Produkt sterylizowany. Pakowany pojedynczo. Wolny od DEHP.	20	szt
24.	Cewnik z kontrastującego w rtg PUR używany zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczy. Dostarczany razem z kranikiem typu Luer – Lock. Atraumatyczna końcówka obniża ryzyko uszkodzenia naczynia. Numeryczne oznaczenia od dystalnego końca od 4 do 25cm. Rozmiar Fr od 2,5 do 8	20	szt
25.	Wzierniki do otoskopu. / Końcówki otoskopowe jednorazowe pasujące do wszystkich modeli otoskopów Welch Allyn. / Rozmiar: / - duże o średnicy końcówki 4,25 mm / - małe o średnicy końcówki 2,75 mm / Pakowane w woreczkach (zgrzewkach) po 34 szt. jednego rodzaju.	39	op. / op.
				SUMA	0	0

PAKIET 6 – SPIROMETRIA

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Pneumotachograf do spirometru typu Pneumo 2000RS	700	szt
				SUMA	0,00 zł	0,00 zł

PAKIET 7 – ELEKTRODY DO APARATU TENS

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Elektrody do aparatu TENS / Samoprzylepne elektrody do urządzenia typu TENS z kablem PIN 2 (bolce o średnicy 2mm). Rozmiar 4x10 cm. Zestaw zawiera 4 sztuki elektrod.	25	Kpl.
				SUMA		0,00 zł

PAKIET 8 – AKCESORIA DO URZĄDZENIA AIRVO2

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowyzmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanymi czujnikami temperatury i przepływu. Kompatybilna z nawilżaczem serii Airvo2. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min. w zależności od zastrosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się / z pacjentem poprzez charakrerystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Opriflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za po mocą adaptera będącego w komplecie układu. / Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk.	48	szt.
2.	Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min., podkładka w kolorze pomarańczowym	12	szt.
3.	Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min., podkładka w kolorze niebieskim	24	szt.
4.	Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min., podkładka w kolorze zielonym	12	szt.
5.	Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się / z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Zakres przepływu / 20 – 60 l/min.	12	szt.
6.	Filtr do rury do dezynfekcji	12	szt.
7.	Filtr powietrza do Airo2	36	szt.
				Suma		0,00 zł

PAKIET 9 – JEDNORAZOWE NABOJE DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1.	Jednorazowe naboje o pojemności 50 ml do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniu o kubaturze do 40 m³, poprzez rozpylanie bez konieczności użycia innego sprzętu zamgławiającego, do zastosowań klinicznych i ekologicznych. Bez zawartości alkoholi, chloru, związków nadtlenowych i ich pochodnych; oparty o Chlorek didecylodimetyloamoniowy 70% Preparat o szerokim spektrum biobójczym: wykazuje potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze (EN 1276, EN 13697, EN 13727), grzybobójcze (EN 1650, EN 13697, EN 13624), pratkobójcze (EN 14348), wirusobójcze (EN 14476: H1N1).	400	szt.
				Suma		0,00 zł