## Zał. nr 2
Część nr 1 – Opatrunki jałowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 16 warstw / 10 x 10cm	op. 5 szt	1200
2.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 16 warstw / 7,5 x 7,5cm	op. 5 szt.	1400
3.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw / 10 x 10cm	op. 5 szt	8000
4.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw / 7,5 x 7,5cm	op. 5 szt	20000
5.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw / 5 x 5cm	op. 3 szt	3000
6.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw / 5 x 5cm	op. 5 szt	80000
7.	Tupfery B gazowe fasolka 15 x 15cm z nitką radiacyjną	op. 5 szt	90
8.	Tupfery B gazowe 17 nitkowe fasolka / 15 x 15cm z nitka radiacyjna	op. 10 szt	90
9.	Seton z gazy bawełnianej 1cm x 2 m	op. 1 szt	45
10.	Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul o paroprzepuszczalności >1500 g/m³/24h/37ºC / 7,6cm x 5,1cm typu Venaplast lub rozmiar 7,2cm x 5cm	op. 50szt	360
11.	Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne do zamykania brzegów ran 6mm x 38mm typu steri-strip	op. 50szt	6
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji
parą wodną. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w/wym. dokumentu w trakcie
badania oferty.

Część nr 2 – Kompresy z nitką radiacyjną

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw 10 x10cm z nitka radiacyjną	op. 10szt	3700
2.	Kompresy jałowe, włókninowe, 4-warstwowe 40g/m2, z nitką RTG, 5cm x 5cm a'10	op. 10 szt.	50
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 3 – Opatrunki niejałowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Lignina arkusze bielona 60cm x 40cm o minimalnej chłonności wody 12g/g i pakowanej w foliowe opakowanie zapobiegające zawilgoceniu	op.5 kg	105
2.	Chustka trójkątna z tkaniny lub włókninowa	op. 1 szt	450
3.	Przylepiec hipoalergiczny włókninowy z klejem akrylowym 9,14 cm x 2,5 cm	op. 1 szt	3800
4.	Uniwersalny przylepiec tkaninowy 5m x 25 mm	op. 1 szt	200
5.	Plaster z opatrunkiem na włókninie z klejem akrylowym 10cm x 8 cm i opatrunek 10cmx 6cm	op. 50 szt	30
6.	Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny elastyczny włókninowy samoprzylepny 10m x 10cm typu Plastofix	op. 1 szt	30
7.	Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny elastyczny włókninowy samoprzylepny 10m x 15cm typu Plastofix	op. 1 szt	35
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 4 – Opatrunki gipsowe i podkłady gipsowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Opaski gipsowe czas wiązania do 6 min / 15cm x 3m typu Pregips	op. 1 szt	340
2.	Opaski gipsowe czas wiązania do 6 min / 10cm x 3m typu Pregips	op. 1 szt	320
3.	Opaski gipsowe czas wiązania do 6 min / 12cm x 3m typu Pregips	op. 1 szt	300
4.	Podkład pod opatrunek gipsowy 3m x 10cm typu Polosoft Roltasoft	op. 1 szt	340
5.	Podkład pod opatrunek gipsowy 3m x 15cm	op. 1 szt	400
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 5 – Smoczki na butelkę i butelki

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Smoczek jednorazowego użycia lateksowy / z odpowietrzaczem rozmiar 1 do mleka	op. 100 szt	40
2.	Butelka z polipropylenu sterylne z gwintem 250ml x 26 szt.	op. 26 szt	7
3.	Jednorazowy, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej rozmiar 2 – do papek, z dużym otworem przepływowym w kształcie krzyżyka 6-18 m-ca	op. 100 szt	1
4.	Butelka z polipropylenu sterylne z gwintem 140ml x 28 szt.	op. 28 szt.	6
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 6 – Mleko modyfikowane 1

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Mleko modyfikowane op. 90 ml Bebiko 1 RTF	op. 1 szt	800
2.	Mleko modyfikowane op. 70 ml Bebilon Nenatal Premium	op. 1 szt	60
3.	Mleko modyfikowane dla wcześniaków i niemowląt op. 70 ml Prenan	op. 1 szt	65
4.	Mleko modyfikowane op. 90 ml Bebilon 1	op. 1 szt.	1800
5.	Mleko modyfikowane op. 90 ml Nan Opti Pro Plus	1 szt	2200
6.	Mleko modyfikowane op. 70 ml Nan Opti Pro Plus	1 szt	1800
7.	Smoczek do mleka z pozycji op. po 32 sztuki / 3, 5 i 6	op. 32 szt.	125
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 7 – Mleko modyfikowane 2

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Mleko modyfikowane Hipp Combiotic op. 90 ml	op. 1 szt.	1600
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 8 – Hipoalergiczne preparaty dietetyczno – lecznicze

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Hipoalergiczny preparat dietetyczno-leczniczy Bebilon HMF saszetki 2,2 g	op. 50 saszetek	2
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 9 - Mlekozastępcze hipoalergiczne preparaty dietetyczno – lecznicze

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Mlekozastępczy hipoalergiczny preparat dietetyczno leczniczy Nutramigen Complete 1 proszek 400 g	op. 400g	7
2.	Mlekozastępczy hipoalergiczny preparat dietetyczno leczniczy Nutramigen Complete 2 proszek 400 g	op. 400g	8
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 10 – Opatrunki lecznicze

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Opatrunek kolagenowy 8 x12 x0,8 Suprasorb C lub równoważny	op. 5 szt	2
2.	Opatrunek foliowy 10 cm x 10 m Suprasorb F lub równoważny	op. 1 szt	16
3.	Żel amorficzny Suprasorb G 6 g	op. 10 strzykawek	70
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 11 – Siatki, aplikatory

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Ultracienki, niewchłanialny implant złożony stosowany śródotrzewnowo w leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, a w szczególności przepuklin pępkowych, / w nadbrzuszu, małych przepuklin po trokarze po operacjach laparoskopowych. / Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego, antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej oraz systemu pozycjonującego. / Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. / Gramatura powłoki polipropylenowej 67,5 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,075 mm (+/- 10%). / Grubość całkowita implantu 1,3 mm (+/- 10%). Średnica 5 cm.	szt	1
2.	Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego / kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28g/m2 , wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm w rozmiarze 6 x 11 cm.	szt	40
3.	Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego / kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28g/m2 , wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm w rozmiarze 10 x 15 cm.	szt	10
4.	Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego / kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28g/m2 , wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm w rozmiarze 15x 15 cm.	szt	12
5.	Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach / z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. / Gramatura implantu 39 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić / o grubości 120 µm = 0,12mm. Rozmiar 15 x 15 cm	szt	30
6.	Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach / z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. / Gramatura implantu 39 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić / o grubości 120 µm = 0,12mm. Rozmiar 30 x 30 cm	szt	4
7.	Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony / do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopię. / Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. / Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. / Gramatura siatki 48 g/m2 grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% ; wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. / Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 ; grubość powłoki polipropylenowej 0,0mm. Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). 14 x 19 cm	szt	1
8.	Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony / do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopię. / Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. / Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. / Gramatura siatki 48 g/m2 grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% ; wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. / Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 ; grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm. Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). 18 x 24 cm	szt	1
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 12 – Opatrunki jałowe – serwety operacyjne

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Serweta operacyjna gazowa 17 nitkowa 45cmx45cm / 4 warstwy z nitką radiacyjną i tasiemką	op. 2 szt	1000
2.	Serweta operacyjna gazowa 17 nitkowa 4 warstwowa z nitką radiacyjną i tasiemką 45cm x 45cm,	op 3 szt	900
3.	Serweta włókninowa foliowana z otworem 8cm lub 7 cm / i przylepcem 45cm x 75cm lub 50cm x 75cm	op. 1 szt	150
4.	Serweta włókninowa 80cm x 80cm lub 80cm x 90cm	op. 1 szt	1600
5.	Serweta włókninowa 45 x 45cm lub 40cm x 45cm	op. 1 szt	2000
6.	Serweta gazowa 17 nitkowa lub z nitką RTG 4 warstwowa 30 x 30cm	op. 2 szt	3000
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji
parą wodną. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w/wym. dokumentu w trakcie
badania oferty.
Zamawiający wymaga serwet przeszywanych na całej powierzchni.

Część nr 13 – Opatrunki niewyjałowione – kompresy, opaski

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Kompresy gazowe 13 nitkowe 12 warstw / 10 x 10cm	op. 100 szt	260
2.	Kompresy gazowe 13 nitkowe 12 warstwowe 5 x 5 cm	op. 100 szt	120
3.	Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 50%/50%	op. 200g	6
4.	Opaska dziana podtrzymująca 15cm x 4m	op.1 szt	1000
5.	Opaska dziana podtrzymująca 10cm x 4m	op. 1 szt	5000
6.	Opaska dziana podtrzymująca 5cm x 4m	op. 1 szt	800
7.	Elastyczna siatka opatrunkowa typu Codofix nr 4 noga, kolano 10 cm x 25 m	op. 1 szt	200
8.	Elastyczna siatka opatrunkowa typu Codofix nr 6 głowa, ramię, podudzie, kolano 10 cm x 25 m	op. 1 szt	60
9.	Elastyczna siatka opatrunkowa typu Codofix nr 8 udo, głowa, biodro 10 cm x 25 m	op. 1 szt	45
10.	Opaska elastyczna tkana wielokrotnego użytku z zapinką 5m x 15cm	op. 1 szt	3000
11.	Opaska elastyczna tkana wielokrotnego użytku z zapinką 5m x 10cm	op. 1 szt	900
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 14 – Opatrunki parafinowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Opatrunek parafinowy 10x10 cm	op. 10 szt	25
2.	Opatrunek parafinowy 15x15 cm	op. 10 szt	22
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 15 – Opatrunki włókninowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, sterylny rozm. 8 cm x 15 cm a 30 sztuk	op.	38
2.	Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, sterylny rozm. 8 cm x 20 cm a 30 sztuk	op.	37
3.	Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, sterylny rozm. 10 cm x 20 cm a 25 sztuk	op.	28
4.	Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, sterylny rozm. 10 cm x 30 cm a 25 sztuk	op.	30
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 16 – Mlekozastępcze preparaty dietetyczno – lecznicze

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Mlekozastępczy preparat dla niemowląt i dzieci z alergią na białka mleka krowiego Pepti Syneo 1 – dla niemowląt, od urodzenia a 400 g	op.	10
2.	Mlekozastępczy preparat dla niemowląt i dzieci z alergią na białka mleka krowiego Pepti Syneo 1 – dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia, dzieci i dorosłych a 400 g	op.	10
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 17 – Staplery

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 21, 25, 28, 32,mm. Stapler posiadający jedną dźwignię, umożliwiającą obsługę jedną ręką. Wysokość zszywki otwartej: 4,2 mm dla staplera 21 mm oraz 5mm dla staplerów 25, 28, 32,mm	szt.	5
2.	Jednorazowy, prosty stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek, średnica główki staplera 28 mm, 32 mm. Stapler w wersji krótkiej o ramieniu długości max. 350 mm do niskich resekcji odbytnicy. Wysokość zszywki otwartej 5,0 mm	szt.	1
3.	Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61 i 81 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm), stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa pozycja pośrednia, uniemożliwiająca przypadkowe rozłączenie 2 elementów staplera.	szt.	5
4.	Ładunek do staplera liniowego 61 i 81 mm z nożem (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm). Kompatybilny ze staplerem. Tytanowe zszywki, cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej linii cięcia). Zintegrowany ogranicznik tkanki.	szt.	5
5.	Stapler linowy 46 mm i 60 mm, automatyczny, posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Początkowe rozwarcie szczęk staplera min. 20 mm. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm.	szt.	5
6.	Ładunek do staplera liniowego 46 i 60 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm). Kompatybilny ze staplerem. Tytanowe zszywki, dwa rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek. Zintegrowany automatycznie bądź ręcznie aktywowany ogranicznik tkanki.	szt.	5
7.	Jednorazowy stapler liniowy 40 mm i 60 mm do niskich resekcji odbytnicy z nożem. Głowica zakrzywiona lub prosta. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm.	szt.	2

Część nr 18 – Wkłady workowe jednorazowego użytku

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok					Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Wkład jednorazowy 1000ml – owalny kształt, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego w saszetkach, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV. Na każdym wkładzie nadrukowana data ważności i numer serii.	szt	750
2.	Wkład jednorazowy 2000ml – uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego w saszetkach, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV. Na każdym wkładzie nadrukowana data ważności i numer serii.	szt	1200
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

	Wykonawca zapewni pojemniki (kanistry) oraz mocowniki wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie systemu dla całego szpitala na swój koszt w okresie trwania umowy.

Część nr 19 – Opatrunki hydrożelowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Opatrunek sterylny, przezroczysty,elastyczy,typu AQUA-GEL rozmiar 10x12	szt	10
2.	Opatrunek sterylny, przezroczysty,elastyczy,typu AQUA-GEL rozmiar 12x24	szt	10
3.	Opatrunek sterylny, przezroczysty,elastyczy,typu AQUA-GEL rozmiar 20x40	szt	5
4.	Opatrunek sterylny, przezroczysty,elastyczy,typu AQUA-GEL rozmiar 22x28	szt	5
5.	Opatrunek sterylny, przezroczysty,elastyczy,typu AQUA-GEL, na twarz	szt	5
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 20 - Nakłuwacze

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Nakłuwacz automatyczny igłowy (od 21G do 28G) o głębokości nakłucia od 1,5 do 1,8 mm	szt	800
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 21 - Ustniki spirometryczne

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Ustniki spirometryczne z filtrem antybakteryjnym i antywirusowym. Przestrzeń martwa filtra < 52 cm³. Efektywność filtracji antybakteryjnej >99,99%. Efektywność filtracji anytywirusowej >99,99%. Rezystancja przepływu przy 14l/s < 0,9 cm H2O. Średnica wewnętrzna od strony spirometru = 3,0 cm. Średnica filtra w najszerszym miejscu < 8,5 cm. Wyprofilowany ustnik od strony pacjenta. Filtr dwukolorowy, dzięki czemu łatwo rozpoznać strony pacjent - aparat. Klipsy na nos w zestawie.	szt	7200
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 22 – Sprzęt różny I

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Łącznik schodkowy do drenów o średnicy wew. od 4,8-14,3 mm, pakowany pojedynczo, sterylny	szt	800
2.	Łącznik do drenów Y, sterylny, pasujący do drenów 6 - 13 mm	szt	90
3.	Rurka ustno-gardłowa Guedel. Wykonana z polietylenu, bez zawartości PCV oraz ftalanów. Rozmiar na korpusie kodowany kolorystycznie oraz liczbowo. Sterylna, opakowanie foliowe. Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, długość, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary: 000/40mm, 00/50mm, 0/60mm, 1/70mm, 2/80mm, 3/90mm, 4/100mm, 5/110mm, 6/120mm	szt	150
4.	Worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych – dedykowany do drenów Penrose, wielokanalikowych, Jackson-Pratt. Pojemność worka 150 ml z zaworem spustowym typu przesuwnego, skalowany od 50 ml co 25 ml. Sterylny, opakowanie podwójne- zewnętrzne papier – folia, wewnętrzne folia.	szt	100
5.	Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu, bez PCV w zakresie 0 - 250 z zastawką antyrefluksową. Dren o długości 180 cm.	szt	400
6.	Spodnie jednorazowe do kolonoskopii krótkie na gumkę z otworem w części tylnej umożliwiającym wykonanie badania endoskopowego, rozmiar uniwersalny	szt	500
7.	Bezpieczny zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego złożony z rurki do podłączenia ssania, pojemność ok. 40 ml z dodatkowym zamknięciem i etykietą, sterylny	szt	200
8.	Sukienka z fliseliny z dekoltem w kształcie litery V, wciągana przez głowę,	szt	1000
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 23 – Kołnierze ortopedyczne

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Kołnierz ortopedyczny, jednorazowy dla dorosłych, przeznaczony do stosowania w ratownictwie medycznym usztywniający odcinek szyjny kręgosłupa, musi posiadać automatycznie podnoszący się podbródek oraz dwa blokujące regulację przyciski,przed użyciem całkowicie płaski	szt	10
2.	Kołnierz ortopedyczny jednorazowy dla dzieci, musi posiadać automatycznie podnoszący się podbródek oraz dwa blokujące regulację przyciski, przeznaczony do stosowania w ratownictwie medycznym przed użyciem całkowicie płaski	szt	5
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 24 – Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne 80x100, gramatura min. 30g/m2 wytrzymałość na rozciąganie- wzdłuż włókien-60N- w poprzek włókien 60N – wydłużenie graniczne -wzdłuż włókien- 30%-w poprzek włókien 40%	szt	600
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 25 – Butelki i zestawy jednodniowe do laktatora Symphony

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Butelki jednorazowe na pokarm 80 ml ze skalą co 10 ml - opakowanie zbiorcze 40 sztuk. / Z nakrętką, gwint standardowy. Kompatybilne z laktatorami i z zestawem jednodniowym do odciągacza.	op	12
2.	Zestaw jednodniowy do Symphony. Zestaw zawiera elementy odciągacza, tj. nasadka membrany i membrana zabezpieczająca. Pakowany po 54 szt. Sterylny.	op	10
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 26 – Sprzęt różny II

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Zestaw do żywienia dojelitowego z systemem worków metodą grawitacyjną typ Nutrifix Multispike	szt	100
2.	Pułapka wodna jednorazowego użytku do monitora Beneviev	szt	20
3.	Filtr oddechowy do respiratora SLE 2000 np. SLE typ nr kat. N2587 lub równoważne	szt	5
4.	Łącznik do strzykawki EN-lock (5 szt w op.) Złącze przejściowe złącze do ENLock (w formie lejka) Służy do połączenia ze strzykawką ENFiT oraz z zestawami do podaży diety ze złączem żeńskim ENFit w celu połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit i zastosowania ze zgłębnikami posiadającymi złącze typu ENLock.	szt	200
5.	Zgłębnik do żywienia dożołądkowego i dojelitowego. Części składowe: Przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika, wykonany z poliuretanu, z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG. Podziałka centymetrowa na przewodzie; Łącznik umożliwiający połączenie z przyrządem do żywienia dojelitowego; Prowadnica umożliwiająca wprowadzenie zgłębnika do przewodu pokarmowego; Końcówka zgłębnika z dwoma bocznymi otworami oraz otworem kończącym przewód zgłębnika. Rozmiar Ch 10/130 cm.Produkt sterylizowany, pakowany pojedynczo. Wolny od DEHP.	szt	10
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 27 – Sprzęt endoskopowy

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Tubus+obturator do anoskopu pakowane pojedynczo, wykonane z gładkiego materiału, a brzegi delikatnie wygładzone i zaokrąglone. Łatwe we wprowadzaniu, kompatybilne z anoskopem firmy Heine.	szt	25
2.	Zaworki ssące jednorazowego użytku do mocowania do cylindra endoskopów, kompatybilne z bronchofiberoskopem model BF-Q180 firmy Olympus,	szt	200
3.	Zestaw jednorazowego użytku do do czyszczenia wstępnego endoskopów, zawierający wyprofilowaną gąbkę do przecierania powierzchni płaszcza endoskopu oraz neutralny, biodegradowalny, zmniejszający napięcie powierzchniowe, nie zawierający enzymów płyn do wstępnego płukania kanałów endoskopów elastycznych, produkt zawiera wodną mieszaninę substancji powierzchniowo czynnych, inhibitorów korozji, środków konserwujących i środków zapobiegających osadzaniu się kamienia; płyn zawiera w składzie: etoksylowane alkohole, C12-13, rozgałęzione i linearne, etoksylowane alkoho le C10 (9M EO), wodorotlenek sodu, kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarboksylowy; opakowanie o średnicy 10 cm (+/-10%) i wysokości 8 cm (+/-10%) , poj. 200ml, wyprofilowana gąbka w formie walca o dług. 7-8 cm i średnicy zewn. min. 4 cm, z otworem wewn. umożliwiającym przecieranie endoskopu o średnicy 5-15 mm, nacięcie na całej długości gąbki	szt	100
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 28 – Wzierniki do otoskopu

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Wzierniki do otoskopu. Końcówki otoskopowe jednorazowe pasujące do wszystkich modeli otoskopów Welch Allyn duże o średnicy końcówki 4,25 mm. Pakowane w woreczkach (zgrzewkach) po 34 szt. jednego rodzaju.	op	17
2.	Wzierniki do otoskopu. Końcówki otoskopowe jednorazowe pasujące do wszystkich modeli otoskopów Welch Allyn małe o średnicy końcówki 2,75 mm. Pakowane w woreczkach (zgrzewkach) po 34 szt. jednego rodzaju.	op	22
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 29 – Sprzęt różny III

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Osłony jednorazowe do lamp operacyjnych, uniwersalne, sterylne, średnica uchwytu 20-40 mm, średnica dysku 11,8cm, wymiary folii 9,5x12 cm	szt	100
2.	Czyściki do narzędzi monopolarnych jednorazowe, jałowe z drutem barowym dla identyfikacji w RTG, wymiary 50x50x6mm, pakowany pojedynczo, przyklejany, waga do 3 g	szt	100
3.	Marker medyczny do skóry, jednorazowy,jałowy z linijką 15cm	szt	25
4.	Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone symetrycznie na dwie równe części, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia aktywna 103-104cm²,grubość 1,65-1,7 mm, pakowane pojedynczo z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta.	szt	500
5.	Uchwyt monopolarny, jednorazowy, wtyk do diatermii 1-pin 5mm, długość kabla 320-330 cm, z wymiennym nożykiem, wtyk 3,25±0,03mm z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, sterylny, pakowany pojedynczo	szt	20
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 30 – Wkłady do wstrzykiwacza

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Wkład do wstrzykiwacza Medrad Stellant (a+b) / Składający się z: / - wkład jednorazowego użytku o poj. 200 ml (2 szt.) / - dren Y, 150 cm / - ostrze typu Spike (2 szt.) / Zestawy pakowane w jedno opakowanie typu blister. Wolny od DEHP.	szt	350
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 31 – Ewakuator laparoskopowy

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, pasywny, do użytku przy pracy z energią monopolarną, przepływ na poziomie 6 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do troakra laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK. W zestawie specjalna klamra do mocowania filtra do obłożenia operacyjnego na wybranym poziomie (25szt. w op.)	szt	25
2.	Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, pasywny, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, z użyciem zaawansowanych technik elektrochirurgicznego preparowania tkanek i zamykania naczyń, do użytku przy pracy z energią monopolarną, bipolarną, ultradźwiekami i laserem, przepływ na poziomie 8 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do troakra laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK. W zestawie specjalna klamra do mocowania filtra do obłożenia operacyjnego na wybranym poziomie. (25 szt. w op.)	szt	25
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 32 – Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z: / czujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczącym / w postaci wielokierunkowego wypustka, / linii płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), / linii tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę / brak konieczności kalibracji czujnika / dwóch kraników trójdrożnych / dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku / połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe / zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia / prostolinijny przepływ przez czujnik / wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym	szt	50
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 33 – Pojemniki na odpady medyczne

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa 5000 ml, kolor czerwony	szt	300
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 34 – Sprzęt niezbędny do wykonywania zabiegów ECPW

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Sfinkterotom 3-kanałowy, jednorazowy,radiocieniująca dystalnie końcówka, oddzielone kanały do prowadnika, drutu tnącego, iniekcji kontrastu. Oznakowanie części dystalnej sfinkterotomu, widoczność we fluoroskopii, różne wymiary drutu tnącego, kompatybilne z endoskopami firmy Olympus	szt	40
2.	Koszyk Dormia 60 mm – różne rodzaje do usuwania złogów różnych rozmiarów, łatwość uwalniania uchwyconych złogów, funkcje rotacji + wersja z prowadnikiem, zintegrowany uchwyt, kompatybilne z endoskopami firmy Olympus	szt	40
3.	Balon ekstrakcyjny – różne rozmiary, możliwość użycia prowadnicy i kontrastu, balon wytrzymały, kompatybilny z endoskopami firmy Olympus	szt	10
4.	Prowadnica O.D.: 0,88 mm/0,035”, długość 4500 mm, różne rozmiary 0,025 i 0,035”, elastyczna końcówka, powłoka fluorowa, widoczność endoskopowa i fluoroskopowa, funkcje pomiaru (znaczniki)	szt	40
5.	Zestaw do protezowania 8,5 FR (cewnik prowadzący + popychacz), różne rozmiary w skali French, optymalnie elastyczne i sztywne, łatwe przechodzenie przez kanał endoskopu	szt	30
6.	Stent żółciowy 8,5 FR 7 cm Biliary Stent, trzustkowe, żółciowe, Double Pigtail, różne rozmiary i kształty (długość i rozm. French), łatwe we wprowadzaniu (zwężony jednostronnie kształt, listki mocujące i otwory boczne). Widoczne w obrazie RTG	szt	30
7.	Proteza Double Pigtail 8,5 FR, 7 cm, 5 cm, 9 cm	szt	10
8.	Proteza trzustkowa rozmiar 4 plus zestaw do protezowania	szt	3
9.	Sfinkterotom igłowy dwukanałowy OE11018N-DL, system oznakowania, widoczny we fluoroskopii, różne rozmiary (igły), kompatybilny z endoskopami firmy Olympus	szt	15
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 35 – Port naczyniowy, środek hemostatyczny

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Tytanowy port naczyniowy w zestawie: Zestaw zawierający port FR 8,0 wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonane z tytanu), wraz z cewnikiem i kompletem akcesoriów umożliwiających implantację portu. Port; waga do 13g, wysokość do 13,5 mm i objętość komory od 0,6 do 0,7 ml. Boczne ułożenie kaniuli wyjściowej, komora portu w kształcie zbliżonym do stożka. Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI oraz umożliwiający podawanie środków kontrastowych w CT. Port dający możliwość automatycznych infuzji. Cewnik poliuretanowy: średnica zewnętrzna max. do 2,7 mm, średnica wewnętrzna min. 1,5 mmi długość 650-700 mm. Cewnik posiada oznaczenie długości co 1 cm i daje cień radiologiczny. Cewnik radiocieniujący na całej długości wraz z końcówką. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, igłę do nakłucia żyty 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do unoszenia żyły.	szt	50
2.	Zestaw z cewnikiem do długoterminowego dostępu naczyniowego do hemodializy. W skład zestawu wchodzi: 1. Cewnik: - przekrój 15,5 Fr, dwuświatłowy, „podwójne D” - długość od mufki: 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50 cm - zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji, - końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy, - osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły, - posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, - wykonany technologią typu Endexo (polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan), co powoduje, że materiał cewnika jest odporny na przyleganie skrzeplin do jego powierzchni, - końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu. 2. Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm. 3. Prowadnica „J”. 4. Skalpel nr 11. 5. Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr. 6. Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika. 7. Bagnet do tunelizacji. 8. Opatrunek samoprzylepny. 9. Korki 2 szt.	szt	50
3.	Proszek hemostatyczny pochodzenia roślinnego do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Rozpylany, wchłanialny proszek hemostatyczny z utlenionej celulozy, 2g , każdy zestaw pakowany osobno,sterylny. W zestawie do wyboru bez lub z aplikatorem 12 +/- 1 cm lub laparoskopowym, min 40 +/- 1 cm	szt	6
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 36 – Sprzęt różny IV

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy o wymiarach 6,5x15 cm z elastyczną samorozprężalną obręczą, trzonem o średnicy 10/11 mm, z możliwością powtórnego otwarcia, z nitką do zaciśnięcia preparatu oraz odcięcia nitki przy pomocy ukrytego nożyka, o pojemności 220 ml	szt	24
2.	Siatka przepuklinowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych metodą beznapięciową , wykonana w 100% z PVDF (polifluorku vinylidenu), anatomicznie ukształtowana z atraumatycznym przecięciem na powrózek. Konstrukcja siatki pozwalająca na implantację bez rozróżniania "prawa-lewa", z możliwością przycinania bez ryzyska strzępienia, grubość włókien 120 µm, wysoka efektywna porowatość 69% (zapewniająca komfort pacjenta), waga 73 g/m2; rozmiar 7,5cm x 15cm lub 6cmx11cm	szt	20
					0,00 zł		Suma	0,00 zł