Załącznik nr 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Nazwa …........................................

Typ/model analizatora ..................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| Nazwa parametru | Spełnienie warunku |
| --- | --- |
|  | tak | nie |
| Analizator nie starszy niż z 2021 roku. Nie dopuszcza się analizatorów tzw. demonstracyjnych. |  |  |
| Analizator posiadający certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. |  |  |
| Praca analizatora z wykorzystaniem odczynników, kalibratorów i kontroli jednego producenta, tego samego co oferowany analizator. |  |  |
| Możliwość pracy całodobowej. |  |  |
| Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę analizatora przy awarii zasilania (UPS). |  |  |
| Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”. |  |  |
| Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |  |
| Podawanie próbek bez przerywania pracy analizatora. |  |  |
| Dostawianie lub wymiana odczynników bez przerywania pracy analizatora. |  |  |
| Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne chłodzone na pokładzie analizatora. |  |  |
| Badania wykonywane w surowicy, osoczu, krwi pełnej, hemolizacie, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym. |  |  |
| Typy pomiaru: monochromatyczny, bichromatyczny, punktu końcowego , kinetyczny. |  |  |
| Minimum 30 pozycji odczynnikowych. |  |  |
| Monitorowanie obecności próbki, detekcja skrzepu, w badanej próbie. |  |  |
| Automatyczne udrażnianie igły pobierającej. |  |  |
| Automatyczne rozcieńczenie lub zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. |  |  |
| Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczna oceną wyników kontroli. |  |  |
| Identyfikacja próbek za pomocą wewnętrznego czytnika kodów paskowych. |  |  |
| Wykonywanie analiz bezpośrednio z różnego rodzaju probówek (5 ml, 7 ml, 10 ml) oraz naczynek, mikronaczynek i probówek typu Eppendorf. |  |  |
| Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku. |  |  |
| W przypadku analizatora nastołowego wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia stołu pod aparat. |  |  |
| W przypadku analizatora wykorzystującego w pracy wodę (analizy, procedury mycia) wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i podłączenia stacji uzdatniania wody pokazującą aktualne parametry wody. |  |  |
| Wykonawca podłączy analizator do programu informatycznego Eskulap Politechnika Poznań (komunikacja dwukierunkowa). |  |  |
| Pomieszczenie przeznaczone do pracy analizatora biochemicznego wykonawca zaopatrzy w klimatyzację. |  |  |
| 26. Bezpłatne szkolenie osób obsługujących analizator. |  |  |
| 27. Bezpłatny serwis techniczny w czasie trwania umowy (analizatora, stacji uzdatniania wody, klimatyzacji). |  |  |
| 28. Dostępność serwisu 24 godz. na dobę. |  |  |
| 29. Usunięcie awarii analizatora, stacji uzdatniania wody, klimatyzacji w czasie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze. |  |  |
| 30. W sytuacji braku możliwości naprawy analizatora, stacji uzdatniania wody, klimatyzacji w czasie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze, wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy wstawić urządzenie zastępcze. |  |  |
| 31. Kontrola biochemiczna międzynarodowa na czas trwania umowy. |  |  |

Parametry oceniane w kryterium jakość:

| Parametr podlegający ocenie w kryterium jakość: | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| Odczynniki płynne, gotowe do użycia tzn. nie wymagają wstępnego przygotowania |  | Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt. |