### ZAŁ. NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### PAKIET 1 – RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.	Rozm/ilość / S – 300 / M – 700	op.
						SUMA

### PAKIET 2 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, sterylne, bezlateksowe. Pokrywane polimerem dla ułatwienia zakładania na dłonie. Opakowanie 50 sztuk	Rozm/ilość / 6 – 300 / 6,5 – 350 / 7 – 400 / 7,5 - 250	para
2	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe	Rozm/ilość / 6,5 – 600 / 7 – 5500 / 7,5 – 6500 / 8 – 3000 / 8,5 - 100	para
						SUMA

### PAKIET 3 – RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE

Lp.	Asortyment	Ilość na rok	J.m.	Cena jedn. / Netto	Cena jedn. / brutto	VAT	Wartość / netto	Wartość / brutto	Firma, producent / Numer katalogowy
1	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.	Rozm/ilość / S – 1200 / M – 3200 / L – 1200 / XL - 1500	op.
						SUMA