Załącznik nr 14

### Schemat  postępowania  ze  ssakiem

po  użyciu

Ssaki  elektryczne , próżniowe



Odłączyć  z  sieci  gniazda  próżni



Wykonać   higieniczną  dezynfekcję   rąk



Nałożyć  odzież  ochronną

- Rękawice  robocze

- Maskę

- Okulary

- Fartuch  foliowy



Przygotować  roboczy  roztwór  środka

dezynfekującego  - spektrum  B, F, V, Tbc

w  pojemniku  z  przykryciem



## Ssak    rozmontować



Pojemniki, słoje, butle  		             Sprzęt  jednorazowy                                           Obudowa  ssaka

                                             -     dreny   sterylne

-      cewniki  sterylne





Wylać   ekstrementy  ( 2/3 środka                         				przeprowadzić dezynfekcję przez przetarcie

dezynfekcyjnego na  1/3                          Przekazać  do  unieszkodliwienia

ekstrementów)

po  unieszkodliwieniu



Umyć

				                                                                     Przygotowanie  do  użycia

Przeprowadzić  dezynfekcję             						                             

( zakres działania środka dezynfekcyjnego

B,V,F,Tbc)							                              Ssak  zamontować



Wypłukać, pozostawic do wyschnięcia



przekazać do sterylizacji