Załącznik nr 5

Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia

Wszystkie oferowane preparaty powinny być dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. lub z Ustawą o produktach biobójczych z dnia 09.10.2015 r. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania preparatów opiniowanych tylko na podstawie Norm Europejskich Fazy Pierwszej (EN 1040, EN 1275, EN 14347). Wymagane spektrum, stężenie i czas oferowanych preparatów poparte wykonanymi badaniami przez akredytowane laboratoria.
Wykonawca zabezpiecza preparaty dezynfekcyjne do następujących zadań kierując się przy ich doborze następującymi kryteriami:

A. Preparat
do dezynfekcji podłóg i wyposażenia:
- na bloku operacyjnym,
- na sali porodowej
- w oddziale noworodkowym
- do dezynfekcji wyposażenia:
  - w odcinku położniczym
  - w oddziale dziecięcym i Przychodni Lekarza Rodzinnego – stanowiska do przewijania i kąpieli noworodków i niemowląt, wagi lekarskie.

Substancja czynna preparatu - pentapotas bis ( peroksymonosiarczan ) - bis ( siarczan )
1. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. Terrae, M. avium – EN 14348) V – EN 14476 w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory (w tym C.difficile). Wyrób medyczny kl. IIA
2. Dobre właściwości myjące
3. Dobra tolerancja materiałowa
4. Możliwość stosowania roztworów użytkowych w obecności pacjentów
5. Preparat w formie granulatu, na bazie nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych w tym inkubatorów i łyżek laryngoskopowych
6. Nie zawiera aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru
7. Roztwór roboczy bezbarwny, pozostający aktywny do 30 godzin
8. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych (w tym do dezynfekcji inkubatorów).

B. Preparat do dezynfekcji podłóg, pionowych powierzchni zmywalnych
i wyposażenia:
- w sali operacyjnej (z wyłączeniem sali cięciowej) w razie potrzeby
- w pomieszczeniach zagrożonych gruźlicą oddziału Chorób Płuc
- stosownie do zagrożenia w przypadku izolacji pacjentów
      1. Spektrum działania przy 15 minutowym czasie ekspozycji w zakresie:
        B, Tbc, F, V, S(Clostridium Difficile, Clostridium Perfringens)
2. Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych.
3. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego.
4. Skuteczny także w obecności zanieczyszczeń organicznych.
5. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do wody o temp. nie przekraczającej temperatury pokojowej.

C. Preparat do dezynfekcji podłóg, pionowych powierzchni i wyposażenia w pozostałych pomieszczeniach oddziałów i innych komórkach organizacyjnych szpitala zgodnie z planami higieny oraz do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
Dobre właściwości myjące
1. Preparat na bazie QAV bezzawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy
2. Możliwość stosowania roztworów roboczych w obecności pacjentów w tym na oddziale noworodkowym.
3. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5% bakterie (w tym Legionella grzyby C albicans prątki (M avium oraz M terrae wirusy HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów A niger
4. Skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14476 lub zgodniez wytycznymi RKI
5. Stabilność szczelnie zamkniętego nieużywanego roztworu roboczego – 28 dni (oświadczenie producenta).
6. Możliwość użycia do powierzchni kontaktujących się z żywnością.

D. Preparat do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych oraz do tzw. „szybkiej dezynfekcji”
1. Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych
2. zawierający w składzie 25,9 g etanol, 11,8 g propan-2-ol, 0,2 g alkylobiguanide w 100 g preparatu
3. bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych
4. Przebadany dermatologicznie
5. spektrum działania: bakteriobójczo – 30 sek, M. terrae – 5min. Drożdżakobójcze – 1 min, aktywność wobec wirusów HIV/HBV/HCV – 30 sek. Noro – 5 min.
6. wyrób medyczny kl. IIA.

E. Preparat do dezynfekcji wyposażenia w tym m.in. przez zanurzenie oraz do powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi (nie dotyczy pkt. F)
Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru,
1. Na bazie aktywnego chloru (troklozen sodu)
2. Skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm
  Europejskimi bakterie (EN 13727 grzyby (EN 13624 wirusy Polio, Adeno, Noro (EN 14476 prątki (EN 14348 spory, C difficile (EN 13704 Działanie w 1000 ppm w warunkach czystych i w 2000 ppm w warunkach brudnych.-C. difficile RO27 wg prEN 17126 (5 min.)
3. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. opakowanie 200 tabletek x 3,25 g.
4. Możliwość użycia w pionie żywieniowym
5. Trwałość nieużywanego roztworu roboczego 7 dni
6. Dozowanie1 tabletka 1000 ppm na 1 litr wody Czas ekspozycji do 15 minut.

F. Preparat do powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi w sali porodowej, odcinku położniczym, oddziale noworodkowym, oddziale dziecięcym
1. Spektrum działania przy 15 minutowym czasie ekspozycji w zakresie:
- Bakterii
- Wirusów
- Grzybów
2. Dobre właściwości myjące
3. Właściwości biobójcze oparte na bazie aktywnego tlenu
4. Substancją czynną jest mononadsiarczan potasu.
G. Preparat do dezynfekcji podłóg, pionowych powierzchni zmywalnych i wyposażenia w komórkach szpitalnych w przypadkach tego wymagających (np. izolacji pacjentów)
1. Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i nie jonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni (w tym wyrobów medycznych) i przedmiotów w służbie zdrowia
2. Skład preparatu wchodzi nadtlenek wodoru: 5-15%;anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%; kwas salicylowy <5%.
3. Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich. Spektrum biobójcze: bakterie(EN13727), prątki(EN14348), grzyby, w tym A.niger(EN13624),wirusy – w tym Polio, Adeno (EN14476).
4. Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.
5. Możliwość użycia do powierzchni kontaktujących się z żywnością.
H. Preparat w pianie do dezynfekcji i mycia urządzeń elektronicznych, monitorów.

1. Gotowy do użycia preparat myjąco dezynfekujący w formie piany przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich twardych, wodoodpornych powierzchni w jednostkach służby zdrowia, w tym do nieinwazyjnych urządzeń medycznych.
2. Na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP. Skuteczność biobójcza na poziomie: B,F(C.albicans),V(Polio,Adeno,Noro) w czasie nie dłuższym niż 5minut.
3. Przebadany zgodnie z normą 16615 na bakterie i drożdże przy czasie kontaktu nie dłuższym niż 1minuta.
4. Opakowanie 750ml wyposażone w końcówkę spieniającą.
5. Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny.
Miejsca zastosowania preparatów muszą odpowiadać wymogom wynikającym w szczególności z dopuszczenia ich stosowania w otoczeniu pacjenta, np. niemożność stosowania preparatów chlorowych w pomieszczeniach, w których przebywają noworodki.
WYKAZ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
(wykaz należy przedstawić przed podpisaniem umowy)

Nazwa	Stężenie	Przeznaczenie preparatu według liter określonych w niniejszym załączniku	Nazwa producenta