## Zał. nr 2
Część nr 1 – Opatrunki jałowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 16 warstw / 10 x 10cm	op. 5 szt	1000
2.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 16 warstw / 7,5 x 7,5cm	op. 5 szt.	2000
3.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw / 10 x 10cm	op. 5 szt	9000
4.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw / 7,5 x 7,5cm	op. 5 szt	19000
5.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw / 5 x 5cm	op. 3 szt	2000
6.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw / 5 x 5cm	op. 5 szt	80000
7.	Tupfery B gazowe fasolka 15 x 15cm z nitką radiacyjną	op. 5 szt	80
8.	Tupfery B gazowe 17 nitkowe fasolka / 15 x 15cm z nitka radiacyjna	op. 10 szt	100
9.	Seton z gazy bawełnianej 1cm x 2 m	op. 1 szt	70
10.	Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul o paroprzepuszczalności >1500 g/m³/24h/37ºC / 7,6cm x 5,1cm typu Venaplast lub rozmiar 7,2cm x 5cm	op. 50szt	400
11.	Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne do zamykania brzegów ran 6mm x 38mm typu steri-strip	op. 50szt	8
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji
parą wodną. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w/wym. dokumentu w trakcie
badania oferty.

Część nr 2 – Kompresy z nitką radiacyjną

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw 10 x10cm z nitka radiacyjną	op. 10szt	3600
2.	Kompresy jałowe, włókninowe, 4-warstwowe 40g/m2, z nitką RTG, 5cm x 5cm a'10	op. 10 szt.	40
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 3 – Opatrunki niejałowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Lignina arkusze bielona 60cm x 40cm o minimalnej chłonności wody 12g/g i pakowanej w foliowe opakowanie zapobiegające zawilgoceniu	op.5 kg	100
2.	Chustka trójkątna z tkaniny lub włókninowa	op. 1 szt	490
3.	Przylepiec hipoalergiczny włókninowy z klejem akrylowym 9,14 cm x 2,5 cm	op. 12 szt	390
4.	Uniwersalny przylepiec tkaninowy 5m x 25 mm	op. 1 szt	180
5.	Plaster z opatrunkiem na włókninie z klejem akrylowym 10cm x 8 cm i opatrunek 10cmx 6cm	op. 1 szt	4000
6.	Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny elastyczny włókninowy samoprzylepny 10m x 10cm typu Plastofix	op. 1 szt	32
7.	Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny elastyczny włókninowy samoprzylepny 10m x 15cm typu Plastofix	op. 1 szt	30
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 4 – Opatrunki gipsowe i podkłady gipsowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Opaski gipsowe czas wiązania do 6 min / 15cm x 3m typu Pregips	op. 1 szt	360
2.	Opaski gipsowe czas wiązania do 6 min / 10cm x 3m typu Pregips	op. 1 szt	300
3.	Opaski gipsowe czas wiązania do 6 min / 12cm x 3m typu Pregips	op. 1 szt	300
4.	Podkład pod opatrunek gipsowy 3m x 10cm typu Polosoft Roltasoft	op. 1 szt	360
5.	Podkład pod opatrunek gipsowy 3m x 15cm	op. 1 szt	420
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 5 – Smoczki na butelkę i butelki

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Smoczek jednorazowego użycia lateksowy / z odpowietrzaczem rozmiar 1 do mleka	op. 100 szt	30
2.	Butelka z polipropylenu sterylne z gwintem 250ml x 26 szt.	op. 26 szt	7
3.	Jednorazowy, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej rozmiar 2 – do papek, z dużym otworem przepływowym w kształcie krzyżyka 6-18 m-ca	op. 100 szt	1
4.	Butelka z polipropylenu sterylne z gwintem 140ml x 28 szt.	op. 28 szt.	6
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 6 – Mleko modyfikowane 1

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Mleko modyfikowane op. 90 ml Bebiko 1 RTF	op. 1 szt	900
2.	Mleko modyfikowane op. 70 ml Bebilon Nenatal Premium	op. 1 szt	70
3.	Mleko modyfikowane dla wcześniaków i niemowląt op. 70 ml Prenan	op. 1 szt	70
4.	Mleko modyfikowane op. 90 ml Bebilon 1	op. 1 szt.	2000
5.	Mleko modyfikowane op. 90 ml Nan Opti Pro Plus	1 szt	3000
6.	Mleko modyfikowane op. 70 ml Nan Opti Pro Plus	1 szt	2000
7.	Smoczek do mleka z pozycji op. po 32 sztuki / 3, 5 i 6	op. 32 szt.	157
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 7 – Mleko modyfikowane 2

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Mleko modyfikowane Hipp Combiotic op. 90 ml	op. 1 szt.	1400
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 8 – Hipoalergiczne preparaty dietetyczno – lecznicze

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Hipoalergiczny preparat dietetyczno-leczniczy Bebilon HMF saszetki 2,2 g	op. 50 saszetek	2
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 9 - Mlekozastępcze hipoalergiczne preparaty dietetyczno – lecznicze

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Mlekozastępczy hipoalergiczny preparat dietetyczno leczniczy Nutramigen Complete 1 proszek 400 g	op. 400g	6
2.	Mlekozastępczy hipoalergiczny preparat dietetyczno leczniczy Nutramigen Complete 2 proszek 400 g	op. 400g	7
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 10 – Opatrunki lecznicze

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Opatrunek kolagenowy 8 x12 x0,8 Suprasorb C lub równoważny	op. 5 szt	2
2.	Opatrunek foliowy 10 cm x 10 m Suprasorb F lub równoważny	op. 1 szt	14
3.	Żel amorficzny Suprasorb G 6 g	op. 10 strzykawek	60
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 11 – Siatki, staplery, noże

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Ultracienki, niewchłanialny implant złożony stosowany śródotrzewnowo w leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, a w szczególności przepuklin pępkowych, w nadbrzuszu, małych przepuklin po trokarze po operacjach laparoskopowych. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego, antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej oraz systemu pozycjonującego. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 67,5 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,075 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 1,3 mm (+/- 10%). Średnica 5 cm.	szt.	1
2.	Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego / kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28g/m2 , wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm w rozmiarze 6 x 11 cm.	szt.	40
3.	Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego / kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28g/m2 , wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm w rozmiarze 10 x 15 cm.	szt.	10
4.	Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego / kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28g/m2 , wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm w rozmiarze 15x 15 cm.	szt.	10
5.	Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Gramatura implantu 39 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm = 0,12mm. Rozmiar 6 x 11 cm	szt.	30
6.	Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Gramatura implantu 39 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm = 0,12mm. Rozmiar 15 x 15 cm	szt.	30
7.	Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Gramatura implantu 39 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm = 0,12mm. Rozmiar 30 x 30 cm	szt.	5
8.	Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopię. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% ; wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 ; grubość powłoki polipropylenowej 0,0mm. Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). 14 x 19 cm.	szt.	1
9.	Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopię. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% ; wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 ; grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm. Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). 18 x 24 cm	szt.	1
10.	Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopię. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% ; wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 ; grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm. Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). 20 x 30 cm	szt.	1
11.	Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopię. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% ; wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 ; grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm. Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). 26 x 34 cm	szt.	1
12.	Wielozadaniowy nóż kompatybilny z platformą Sound Reach. Zakrzywiona szczęka zapewnia doskonałą przejrzystość wizualną i sprawność preparowania Łatwość użytkowania – możliwość obracania i aktywacji nożyc jedną ręką. Przycisk minimum umieszczony nad przyciskiem maximum. Opakowanie zawiera trzy sztuki. Długość trzonu 23 cm., lub 36 cm., lub 45 cm. Długość trzonu do wyboru przez zamawiającego.	szt.	30
13.	Elektryczny endoskopowy stapler z napędem ENDO REACH. Trzon może się swobodnie obracać w obu kierunkach, a mechanizm przegubowy umożliwia obracanie się dystalnej części trzonu, aż do 55 stopni artykulacji, w celu ułatwienia bocznego dostępu do miejsca operacji. Stapler jest dostarczany z baterią w zestawie. . Stapler jest kompatybilny z trokarem o przekroju 12 mm. Bateria umożliwia wykonanie 12 strzałów. Stapler sam odmierza czas kompresji tkanki (15-20 sekund) i sygnalizuje operatorowi sygnałem dźwiękowym gotowość do wystrzelenia ładunku. Produkt wyposażony jest w funkcje blokady, która ma na celu zapobieganie ponownemu użyciu zużytego lub nieprawidłowo zainstalowanego ładunku lub uruchomieniu narzędzia bez ponownego załadowania. Do wyboru przez zamawiającego długość linii szycia 45 mm. lub 60 mm.	szt.	1
14.	Ładunki do endostaplera elektrycznego pakowane są po 12 sztuk w pudełku. W ładunku umieszczonych jest sześć ułożonych naprzemiennie rzędów zszywek, po trzy z każdej strony linii cięcia. Każdy ładunek ma wbudowany nóż, który umożliwia lepszą jakość cięcia. Każdy ładunek zapakowany jest sterylnie oraz posiada zaślepkę, która chroni ostrze oraz zszywki w nim zawarte podczas transportu. Do wyboru przez zamawiającego wysokość zszywki otwartej od 2.0 mm., 2.5 mm., 3.5 mm., 3.8 mm., 4.1 mm., 4.4 mm., wysokość zszywki zamkniętej 0.75 mm., 1 mm., 1.5 mm., 1.75 mm., 2.0 mm., 2.2 mm.	szt.	12
15.	Jednorazowy stapler zamykająco tnący 45 mm., ( tnący pod kątem ), cięcie długości 40 mm, jedna rękojeść zamykająco - tnąca. Tytanowe zszywki, kompatybilne z MRI i biologicznie. Dwa podwójnie ułożone rzędy zszywek tytanowych tworzące kształt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm - 2 mm, ilość zszywek 46.	szt.	2
16.	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 24 mm, średnica wewnętrzna 15 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 18.	szt.	5
17.	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 19 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 24.	szt.	10
18.	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 22 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 30.	szt.	10
19.	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 34 mm, średnica wewnętrzna 24,5 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 32.	szt.	5
20.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15.	szt.	5
21.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15.	szt.	5
22.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15.	szt.	5
23.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15.	szt.	8
24.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 33	szt.	2
25.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 33.	szt.	2
26.	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 55 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	szt.	5
27.	Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 55 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	szt.	5
28.	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 80 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	szt.	10
29.	Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 86 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	szt.	10
30.	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100mm ( niebieski, lub zielony ), automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 100 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 100. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	szt.	15
31.	Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 100 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 102 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 104. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	szt.	15
32.	Jednorazowa rękojeść staplera Endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość kowadełka 90,3 cm, długość całkowita 54 cm.	szt.	1
33.	Jednorazowa rękojeść staplera Endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość kowadełka 90,3 cm, długość całkowita 64 cm.	szt.	1
34.	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera z nożem, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 61,3 mm, ładowane w szczęki staplera. Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm do tkanki standardowej (niebieski), 3,8mm do tkanki pośredniej (złoty) i 4,1 mm do tkanki grubej (zielony). Po zamknięciu wysokość zszywki 1,5mm, 1,8mm i 2mm. Ilość zszywek w magazynku 88, długość szwu 61,3 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunki przy składaniu zamówienia.	szt.	12
35.	Środek hemostatyczny składający się w 100% z komponentów roślinnych w postaci proszku w kolorze białym, całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV. lateksu. 1 g proszku absorbuje 45 g wody. Działa natychmiast po aplikacji tworząc wchłanialną powłokę żelową tamującą krwawienie. W zestawie proszek wraz z aplika torem do operacji otwartych. 1 opakowanie zawiera 5 zestawów preparatu 2 gramowego, każdy zapakowany osobno, sterylnie. W zestawie z aplikatorem o długości 8 cm	szt.	5
36.	Uniwersalny cewnik do aplikacji preparatu hemostatycznego metodą laparoskopową o długości 44 cm (op. 5 szt).	op.	2
37.	Retraktor / hak wątrobowy, laparoskopowy wielorazowy o średnicy 5 mm, i długości min. 540 mm. Mikroinstrument z końcówką dystalną, regulowaną przy pomocy pokrętła w uchwycie, oraz zamykanym portem do mycia w myjni mechanicznej.	szt.	1
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 12 – Opatrunki jałowe – serwety operacyjne

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Serweta operacyjna gazowa 17 nitkowa 45cmx45cm / 4 warstwy z nitką radiacyjną i tasiemką	op. 2 szt	900
2.	Serweta operacyjna gazowa 17 nitkowa 4 warstwowa z nitką radiacyjną i tasiemką 45cm x 45cm,	op 3 szt	800
3.	Serweta włókninowa foliowana z otworem 8cm lub 7 cm / i przylepcem 45cm x 75cm lub 50cm x 75cm	op. 1 szt	100
4.	Serweta włókninowa 80cm x 80cm lub 80cm x 90cm	op. 1 szt	1400
5.	Serweta włókninowa 45 x 45cm lub 40cm x 45cm	op. 1 szt	1800
6.	Serweta gazowa 17 nitkowa lub z nitką RTG 4 warstwowa 30 x 30cm	op. 2 szt	3100
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji
parą wodną. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w/wym. dokumentu w trakcie
badania oferty.
Zamawiający wymaga serwet przeszywanych na całej powierzchni.

Część nr 13 – Opatrunki niewyjałowione – kompresy, opaski

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Kompresy gazowe 13 nitkowe 12 warstw / 10 x 10cm	op. 100 szt	300
2.	Kompresy gazowe 13 nitkowe 12 warstwowe 5 x 5 cm	op. 100 szt	120
3.	Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 50%/50%	op. 200g	6
4.	Opaska dziana podtrzymująca 15cm x 4m	op.1 szt	900
5.	Opaska dziana podtrzymująca 10cm x 4m	op. 1 szt	5000
6.	Opaska dziana podtrzymująca 5cm x 4m	op. 1 szt	700
7.	Elastyczna siatka opatrunkowa typu Codofix nr 4 noga, kolano 10 cm x 25 m	op. 1 szt	200
8.	Elastyczna siatka opatrunkowa typu Codofix nr 6 głowa, ramię, podudzie, kolano 10 cm x 25 m	op. 1 szt	50
9.	Elastyczna siatka opatrunkowa typu Codofix nr 8 udo, głowa, biodro 10 cm x 25 m	op. 1 szt	35
10.	Opaska elastyczna tkana wielokrotnego użytku z zapinką 5m x 15cm	op. 1 szt	3000
11.	Opaska elastyczna tkana wielokrotnego użytku z zapinką 5m x 10cm	op. 1 szt	800
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 14 – Opatrunki parafinowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Opatrunek parafinowy 10x10 cm	op. 10 szt	24
2.	Opatrunek parafinowy 15x15 cm	op. 10 szt	25
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 15 – Opatrunki włókninowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, sterylny rozm. 8 cm x 15 cm a 30 sztuk	op.	36
2.	Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, sterylny rozm. 8 cm x 20 cm a 30 sztuk	op.	30
3.	Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, sterylny rozm. 10 cm x 20 cm a 25 sztuk	op.	26
4.	Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, sterylny rozm. 10 cm x 30 cm a 25 sztuk	op.	35
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 16 – Mlekozastępcze preparaty dietetyczno – lecznicze

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Mlekozastępczy preparat dla niemowląt i dzieci z alergią na białka mleka krowiego Pepti Syneo 1 – dla niemowląt, od urodzenia a 400 g	op.	22
2.	Mlekozastępczy preparat dla niemowląt i dzieci z alergią na białka mleka krowiego Pepti Syneo 1 – dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia, dzieci i dorosłych a 400 g	op.	8
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 17 – Wkłady workowe jednorazowego użytku

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok					Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Wkład jednorazowy 1000ml – owalny kształt, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego w saszetkach, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV. Na każdym wkładzie nadrukowana data ważności i numer serii.	szt	350
2.	Wkład jednorazowy 2000ml – uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego w saszetkach, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV. Na każdym wkładzie nadrukowana data ważności i numer serii.	szt	980
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

	Wykonawca zapewni pojemniki (kanistry) oraz mocowniki wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie systemu dla całego szpitala na swój koszt w okresie trwania umowy.

Część nr 18 – Opatrunki hydrożelowe

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Opatrunek sterylny, przezroczysty,elastyczy,typu AQUA-GEL rozmiar 10x12	szt	10
2.	Opatrunek sterylny, przezroczysty,elastyczy,typu AQUA-GEL rozmiar 12x24	szt	10
3.	Opatrunek sterylny, przezroczysty,elastyczy,typu AQUA-GEL rozmiar 20x40	szt	5
4.	Opatrunek sterylny, przezroczysty,elastyczy,typu AQUA-GEL rozmiar 22x28	szt	5
5.	Opatrunek sterylny, przezroczysty,elastyczy,typu AQUA-GEL, na twarz	szt	5
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 19 - Ustniki spirometryczne

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Ustniki spirometryczne z filtrem antybakteryjnym i antywirusowym. Przestrzeń martwa filtra < 52 cm³. Efektywność filtracji antybakteryjnej >99,99%. Efektywność filtracji anytywirusowej >99,99%. Rezystancja przepływu przy 14l/s < 0,9 cm H2O. Średnica wewnętrzna od strony spirometru = 3,0 cm. Średnica filtra w najszerszym miejscu < 8,5 cm. Wyprofilowany ustnik od strony pacjenta. Filtr dwukolorowy, dzięki czemu łatwo rozpoznać strony pacjent - aparat. Klipsy na nos w zestawie.	szt	600
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 20 – Sprzęt różny I

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Łącznik schodkowy do drenów o średnicy wew. od 4,8-14,3 mm, pakowany pojedynczo, sterylny	szt	1200
2.	Łącznik do drenów Y, sterylny, pasujący do drenów 6 - 13 mm	szt	60
3.	Rurka ustno-gardłowa Guedel. Wykonana z polietylenu, bez zawartości PCV oraz ftalanów. Rozmiar na korpusie kodowany kolorystycznie oraz liczbowo. Sterylna, opakowanie foliowe. Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, długość, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary: 000/40mm, 00/50mm, 0/60mm, 1/70mm, 2/80mm, 3/90mm, 4/100mm, 5/110mm, 6/120mm	szt	180
4.	Worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych – dedykowany do drenów Penrose, wielokanalikowych, Jackson-Pratt. Pojemność worka 150 ml z zaworem spustowym typu przesuwnego, skalowany od 50 ml co 25 ml. Sterylny, opakowanie podwójne- zewnętrzne papier – folia, wewnętrzne folia.	szt	100
5.	Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu, bez PCV w zakresie 0 - 250 z zastawką antyrefluksową. Dren o długości 180 cm.	szt	400
6.	Spodnie jednorazowe do kolonoskopii krótkie na gumkę z otworem w części tylnej umożliwiającym wykonanie badania endoskopowego, rozmiar uniwersalny	szt	200
7.	Bezpieczny zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego złożony z rurki do podłączenia ssania, pojemność ok. 40 ml z dodatkowym zamknięciem i etykietą, sterylny	szt	400
8.	Sukienka z fliseliny z dekoltem w kształcie litery V, wciągana przez głowę,	szt	1000
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 21 – Kołnierze ortopedyczne

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Kołnierz ortopedyczny, jednorazowy dla dorosłych, przeznaczony do stosowania w ratownictwie medycznym usztywniający odcinek szyjny kręgosłupa, musi posiadać automatycznie podnoszący się podbródek oraz dwa blokujące regulację przyciski,przed użyciem całkowicie płaski	szt	10
2.	Kołnierz ortopedyczny jednorazowy dla dzieci, musi posiadać automatycznie podnoszący się podbródek oraz dwa blokujące regulację przyciski, przeznaczony do stosowania w ratownictwie medycznym przed użyciem całkowicie płaski	szt	5
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 22 – Butelki i zestawy jednodniowe do laktatora Symphony

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Butelki jednorazowe na pokarm 80 ml ze skalą co 10 ml - opakowanie zbiorcze 40 sztuk. / Z nakrętką, gwint standardowy. Kompatybilne z laktatorami i z zestawem jednodniowym do odciągacza.	op	18
2.	Zestaw jednodniowy do Symphony. Zestaw zawiera elementy odciągacza, tj. nasadka membrany i membrana zabezpieczająca. Pakowany po 54 szt. Sterylny.	op	10
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 23 – Wzierniki do otoskopu

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Wzierniki do otoskopu. Końcówki otoskopowe jednorazowe pasujące do wszystkich modeli otoskopów Welch Allyn duże o średnicy końcówki 4,25 mm. Pakowane w woreczkach (zgrzewkach) po 34 szt. jednego rodzaju.	op	10
2.	Wzierniki do otoskopu. Końcówki otoskopowe jednorazowe pasujące do wszystkich modeli otoskopów Welch Allyn małe o średnicy końcówki 2,75 mm. Pakowane w woreczkach (zgrzewkach) po 34 szt. jednego rodzaju.	op	10
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 24 – Sprzęt różny II

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Osłony jednorazowe do lamp operacyjnych, uniwersalne, sterylne, średnica uchwytu 20-40 mm, średnica dysku 11,8cm, wymiary folii 9,5x12 cm	szt	200
2.	Czyściki do narzędzi monopolarnych jednorazowe, jałowe z drutem barowym dla identyfikacji w RTG, wymiary 50x50x6mm, pakowany pojedynczo, przyklejany, waga do 3 g	szt	100
3.	Marker medyczny do skóry, jednorazowy,jałowy z linijką 15cm	szt	20
4.	Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone symetrycznie na dwie równe części, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia aktywna 103-104cm²,grubość 1,65-1,7 mm, pakowane pojedynczo z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta.	szt	500
5.	Uchwyt monopolarny, jednorazowy, wtyk do diatermii 1-pin 5mm, długość kabla 320-330 cm, z wymiennym nożykiem, wtyk 3,25±0,03mm z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, sterylny, pakowany pojedynczo	szt	20
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 25 – Wkłady do wstrzykiwacza

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Wkład do wstrzykiwacza Medrad Stellant (a+b) / Składający się z: / - wkład jednorazowego użytku o poj. 200 ml (2 szt.) / - dren Y, 150 cm / - ostrze typu Spike (2 szt.) / Zestawy pakowane w jedno opakowanie typu blister. Wolny od DEHP.	szt	600
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 26 – Ewakuator laparoskopowy

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, pasywny, do użytku przy pracy z energią monopolarną, przepływ na poziomie 6 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do troakra laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK. W zestawie specjalna klamra do mocowania filtra do obłożenia operacyjnego na wybranym poziomie (25szt. w op.)	szt	125
2.	Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, pasywny, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, z użyciem zaawansowanych technik elektrochirurgicznego preparowania tkanek i zamykania naczyń, do użytku przy pracy z energią monopolarną, bipolarną, ultradźwiekami i laserem, przepływ na poziomie 8 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do troakra laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK. W zestawie specjalna klamra do mocowania filtra do obłożenia operacyjnego na wybranym poziomie. (25 szt. w op.)	szt	25
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 27 – Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy

1.	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z: / czujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczącym / w postaci wielokierunkowego wypustka, / linii płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), / linii tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę / brak konieczności kalibracji czujnika / dwóch kraników trójdrożnych / dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku / połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe / zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia / prostolinijny przepływ przez czujnik / wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym	szt	5
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 28 – Pojemniki na odpady medyczne

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa 5l, kolor czerwony	szt	780
1.	Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa 20l, kolor czerwony	szt	75
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 29 – Sprzęt niezbędny do wykonywania zabiegów ECPW

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Sfinkterotom 3-kanałowy, jednorazowy,radiocieniująca dystalnie końcówka, oddzielone kanały do prowadnika, drutu tnącego, iniekcji kontrastu. Oznakowanie części dystalnej sfinkterotomu, widoczność we fluoroskopii, różne wymiary drutu tnącego, kompatybilne z endoskopami firmy Olympus. Współpracujący z prowadnikami 0,035” i 0,025”	szt	60
2.	Koszyk Dormia 60 mm – różne rodzaje do usuwania złogów różnych rozmiarów, łatwość uwalniania uchwyconych złogów, funkcje rotacji + wersja z prowadnikiem, zintegrowany uchwyt, kompatybilne z endoskopami firmy Olympus + port Luer do podania kontrastu	szt	20
3.	Balon ekstrakcyjny – różne rozmiary, możliwość użycia prowadnicy i kontrastu, balon wytrzymały, kompatybilny z endoskopami firmy Olympus	szt	7
4.	Prowadnica O.D.: 0,88 mm/0,035”, długość 4500 mm, różne rozmiary 0,025 i 0,035”, elastyczna końcówka, powłoka fluorowa, widoczność endoskopowa i fluoroskopowa, funkcje pomiaru (znaczniki)	szt	50
5.	Zestaw do protezowania 8,5 FR (cewnik prowadzący + popychacz), różne rozmiary w skali French, optymalnie elastyczne i sztywne, łatwe przechodzenie przez kanał endoskopu z możliwością podawania kontrastu.	szt	30
6.	Stent żółciowy 8,5 FR różne długości 5, 7, 9, 12, 15 łatwe we wprowadzaniu (zwężony jednostronnie kształt, listki mocujące i otwory boczne). Widoczne w obrazie RTG	szt	20
7.	Stent Pigtail różne długości 7, 5, 9 łatwe we wprowadzaniu (zwężony jednostronnie kształt, listki mocujące i otwory boczne). Widoczne w obrazie RTG	szt	3
8.	Proteza Double Pigtail 8,5 FR, 7 cm, 5 cm, 9 cm, łatwe we wprowadzaniu (zwężony jednostronnie kształt, listki mocujące i otwory boczne). Widoczne w obrazie RTG	szt	10
9.	Proteza trzustkowa rozmiar 4 plus zestaw do protezowania, łatwe we wprowadzaniu (zwężony jednostronnie kształt, listki mocujące i otwory boczne). Widoczne w obrazie RTG	szt	3
10.	Sfinkterotom igłowy dwukanałowy OE11018N-DL, system oznakowania, widoczny we fluoroskopii, różne rozmiary (igły), kompatybilny z endoskopami firmy Olympus, maksymalne wysunięcie igły 6-7 mm	szt	15
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 30 – Port naczyniowy, środek hemostatyczny

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Tytanowy port naczyniowy w zestawie: Zestaw zawierający port FR 8,0 wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonane z tytanu), wraz z cewnikiem i kompletem akcesoriów umożliwiających implantację portu. Port; waga do 13g, wysokość do 13,5 mm i objętość komory od 0,6 do 0,7 ml. Boczne ułożenie kaniuli wyjściowej, komora portu w kształcie zbliżonym do stożka. Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI oraz umożliwiający podawanie środków kontrastowych w CT. Port dający możliwość automatycznych infuzji. Cewnik poliuretanowy: średnica zewnętrzna max. do 2,7 mm, średnica wewnętrzna min. 1,5 mmi długość 650-700 mm. Cewnik posiada oznaczenie długości co 1 cm i daje cień radiologiczny. Cewnik radiocieniujący na całej długości wraz z końcówką. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, igłę do nakłucia żyty 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do unoszenia żyły.	szt	50
2.	Zestaw z cewnikiem do długoterminowego dostępu naczyniowego do hemodializy. W skład zestawu wchodzi: 1. Cewnik: - przekrój 15,5 Fr, dwuświatłowy, „podwójne D” - długość od mufki: 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50 cm - zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji, - końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy, - osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły, - posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, - wykonany technologią typu Endexo (polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan), co powoduje, że materiał cewnika jest odporny na przyleganie skrzeplin do jego powierzchni, - końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu. 2. Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm. 3. Prowadnica „J”. 4. Skalpel nr 11. 5. Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr. 6. Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika. 7. Bagnet do tunelizacji. 8. Opatrunek samoprzylepny. 9. Korki 2 szt.	szt	50
3.	Proszek hemostatyczny pochodzenia roślinnego do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Rozpylany, wchłanialny proszek hemostatyczny z utlenionej celulozy, 2g , każdy zestaw pakowany osobno,sterylny. W zestawie do wyboru bez lub z aplikatorem 12 +/- 1 cm lub laparoskopowym, min 40 +/- 1 cm	szt	15
					0,00 zł		Suma	0,00 zł

Część nr 31 – Sprzęt różny III

lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość na rok	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa producent kod katalogowy
1.	Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy o wymiarach 6,5x15 cm z elastyczną samorozprężalną obręczą, trzonem o średnicy 10/11 mm, z możliwością powtórnego otwarcia, z nitką do zaciśnięcia preparatu oraz odcięcia nitki przy pomocy ukrytego nożyka, o pojemności 220 ml	szt	24
2.	Siatka przepuklinowa do zaopatrywania przepuklin pachwinowych metodą beznapięciową , wykonana w 100% z PVDF (polifluorku vinylidenu), anatomicznie ukształtowana z atraumatycznym przecięciem na powrózek. Konstrukcja siatki pozwalająca na implantację bez rozróżniania "prawa-lewa", z możliwością przycinania bez ryzyska strzępienia, grubość włókien 120 µm, wysoka efektywna porowatość 69% (zapewniająca komfort pacjenta), waga 73 g/m2; rozmiar 7,5cm x 15cm lub 6cmx11cm	szt	5
					0,00 zł		Suma	0,00 zł